## Filtro a maniche_Gennaio 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
mese Gennaio 2022
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa
Delta P 0,7 kPa
Delta P 0,6 kPa | [17 empty] | x | [7 empty] | x | x | x
Delta P 0,5 kPa |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | x
Delta P 0,4 kPa |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Febbraio 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
mese Febbraio 2022
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa
Delta P 0,7 kPa
Delta P 0,6 kPa | [7 empty] | x
Delta P 0,5 kPa | x | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [6 empty] | x | x
Delta P 0,4 kPa |  |  | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Marzo 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
mese Marzo 2022
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa | [18 empty] | x | [7 empty] | x
Delta P 0,7 kPa | [12 empty] | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x
Delta P 0,6 kPa | [23 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x
Delta P 0,5 kPa | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  |  | x
Delta P 0,4 kPa |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | [10 empty] | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Aprile 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Controllo Delta P Filtro a maniche
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa | [11 empty] | x
Delta P 0,7 kPa | [13 empty] | x | [11 empty] | x | x
Delta P 0,6 kPa | [5 empty] | x | [11 empty] | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  | x
Delta P 0,5 kPa | x |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | x
Delta P 0,4 kPa |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Maggio 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Controllo Delta P Filtro a maniche
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa |  |  |  |  | x
Delta P 0,7 kPa
Delta P 0,6 kPa | [22 empty] | x | x | x | x
Delta P 0,5 kPa |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
Delta P 0,4 kPa |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Giugno 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Controllo Delta P Filtro a maniche
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa
Delta P 0,7 kPa | [20 empty] | x | x
Delta P 0,6 kPa | [12 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x
Delta P 0,5 kPa | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [9 empty] | x | x
Delta P 0,4 kPa |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Luglio 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa
Delta P 0,7 kPa | [19 empty] | x | x | [7 empty] | x
Delta P 0,6 kPa | [5 empty] | x | [11 empty] | x | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Delta P 0,5 kPa | x |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | [9 empty] | x
Delta P 0,4 kPa |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Agosto 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Controllo Delta P Filtro a maniche
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa
Delta P 0,7 kPa
Delta P 0,6 kPa | [21 empty] | x | x | x | x
Delta P 0,5 kPa | x |  | x | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | x
Delta P 0,4 kPa |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [16 empty] | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Settem 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
mese Marzo 2022
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa | [19 empty] | X
Delta P 0,7 kPa | [18 empty] | X |  | x | x |  |  |  |  | X
Delta P 0,6 kPa | [11 empty] | X |  | x | x | x | [6 empty] | x |  |  | X
Delta P 0,5 kPa | x |  |  |  | X |  |  |  | x |  |  |  | X | [14 empty] | x | x | x
Delta P 0,4 kPa |  | x |  |  |  | X | x | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Ottobre 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
mese Marzo 2022
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa
Delta P 0,7 kPa | [16 empty] | x | x
Delta P 0,6 kPa | [13 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  | X
Delta P 0,5 kPa |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x
Delta P 0,4 kPa | [6 empty] | x |  |  | x | x | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Novembre 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Controllo Delta P Filtro a maniche
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa
Delta P 0,7 kPa | [14 empty] | x | x | x | x
Delta P 0,6 kPa | [13 empty] | x | [13 empty] | x | x | x
Delta P 0,5 kPa | x |  | x | x |  |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x | x | x
Delta P 0,4 kPa |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro

## Filtro a maniche_Dicembre 2022
| Modulo 866.4092 | [13 empty] | Rev. 0
Controllo Delta P Filtro a maniche
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Controllo Delta P Filtro a maniche
Delta P 1,5 kPa
Delta P 1,4 kPa
Delta P 1,3 kPa
Delta P 1,2 kPa
Delta P 1,1 kPa
Delta P 1,0 kPa
Delta P 0,9 kPa
Delta P 0,8 kPa
Delta P 0,7 kPa
Delta P 0,6 kPa | [19 empty] | x | x | x | x
Delta P 0,5 kPa | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | [6 empty] | x | x |  |  | x | x
Delta P 0,4 kPa |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x | x
Delta P 0,3 kPa
Delta P 0,2 kPa
Delta P 0,1 kPa
Delta P OK | funzionamento in condizioni normali
Delta P da controllare | occorre verificare l'interno del filtro per possibili maniche forate (a maniche nuove questi valori rientrano nella normalità)
Delta P sotto controllo | possibile deposito di polvere sulla circonferenza delle maniche (attivare lo scuotimento manuale delle maniche)
Delta P fuori controllo | fermare l'impianto e controllare i filtri
controllo giornaliero del Delta P , evidenziare con una crocetta la pressione trovata sul manometro