## Indicazioni generali
#VALUE!
Il presente PMC ricomprende la raccolta di informazioni necessaria per:
- sistema di gestione ISO 14001 e in parte ISO 50001
- EMAS
- AIA dello stabilimento di Sant'Agata
Le informazioni richieste dal piano di monitoraggio e controllo dell'AIA dello stabilimento di Via Sant'Agata sono individuate nelle specifiche schede identificate da una numerazione
Tale numerazione fa specifico riferimento al relativo capitolo del PMC AIA e negli specifici fogli sono riportati gli identificativi (numerazione e nome) delle specifiche tabelle individuate dal PMC AIA

## 5.1 MP
Tab. 1 | Materie prime e prodotti ausiliari (se presenti)
Nome commerciale | Unità di misura | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Bande | kg | 93235.0716 | 60229.6004 | 45980.6149 | 67095.3215 | 68246.195 | 57845.5095 | 52319.3187
Fili | kg | 781.5104 | 785.95 | 130.63 | 311.5 | 245.45 | 180.9 | 100.88
Mescole gomma | kg | 293803.6986 | 230539.28 | 196669.41 | 299529.86 | 336942.08 | 361852.8 | 373323.08
Carta | kg | 2021: 113581.6184; 2022: 72215.5206; 2023: 59588.4189; 2024: 82343.2554
Prodotti chimici | kg | 4071697.7189 | 3714180.334 | 3397714.94 | 4113117.31 | 4055507.17 | 3577988.01 | 3863636.56
Tessuti | kg | 1006387.767 | 914244.9535 | 823678.3359 | 1012372.1962 | 1049674.1033 | 971099.1671 | 1073459.9808
Totale | kg | 5465905.7664 | 4919980.1179 | 4464173.9308 | 5606007.8061 | 5582830.5189 | 5028554.8055 | 5445183.0749
Tot. - carta = Tot. Materie Prime EMAS |  | 5465905.7664 | 4919980.1179 | 4464173.9308 | 5492426.1877 | 5510614.9983 | 4968966.3866 | 5362839.8195
EMAS - Materie prime
Materie prime | Unità di misura | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Polimeri e additivi | t | 4365.5014 | 3944.7196 | 3594.3844 | 4412.6472 | 4392.4492 | 3939.8408 | 4236.9596
Supporti | t | 1100.4043 | 975.2605 | 869.7896 | 1079.779 | 1118.1657 | 1029.1256 | 1125.8802
Totale EMAS | t | 5465.9058 | 4919.9801 | 4464.1739 | 5492.4262 | 5510.615 | 4968.9664 | 5362.8398
Tab. 4 | Prodotti finiti | 2018: = EMAS
Prodotto Finiti | Unità di misura | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Nastri trasportatori | t | 2923.8253 | 2715.9622 | 2464.6991 | 2921.9 | 3151.0115 | 2868.6741 | 3079.7877
Altri prodotti | t | 1281.5589 | 1094.5729 | 977.3375 | 1235.689 | 1106.4502 | 1029.616 | 1020.4113
Totale | t | 4205.3842 | 3810.5351 | 3442.0366 | 4157.589 | 4257.4617 | 3898.2901 | 4100.1989
EMAS - Indicatore MP/PF
Indicatore | Unità di misura | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Materie prime / prodotti finiti | -- | 1.2997 | 1.2912 | 1.297 | 1.3211 | 1.2943 | 1.2747 | 1.3079
Quantitativo solventi (da "calcolo MP") | ton | 445.4189 | 398.2928 | 354.7432 | 420.8835 | 403.533 | 342.0804 | 371.6123
Materie prime/prodotti finiti senza solventi | -- | 1.1938 | 1.1866 | 1.1939 | 1.2198 | 1.1996 | 1.1869 | 1.2173

## 5.1 PF
PRODOTTI FINITI (kg)
Sigla | FAMIGLIE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
CG | Cinghie | 178231.04 | 159319.212 | 156708.91 | 165046.29 | 221165.7635 | 162090.1 | 118203.22 | 184277 | 171734.427 | 150466.764 | 135991.306
CN | Cinghiette | 15197.92 | 20005.9051 | 9239.11 | 11474.99 | 7607.6685 | 129.07 | 96.21 | 46 | 52.4032 | 52.297 | 46.5934
DR | Cinghie dentate | 1030.24 | 1250.5524 | 1030.92 | 1170.85 | 1015.159 | 1066.05 | 1422.38 | 2354 | 1141.5056 | 1093.6615 | 1056.4941
ES | Estrusi | 103796.23 | 115087.8475 | 129593.27 | 130963.87 | 152576.6322 | 131614.66 | 119156.2 | 140221 | 142246.2268 | 132039.4127 | 122895.0617
FP | Film PU | 101139.85 | 99844.9084 | 94886.49 | 103446.38 | 101640.7196 | 77071.05 | 87948.78 | 113115 | 101178.1035 | 64208.9555 | 78630.8605
FT | Finiti conto terzi | 39484.44 | 43781.3934 | 42361.57 | 55880.48 | 63328.9075 | 34029.01 | 37984.44 | 55226 | 39462.375 | 36914.9175 | 32994.147
LA | Lastre | 90541.28 | 113445.333 | 78992.31 | 99340.46 | 109936.662 | 84647.42 | 83468.21 | 113353 | 77836.7827 | 69642.3124 | 78003.2471
MB | Manicotti Bader | 2019: 2688.1; 2020: 0; 2021: 862; 2022: 1719.6; 2023: 1144.5; 2024: 2090.5
MN | Manicotti | 19542.17 | 21807.5642 | 14655.86 | 18972.91 | 19155.9132 | 17217.05 | 13118.62 | 11374 | 14063.9972 | 11566.8007 | 6291.228
NA | Nastri | 2215680.99 | 2507985.0294 | 2594592.03 | 2947061.97 | 2923825.3176 | 2715962.18 | 2464699.1 | 2921900 | 3151011.5275 | 2868674.0795 | 3079787.6683
RV | Rivestimenti | 13124.49 | 14854.1695 | 13417.06 | 11598.99 | 15795.7767 | 9791.39 | 7938.03 | 11493 | 12247.0757 | 10439.5985 | 9549.6353
TC | Tessuti calandrati | 320602.32 | 397562.3903 | 371132.42 | 400267.9 | 409311.1598 | 436393 | 398652.49 | 454253 | 395823.6967 | 411944.026 | 445403.8476
TX | Texgum | 227155.71 | 164898.9581 | 186864.65 | 228551.03 | 243353.4633 | 171865.04 | 147333.32 | 204341 | 188406.3989 | 177017.6786 | 140452.4995
TOTALE |  | 3325526.68 | 3659843.2634 | 3693474.6 | 4173776.12 | 4268713.143 | 3844564.12 | 3480021 | 4212815 | 4296924.1198 | 3935205.0039 | 4133193.0885
TOTALE - FT |  | 3286042.24 | 3616061.87 | 3651113.03 | 4117895.64 | 4205384.2355 | 3810535.11 | 3442036.56 | 4157589 | 4257461.7448 | 3898290.0864 | 4100198.9415
Tab. 4 | Prodotti finiti
NASTRI TRASPORTATORI (t) |  | 2215.681 | 2507.985 | 2594.592 | 2947.062 | 2923.8253 | 2715.9622 | 2464.6991 | 2921.9 | 3151.0115 | 2868.6741 | 3079.7877
ALTRI PRODOTTI (t) |  | 1070.3612 | 1108.0768 | 1056.521 | 1170.8337 | 1281.5589 | 1094.5729 | 977.3375 | 1235.689 | 1106.4502 | 1029.616 | 1020.4113
TOTALE (t) |  | 3286.0422 | 3616.0619 | 3651.113 | 4117.8956 | 4205.3842 | 3810.5351 | 3442.0366 | 4157.589 | 4257.4617 | 3898.2901 | 4100.1989

## 5.1 Sottoprodotti
Tab 4B - Sottoprodotti
Anno | U.M. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Sottoprodotti riutilizzati | [t] | 5.5 | 7.07 | 30 | 60 | 47.13 | 35
Indice sottoprodotti riutilizzati | [kg / PF t] | 1.4434 | 2.054 | 7.2157 | 14.0929 | 12.0899 | 8.5362
Variazione % |  |  | 42.31% | 251.3% | 95.31% | -14.21% | -29.39%
Prodotto finito | [t] | 3810.5351 | 3442.0366 | 4157.589 | 4257.4617 | 3898.2901 | 4100.1989
Nel 2023 ridefinito anche consumo anno 2022 | bar: 2019
Definito di utilizzare estrazione consumi RE da LN

## 5.3 Attingimento idrico
CONSUMI ACQUA |  |  |  | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno
|  | Contatori ufficiali | Codifica interna | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
STABILIMENTO VIA S.AGATA | Acqua da acquedotto (m3) | 767 | A00 | 1891 | 3195 | 4700 | 5324 | 2723 | 1984 | 2594 | 6309 | 1679 | 1359 | 3291
|  | 768 | A19 | 255 | 203 | 285 | 385 | 362 | 264 | 185 | 244 | 220 | 258 | 269
|  | 1004 | A20 | 2488 | 2724 | 2529 | 2911 | 2483 | 2225 | 2263 | 4251 | 2482 | 1024 | 2510
|  | 19745 | A21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19917 | A22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 592 | 68 | 51 | 42 | 120 | 119 | 62
|  |  | Totale acquedotto (m3) | 4636 | 6124 | 7518 | 8621 | 6160 | 4541 | 5093 | 10846 | 4501 | 2760 | 6132
| Acqua da pozzo (m3) | - | A01 | 6610 | 6154 | 5264 | 5441 | 5898 | 6222 | 5709 | 7458 | 5835 | 1958 | 1785
|  |  | Totale acquedotto + pozzo (m3) | 11246 | 12278 | 12782 | 14062 | 12058 | 10763 | 10802 | 18304 | 10336 | 4718 | 7917
ST. VIA MONGILARDI | da acquedotto Via Mongilardi (m3) | 26005 | A000 | 3951 | 4103 | 5985 | 6369 | 3278 | 5328 | 2774 | 3381.0526 | 1899.2095 | 1790 | 1664
|  |  | TOTALE CONSUMI ACQUA (m3) | 15197 | 16381 | 18767 | 20431 | 15336 | 16091 | 13576 | 21685.0526 | 12235.2095 | 6508 | 9581
INDICATORE |  |  | Prodotti finiti [t] | 3286.0422 | 3616.0619 | 3651.113 | 4117.8956 | 4205.3842 | 3810.5351 | 3442.0366 | 4157.589 | 4257.4617 | 3898.2901 | 4100.1989
|  |  | Totale consumi acqua /PF | 4.6247 | 4.5301 | 5.1401 | 4.9615 | 3.6468 | 4.2228 | 3.9442 | 5.2158 | 2.8738 | 1.6694 | 2.3367
|  |  | Variazione % | -26.1% | -2.047% | 13.47% | -3.474% | -26.5% | 15.8% | -6.597% | 32.24% | -44.9% | -41.91% | 39.97%
.
Tab. 6 | Risorsa idriche
Tipologia di approvvigionamento (Pozzo, acquedotto, ecc) | Fase di utilizzo | Tipologia (industriale, civile, raffreddamento, ecc.) | Punto di misura | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Pozzo | GO-NA-CG-ES-CT-Servizi | Industriale | Contatore Pozzo 1 | 6610 | 6154 | 5264 | 5441 | 5898 | 6222 | 5709 | 7458 | 5835 | 1958 | 1785
Acquedotto | Servizi + Mensa | Igienico-sanitario e industriale | Contatori fornitura acquedotto | 4636 | 6124 | 7518 | 8621 | 6160 | 4541 | 5093 | 10846 | 4501 | 2760 | 6132

## 5.4 Risorse energetiche - BN
Tab.7 | Energia
| Risorsa energetica | Unità di misura | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Consumo | Energia elettrica importata da rete esterna | MWh | 9055.621 | 10217.864 | 9761.404 | 8254.811 | 9406.318
| Energia elettrica autoprodotta consumata | MWh | 0 | 0 | 55.8605 | 484.7904 | 471.9566
| Energia termica | MWh | 22253.5639 | 25360.7569 | 22803.8222 | 20258.7778 | 22928.0819
Produzione* | Energia elettrica immessa in rete da centrale di cogenerazione en.elettrica | MWh | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile
| Energia termica | MWh | 22253.5639 | 25360.7569 | 22803.8222 | 20258.7778 | 22928.0819
| Energia elettrica immessa in rete | MWh | 0 | 0 | 2.718 | 51.952 | 47.1406

## 5.5 Combustibili
Tab. 8 | Combustibili
| Combustibile | Unità di misura | 2020 | 2021 | 20202 | 2023 | 2024
Consumo | Metano | mc | 2143973 | 2442190 | 2204340 | 1961871 | 2223841

## 5.6 Emix in aria convogliate
Dati estratti da | MA76.1 - Registrazioni Collaudi Emissioni
Tab. 9 | Emissioni in aria convogliate
Camini | Provenienza | Anno | Autocontr. | data campionamento | n° rapporto | Ente | Portata misurata (Nm3/h) | Portata autorizzata (Nm3/h) | Temp. (°C) | Temp. Dichiarata (°C) | Inquinanti | Conc. media (mg/Nm3) | Conc.Autorizzata (mg/Nm3) | S | flusso massa (Kg/h) | flusso massa autorizzato (Kg/h) | Indice di Emissione | Risultato campionamento | Nome AIA
101 | Confezionamento nastri e cinghie | 2022 | Sì | 2022-05-31 | 220424-001 | Crab | 6400 | 8000 | 24 | a | HCl | 2.7 | 5 | 0.9 | 0.0171 | 0.04 | 54% | OK | Confezionamento nastri e cinghie
101 | Confezionamento nastri e cinghie | 2022 | Sì | 2022-05-31 | 220424-001 | Crab | 6400 | 8000 | 24 | a | NH3 | < 0,2 | 15 | 0 | < 0,0013 | 0.12 | 1.333% | OK | Confezionamento nastri e cinghie
101 | Confezionamento nastri e cinghie | 2022 | Sì | 2022-05-31 | 220424-001 | Crab | 6400 | 8000 | 24 | a | Polveri | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.0015 | 0.08 | 2% | OK | Confezionamento nastri e cinghie
101 | Confezionamento nastri e cinghie | 2022 | Sì | 2022-05-31 | 220424-001 | Crab | 6400 | 8000 | 24 | a | SOT | 1.9 | 20 | 1.9 | 0.0123 | 0.16 | 9.5% | OK | Confezionamento nastri e cinghie
7-1 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-002 | Crab | 10700 | 15000 | 36 | 20 | formaldeide | 0.05 | 1 | 0.01 | 0.0005 | 0.015 | 5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1
7-1 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-002 | Crab | 10700 | 15000 | 36 | 20 | HCl | 1.8 | 5 | 1.1 | 0.0189 | 0.08 | 36% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1
7-1 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-002 | Crab | 10700 | 15000 | 36 | 20 | NH3 | 0.3 | 8 | 0.3 | 0.0029 | 0.12 | 3.75% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1
7-1 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-002 | Crab | 10700 | 15000 | 36 | 20 | polveri | 0.5 | 10 | 0.2 | 0.0054 | 0.15 | 5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1
7-1 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-002 | Crab | 10700 | 15000 | 36 | 20 | SOT | 1.2 | 20 | 1.1 | 0.0128 | 0.3 | 6% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1
7-2 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-003 | Crab | 11300 | 15000 | 40 | 20 | formaldeide | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.0006 | 0.015 | 5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2
7-2 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-003 | Crab | 11300 | 15000 | 40 | 20 | HCl | 3.5 | 5 | 0.7 | 0.0396 | 0.08 | 70% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2
7-2 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-003 | Crab | 11300 | 15000 | 40 | 20 | NH3 | < 0,2 | 8 | 0 | < 0,0023 | 0.12 | 2.5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2
7-2 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-003 | Crab | 11300 | 15000 | 40 | 20 | polveri | 0.3 | 10 | 0.2 | 0.0028 | 0.15 | 3% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2
7-2 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2 | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-003 | Crab | 11300 | 15000 | 40 | 20 | SOT | 1.8 | 20 | 0.1 | 0.0207 | 0.3 | 9% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2
56 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-005 | Crab | 11800 | 23000 | 43 | 20 | formaldeide | 0.07 | 1 | 0.01 | 0.0008 | 0.023 | 7% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo
56 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-005 | Crab | 11800 | 23000 | 43 | 20 | HCl | 2.1 | 5 | 0.5 | 0.0248 | 0.115 | 42% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo
56 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-005 | Crab | 11800 | 23000 | 43 | 20 | NH3 | < 0,2 | 15 | 0 | < 0,0024 | 0.345 | 1.333% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo
56 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-005 | Crab | 11800 | 23000 | 43 | 20 | polveri | 0.6 | 10 | 0.1 | 0.0067 | 0.23 | 6% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo
56 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-21 | 220497-005 | Crab | 11800 | 23000 | 43 | 20 | SOT | 4.7 | 20 | 0.1 | 0.0555 | 0.46 | 23.5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo
98 (ex28) | Postcombustore | 2022 | Sì | 2022-06-22 | 220497-006 | Crab | 40000 | 40000 | 95 | 100 | SOT | 22.9 | 40 | 0.4 | 0.9173 | 1.6 | 57.25% | OK | #N/A
5 | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-001 | Crab | 2500 | 8000 | 32 | 35 | polveri | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.0005 | 0.08 | 2% | OK | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori
5 | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-001 | Crab | 2500 | 8000 | 32 | 35 | SOT | 1.3 | 20 | 0.2 | 0.0033 | 0.16 | 6.5% | OK | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori
5 | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-001 | Crab | 2500 | 8000 | 32 | 35 | HCl | 3.7 | 5 | 0.5 | 0.0092 | 0.04 | 74% | OK | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori
5 | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-001 | Crab | 2500 | 8000 | 32 | 35 | NH3 | < 0,2 | 15 | 0 | < 0,0005 | 0.12 | 1.333% | OK | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori
5 | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-001 | Crab | 2500 | 8000 | 32 | 35 | Formaldeide | 0.04 | 1 | 0 | 0.0001 | 0.008 | 4% | OK | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori
14 | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-004 | Crab | 4900 | 8000 | 28 | 30 | formaldeide | 0.03 | 1 | 0.01 | 0.0002 | 0.008 | 3% | OK | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri
14 | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-004 | Crab | 4900 | 8000 | 28 | 30 | HCl | 3 | 5 | 0.9 | 0.0145 | 0.04 | 60% | OK | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri
14 | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-004 | Crab | 4900 | 8000 | 28 | 30 | NH3 | < 0,2 | 15 | 0 | < 0,0010 | 0.12 | 1.333% | OK | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri
14 | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-004 | Crab | 4900 | 8000 | 28 | 30 | polveri | 0.3 | 10 | 0.1 | 0.0016 | 0.08 | 3% | OK | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri
14 | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-004 | Crab | 4900 | 8000 | 28 | 30 | SOT | 1.1 | 10 | 0.5 | 0.0055 | 0.08 | 11% | OK | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri
113 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-007 | Crab | 12400 | 15000 | 36 | 20 | formaldeide | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.0007 | 0.0159 | 5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
113 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-007 | Crab | 12400 | 15000 | 36 | 20 | HCl | 1.8 | 5 | 0.5 | 0.0219 | 0.075 | 36% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
113 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-007 | Crab | 12400 | 15000 | 36 | 20 | NH3 | < 0,2 | 8 | 0 | < 0,0025 | 0.12 | 2.5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
113 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-007 | Crab | 12400 | 15000 | 36 | 20 | polveri | 0.4 | 10 | 0.1 | 0.0045 | 0.15 | 4% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
113 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2022 | Sì | 2022-06-23 | 220497-007 | Crab | 12400 | 15000 | 36 | 20 | SOT | 1.3 | 20 | 0 | 0.0161 | 0.3 | 6.5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
66 | Generatore di calore OMP2 | 2022 | Sì | 2022-10-28 | 220895-001 | Crab | 3000 | 6000 | 177 | 200 | NOx | 119 | 200 | 2 | 0.31 | 1.2 | 59.5% | OK | Generatore di calore OMP2
66 | Generatore di calore OMP2 | 2022 | Sì | 2022-10-28 | 220895-001 | Crab | 3000 | 6000 | 177 | 200 | Polveri | < 0,2 | 10 | 0 | < 0,0005 | 0.03 | 2% | OK | Generatore di calore OMP2
119 | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC | 2022 | Sì | 2022-10-28 | 220895-002 | Crab | 46300 | 40000 | 76 | 40 | Polveri | 1.3 | 10 | 0.1 | 0.0586 | 0.4 | 13% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC
119 | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC | 2022 | Sì | 2022-10-28 | 220895-002 | Crab | 46300 | 40000 | 76 | 40 | SOT | 10.4 | 50 | 0.7 | 0.4815 | 2 | 20.8% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC
116 | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice | 2023 | Sì | 2023-03-09 | 230206-002 | Crab | 22300 | 25000 | 34 |  | formaldeide | 0.01 | 1 | 0 | 0.0002 | 0.025 | 1% | OK | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice
116 | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice | 2023 | Sì | 2023-03-09 | 230206-002 | Crab | 22300 | 25000 | 34 |  | HCl | < 0,2 | 5 | 0 | < 0,0045 | 0.125 | 4% | OK | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice
116 | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice | 2023 | Sì | 2023-03-09 | 230206-002 | Crab | 22300 | 25000 | 34 |  | NH3 | < 0,1 | 15 | 0 | < 0,0022 | 0.375 | 0.6667% | OK | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice
116 | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice | 2023 | Sì | 2023-03-09 | 230206-002 | Crab | 22300 | 25000 | 34 |  | polveri | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.003 | 0.25 | 1% | OK | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice
116 | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice | 2023 | Sì | 2023-03-09 | 230206-002 | Crab | 22300 | 25000 | 34 |  | SOT | 3.1 | 20 | 0.2 | 0.0691 | 0.5 | 15.5% | OK | Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice
98 (ex28) | Postcombustore | 2023 | Sì | 2023-03-09 | 230206-001 | Crab | 39200 | 40000 | 99 | 100 | SOT | 18.4 | 40 | 1.3 | 0.72 | 1.6 | 46% | OK | #N/A
119 | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC | 2023 | Sì | 2023-03-10 | 230206-003 | Crab | 44300 | 40000 | 75 | 40 | polveri | 0.4 | 10 | 0.1 | 0.0188 | 0.4 | 4% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC
119 | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC | 2023 | Sì | 2023-03-10 | 230206-003 | Crab | 44300 | 40000 | 75 | 40 | SOT | 16.1 | 50 | 1.6 | 0.6973 | 2 | 32.2% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC
38 | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione localizzata entrata I forno linea SP02 | 2023 | Sì | 2023-09-06 | 230819-001 | Crab | 3600 | 5000 | 27 | 40 | polveri | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.0008 | 0.05 | 2% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione localizzata entrata I forno linea SP02
121 | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione localizzata mescolatore chiuso | 2023 | Sì | 2023-09-06 | 230819-002 | Crab | 1100 | 1700 | 30 | amb | polveri | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.0003 | 0.017 | 2% | OK | Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione localizzata mescolatore chiuso
128-polveri | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU | 2023 | Sì | 2023-09-06 | 230819-003 | Crab | 19000 | 15000 | 40 | 40 | polveri | 3.4 | 10 | 1.8 | 0.0652 | 0.1001 | 34% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU
128-polveri | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU | 2023 | Sì | 2023-09-06 | 230819-003 | Crab | 19000 | 15000 | 40 | 40 | NH3 | 0.8 | 10 | 0.1 | 0.0146 | 0.0157 | 8% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU
128-polveri | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU | 2023 | Sì | 2023-09-06 | 230819-003 | Crab | 19000 | 15000 | 40 | 40 | SOT | 2.3 | 20 | 0.1 | 0.0437 | 0.3 | 11.5% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU
128-polveri | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU | 2023 | Sì | 2023-09-06 | 230819-003 | Crab | 19000 | 15000 | 40 | 40 | DMF | < 1,0 | 2 | 0 | < 0,0190 | -- | 50% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU
42 | Reparto nastri – vulcanizzazione in continuo – aspirazioni vulcanizzazione in continuo | 2023 | Sì | 2024-01-23 | 240047-001 | Crab | 3000 | 6000 | 24 | 20 | SOT | 2.1 | 20 | 0.3 | 0.0063 | 0.12 | 10.5% | OK | Reparto nastri – vulcanizzazione in continuo – aspirazioni vulcanizzazione in continuo
42 | Reparto nastri – vulcanizzazione in continuo – aspirazioni vulcanizzazione in continuo | 2023 | Sì | 2024-01-23 | 240047-001 | Crab | 3000 | 6000 | 24 | 20 | HCl | 1.4 | 5 | 0.8 | 0.0041 | 0.03 | 28% | OK | Reparto nastri – vulcanizzazione in continuo – aspirazioni vulcanizzazione in continuo
114 | Reparto gomme – finizione – aspirazioni localizzate smerigliatrice | 2023 | Sì | 2024-01-23 | 240047-002 | Crab | 10900 | 20000 | 24 | a | polveri | < 0,2 | 10 | 0 | < 0,0022 | 0.2 | 2% | OK | Reparto gomme – finizione – aspirazioni localizzate smerigliatrice
119 | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC | 2024 | Sì | 2024-02-29 | 240155-005 | Crab | 44000 | 47000 | 75 | 40 | polveri | 0.6 | 10 | 0.1 | 0.0249 | 0.47 | 6% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC
119 | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC | 2024 | Sì | 2024-02-29 | 240155-005 | Crab | 44000 | 47000 | 75 | 40 | SOT | 3 | 50 | 1.4 | 0.1305 | 2.35 | 6% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC
98 (ex28) | Postcombustore | 2024 | Sì | 2024-02-29 | 240155-001 | Crab | 28300 | 40000 | 87 | 100 | SOT | 3.8 | 20 | 4.5 | 0.1071 | 0.8 | 19% | OK | #N/A
5 | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori | 2024 | Sì | 2024-03-12 | 240197-001 | Crab | 2900 | 8000 | 27 | 35 | SOT | 5.4 | 20 | 6.1 | 0.0156 | 0.16 | 27% | OK | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori
5 | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori | 2024 | Sì | 2024-03-12 | 240197-001 | Crab | 2900 | 8000 | 27 | 35 | HCl | 1 | 5 | 0.4 | 0.0029 | 0.04 | 20% | OK | Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori
124 | Reparto gomma – pesatura – aspirazioni localizzate pesatura e granulatrice | 2024 | Sì | 2024-03-12 | 240197-002 | Crab | 5000 | 7000 | 20 | amb | Polveri | 0.5 | 10 | 0.2 | 0.0025 | 0.07 | 5% | OK | Reparto gomma – pesatura – aspirazioni localizzate pesatura e granulatrice
126 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2024 | Sì | 2024-03-12 | 240197-003 | Crab | 2900 | 7500 | 27 | 20 | SOT | 1.9 | 20 | 0.3 | 0.0087 | 0.15 | 9.5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
126 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2024 | Sì | 2024-03-12 | 240197-003 | Crab | 2900 | 7500 | 27 | 20 | HCl | 1.2 | 5 | 0.3 | 0.0054 | 0.037 | 24% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
55 | Reparto cinghie – spalmatura – esaustione forno | 2024 | Sì | 2024-05-17 | 240432-001 | Crab | 1500 | 1500 | 39 | 20 | SOT | < 1,1 | 20 | 0 | < 0,0017 | 0.03 | 5.5% | OK | Reparto cinghie – spalmatura – esaustione forno
66 | Generatore di calore OMP2 | 2024 | Sì | 2024-05-17 | 240432-003 | Crab | 2700 | 6000 | 146 | 200 | CO | 1 | 100 | 0 | 0.002 | 0.6 | 1% | OK | Generatore di calore OMP2
66 | Generatore di calore OMP2 | 2024 | Sì | 2024-05-17 | 240432-003 | Crab | 2700 | 6000 | 146 | 200 | NOx | 140 | 150 | 3 | 0.323 | 0.9 | 93.33% | OK | Generatore di calore OMP2
64 | Generatore di calore OMP1 | 2024 | Sì | 2024-05-17 | 240432-002 | Crab | 3100 | 6000 | 135 | 200 | CO | 1 | 100 | 0 | 0.003 | 0.6 | 1% | OK | Generatore di calore OMP1
64 | Generatore di calore OMP1 | 2024 | Sì | 2024-05-17 | 240432-002 | Crab | 3100 | 6000 | 135 | 200 | NOx | 127 | 150 | 0 | 0.381 | 0.9 | 84.67% | OK | Generatore di calore OMP1
57 | Reparto gomme – finizione – aspirazioni localizzate smerigliatrice | 2024 | Sì | 2024-06-13 | 240530-001 | Crab | 5900 | 16500 | 30 | a | Polveri | 0.5 | 10 | 0.1 | 0.0028 | 0.165 | 5% | OK | Reparto gomme – finizione – aspirazioni localizzate smerigliatrice
125 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2024 | Sì | 2024-09-30 | 240927-001 | Crab | 6900 | 7500 | 30 | 20 | SOT | 1.8 | 20 | 0.1 | 0.0122 | 0.15 | 9% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
125 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2024 | Sì | 2024-09-30 | 240927-001 | Crab | 6900 | 7500 | 30 | 20 | HCl | 2.2 | 5 | 0.6 | 0.0154 | 0.037 | 44% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
127 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2024 | Sì | 2024-09-30 | 240927-002 | Crab | 5000 | 7500 | 41 | 20 | SOT | 3.7 | 20 | 1.2 | 0.0183 | 0.15 | 18.5% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
127 | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo | 2024 | Sì | 2024-09-30 | 240927-002 | Crab | 5000 | 7500 | 41 | 20 | HCl | 2.1 | 5 | 1.1 | 0.0103 | 0.037 | 42% | OK | Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo
128-polveri | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU | 2024 | Sì | 2024-11-19 | 241160-001 | Crab | 11800 | 15000 | 34 | 40 | polveri | 3.3 | 10 | 1.2 | 0.0389 | 0.15 | 33% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU
128-polveri | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU | 2024 | Sì | 2024-11-19 | 241160-001 | Crab | 11800 | 15000 | 34 | 40 | SOT | 16.7 | 20 | 1.3 | 0.1975 | 0.3 | 83.5% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU
128-WBS | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura resine WBS | 2024 | Sì | 2025-12-06 | 241229-001 | Crab | 9900 | 15000 | 31 | 40 | SOT | 32.8 | 20 | 3.8 | 0.3244 | 0.3 | 164% | OK | Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura resine WBS

## 5.7.2 Emix. in acqua
Dati estratti da |  | MA76.2 - Registrazioni Collaudi Scarichi idrici
Tab. 13 | Uscita depuratore
Data | N° rapporto | Ente | Note | pH | COD [mg/l] | Solidi sospesi [mg/l] | Azoto ammoniacale [mg/l] | Azoto Totale [mg/l]
2022-03-15 | 1154433/22 | CHELAB | x CORDAR notificato 15/04/22 | 7.6 | 34 | 15 | 8.3 | 17
2022-07-28 | 1163332/22 | Merieux | x CORDAR notificato 9/8/22 | 7.8 | 820 | 24 | 9.6 | 220
2022-11-02 | 1169917/22 | Merieux | x CORDAR notificato 28/11/22 | 8.3 | 2000 | 300 | 180 | 740
2023-03-13 | 23/000026843 | Merieux | x CORDAR notificato 27/03/23 | 8.08 | 117 | 44 | 126 | 109.52
2023-07-11 | 23/72961 | Merieux | x CORDAR | 6.27 | 33.5 | 14 | 0.108 | 14.874
2024-05-16 | RP-ENV- 24/61417 | Merieux | x CORDAR notificato 5/6/24 | 7.97 | 129 | 96 | 110 | 113.8

## 5.9 Rifiuti
Tab. 15 | Rifiuti in uscita
Sede | Descrizione rifiuto | CER | P/NP | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Via Sant'Agata | Rifiuti da materiali compositi | 040209 | NP | 32520 | 48270 | 58510 | 34870 | 28740 | 29650 | 15310 | 7950 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | 070204* | P | 152275 | 118036 | 57880 | 100700 | 187310 | 538630 | 460350 | 220830 | 449930 | 513300 | 451230 | 509620 | 555300 | 473010 | 445300 | 455530 | 553430 | 456140 | 358410 | 483950 | 377610 | 234710 | 477540
Via Sant'Agata | Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 070208* | P | 0 | 7110 | 6362 | 6250 | 6095 | 6840 | 8500 | 4700 | 10030 | 8955 | 8210 | 8315 | 12925 | 17354 | 21320 | 23085 | 26745 | 20430 | 19630 | 8835 | 4095 | 2895 | 3610
Via Sant'Agata | Rifiuti plastici | 070213 | NP | 16703 | 73254 | 74917 | 75402 | 51660 | 15640 | 36960 | 106497 | 88709 | 128944 | 103087 | 64154 | 99097 | 112218 | 117740 | 125523 | 154265 | 166775 | 186090 | 123122 | 136042 | 196283 | 269608
Via Sant'Agata | Rifiuti non specificati altrimenti | 070299 | NP | 441980 | 431290 | 528990 | 329000 | 252150 | 252380 | 260690 | 170570 | 225690 | 258940 | 272100 | 372440 | 615120 | 860100 | 592740 | 622680 | 645110 | 650630 | 589410 | 662050 | 679150 | 555420 | 565630
Via Sant'Agata | Altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri | 070304* | P | 0 | 277 | 4369 | 5840 | 14475 | 19821 | 22050 | 16380 | 25050 | 32249 | 31571 | 29607 | 40520 | 53681 | 45480 | 54242 | 57335 | 45730 | 43265 | 45100 | 27485 | 22625 | 25290
Via Sant'Agata | Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 080111* | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 | 080318 | NP |  |  |  |  | 51 | 118 | 85 | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 135 | 140 | 140
Via Sant'Agata | Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 080409* | P | 1985 | 6450 | 11510 | 116246 | 128567 | 146722 | 123490 | 100315 | 136750 | 122295 | 152195 | 166935 | 185765 | 199760 | 159535 | 141985 | 130560 | 141720 | 138890 | 169544 | 124750 | 112385 | 112340
Via Sant'Agata | Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 080415* | P | 656 | 614 | 876 | 160 | 380 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 470 | 620 | 520 | 0 | 110 | 300 | 850 | 3640 | 4480 | 2120 | 2010 | 2355 | 3420
Via Sant'Agata | Limatura e trucioli di materiali plastici | 120105 | NP | 17219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) | 120107* | P | 1181 | 699 | 1305 | 1460 | 1468 | 4244 | 1270 | 1105 | 7799 | 1652 | 13643 | 1135 | 3830 | 1367 | 1790 | 2507 | 2010 | 2950 | 2310 | 2815 | 5975 | 2205 | 1820
Via Sant'Agata | Soluzioni acquose di lavaggio | 120301* | P | 0 | 0 | 0 | 7600 | 10140 | 4760 | 7620 | 8480 | 18990 | 0 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Emulsioni non clorurate | 130105* | P | 3580 | 1564 | 6948 | 8760 | 11976 | 10085 | 10235 | 4790 | 2394 | 3535 | 5092 | 4655 | 10665 | 11113 | 6085 | 7630 | 7625 | 7300 | 8365 | 7295 | 1730 | 4655 | 15680
Via Sant'Agata | Rifiuti non specificati altrimenti | 130899* | P | 5823 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Altri solventi e miscele di solventi alogenati | 140602* | P | 2022: 570; 2023: 180; 2024: 160
Via Sant'Agata | Altri solventi e miscele di solventi | 140603* | P | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Imballaggi in carta e cartone | 150101 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18070 | 45080 | 57070 | 73610 | 65680 | 54790 | 51550 | 52610 | 57130 | 47865 | 51420 | 58090
Via Sant'Agata | Imballaggi in plastica | 150102 | NP | 111510 | 123400 | 153710 | 125230 | 101640 | 121000 | 102400 | 68050 | 96800 | 100525 | 104920 | 101450 | 125380 | 147350 | 149950 | 146640 | 158130 | 135310 | 127360 | 160730 | 161910 | 171490 | 169540
Via Sant'Agata | Imballaggi in legno | 150103 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 8210 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Imballaggi metallici | 150104 | NP | 17380 | 15680 | 16030 | 9500 | 9190 | 11570 | 7905 | 1730 | 7360 | 18210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Imballi in materiali misti | 150106 | NP | 29850 | 30800 | 30324 | 74910 | 154850 | 180670 | 164490 | 86500 | 151390 | 193165 | 236930 | 190570 | 25160 | 32700 | 51360 | 56690 | 46930 | 48270 | 76220 | 46640 | 50950 | 50580 | 51750
Via Sant'Agata | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 150110* | P | 0 | 1780 | 2810 | 1821 | 521 | 0 | 6940 | 3730 | 7230 | 21631 | 11913 | 11645 | 22750 | 27889 | 21585 | 27033 | 35085 | 31060 | 27270 | 32235 | 33320 | 26975 | 25870
Via Sant'Agata | Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti | 150111* | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 150202* | P | 940 | 842 | 315 | 8176 | 9439 | 17635 | 12860 | 7100 | 4575 | 12347 | 4937 | 5013 | 5155 | 6762 | 5050 | 4440 | 7260 | 5360 | 3240 | 2885 | 11305 | 2510 | 2250
Via Sant'Agata | Assorbenti, materiali filtranti diversi da quelli di cui alla voce 150202 | 150203 | NP | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Veicoli fuori uso | 160104* | P | 2015: 1405; 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
Via Sant'Agata | Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 160211* | P | 2017: 33; 2018: 30; 2019: 0; 2020: 183; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
Via Sant'Agata | Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12 | 160213* | P | [6 empty] | 340 | 0 | 490 | 0 | 100 | 3550 | 0 | 145 | 6810 | 1006 | 6078 | 55 | 947 | 560 | 290 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 | 160214 | NP | 0 | 0 | 25 | 460 | 0 | 0 | 710 | 0 | 460 | 9900 | 573 | 1190 | 725 | 2995 | 2280 | 1390 | 4318 | 16040 | 735 | 160 | 7960 | 3200 | 750
Via Sant'Agata | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | 160216 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 335 | 130 | 170 | 150 | 983 | 1355 | 345 | 840 | 840 | 1080 | 900 | 2380
Via Sant'Agata | Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose | 160303* | P | 0 | 4346 | 1413 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | 160305* | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440
Via Sant'Agata | rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | 160306 | NP | 2024: 1020
Via Sant'Agata | Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | 160504* | P | 2022: 25; 2023: 55; 2024: 40
Via Sant'Agata | Batterie al piombo | 160601* | P | 2020: 270; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
Via Sant'Agata | Batterie alcaline (tranne 16 06 03) | 160604 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 135 | 43 | 0 | 645 | 80 | 40
Via Sant'Agata | Soluzioni acquose di scarto | 161002 | NP | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 | 161106 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Plastica | 170203 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 5680 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Ferro e acciaio | 170405 | NP | 9260 | 7440 | 3710 | 9920 | 320 | 2100 | 3780 | 0 | 99450 | 26140 | 11940 | 15540 | 18310 | 263180 | 75200 | 33420 | 98509 | 144840 | 149897 | 45140 | 88200 | 23680 | 27070
Via Sant'Agata | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose | 170409* | P | 2024: 1520
Via Sant'Agata | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | 170411 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 147 | 1428 | 440 | 6275 | 1373 | 4224 | 5778 | 363 | 0 | 0 | 220 | 0
Via Sant'Agata | Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | 170603* | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 140 | 650 | 470 | 2280 | 580 | 670
Via Sant'Agata | Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 | 170604 | NP | 0 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 6680 | 0 | 0 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Materiali da costruzione contenenti amianto | 170605 | NP | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Sant'Agata | Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 | 170904 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940
Via Sant'Agata | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | 180103* | P | 2020: 5; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
Via Sant'Agata | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 200121* | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 60 | 25 | 30 | 75 | 15 | 42 | 0 | 120 | 80 | 180
Via Sant'Agata | Oli e grassi commestibili | 200125 | NP | 2020: 20; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
Via Sant'Agata | Fanghi fosse settiche | 200304 | NP | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Via Mongilardi | Rifiuti derivanti della silvicoltura | 020107 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Mongilardi | Rifiuti plastici | 070213 | NP | 2022: 43311; 2023: 127830; 2024: 221250
Via Mongilardi | Rifiuti non specificati altrimenti | 070299 | NP | 196950 | 193140 | 204330 | 215850 | 224620 | 277740 | 299440 | 237140 | 282310 | 304920 | 266220 | 270840 | 418480 | 515100 | 490040 | 537250 | 586370 | 566520 | 529260 | 652500 | 642980 | 543820 | 455340
Via Mongilardi | Imballaggi in carta e cartone | 150101 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29760 | 41110 | 43810 | 52040 | 62822 | 71790 | 74460 | 76220 | 79977 | 65940 | 65190
Via Mongilardi | Imballaggi in legno | 150103 | NP | 1040 | 28600 | 38320 | 37960 | 33080 | 43500 | 29020 | 26040 | 22700 | 36660 | 30141 | 49750 | 44690 | 28280 | 38520 | 44200 | 77000 | 63120 | 42460 | 61930 | 89170 | 71450 | 75240
Via Mongilardi | Imballaggi in materiali compositi | 150105 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55200 | 138410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Mongilardi | Imballi in materiali misti | 150106 | NP | 7560 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Mongilardi | Ferro e acciaio | 170405 | NP | 2017: 9460; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
Via Mongilardi | Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (pulizia terreni) | 170904 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tutti | TOTALE RIFIUTI |  | Totale | 1048832 | 1099052 | 1210374 | 1201075 | 1226672 | 1689785 | 1575410 | 1072087 | 1654607 | 1793368 | 1767895 | 1967321 | 2294980 | 2862859 | 2381216 | 2420855 | 2722010 | 2666948 | 2437789 | 2644411 | 2629150 | 2274663 | 2636808
Tutti | Totale rifiuti Pericolosi |  | P | 166440 | 141718 | 93828 | 257973 | 370371 | 748737 | 654620 | 367450 | 663268 | 715964 | 684171 | 744425 | 837430 | 794926 | 713090 | 717821 | 827090 | 716065 | 607971 | 755809 | 591565 | 412210 | 670830
Tutti | Totale rifiuti NON Pericolosi |  | NP | 882392 | 957334 | 1116546 | 943102 | 856301 | 941048 | 920790 | 704637 | 991339 | 1077404 | 1083724 | 1222896 | 1457550 | 2067933 | 1668126 | 1703034 | 1894920 | 1950883 | 1829818 | 1888602 | 2037585 | 1862453 | 1965978
Tutti | CER 070204* - Acqua e DMF |  |  | 152275 | 118036 | 57880 | 100700 | 187310 | 538630 | 460350 | 220830 | 449930 | 513300 | 451230 | 509620 | 555300 | 473010 | 445300 | 455530 | 553430 | 456140 | 358410 | 483950 | 377610 | 234710 | 477540
Tutti | Totale rifiuti eccetto 070204* |  |  | 896557 | 981016 | 1152494 | 1100375 | 1039362 | 1151155 | 1115060 | 851257 | 1204677 | 1280068 | 1316665 | 1457701 | 1739680 | 2389849 | 1935916 | 1965325 | 2168580 | 2210808 | 2079379 | 2160461 | 2251540 | 2039953 | 2159268
Tutti | Rifiuti pericolosi eccetto 070204* |  |  | 14165 | 23682 | 35948 | 157273 | 183061 | 210107 | 194270 | 146620 | 213338 | 202664 | 232941 | 234805 | 282130 | 321916 | 267790 | 262291 | 273660 | 259925 | 249561 | 271859 | 213955 | 177500 | 193290
Indicatori | Produzione |  | t | 2014: 3286.0422; 2015: 3616.0619; 2016: 3651.113; 2017: 4117.8956; 2018: 4205.3842; 2019: 3810.5351; 2020: 3442.0366; 2021: 4157.589; 2022: 4257.4617; 2023: 3898.2901; 2024: 4100.1989
Indicatori | Rifiuti prodotti (t) / Prodotto finito (t) |  | t/t | 2014: 0.6984; 2015: 0.79171; 2016: 0.65219; 2017: 0.58789; 2018: 0.64727; 2019: 0.69989; 2020: 0.70824; 2021: 0.63604; 2022: 0.61754; 2023: 0.5835; 2024: 0.64309
Indicatori | CER 070204* - Acqua e DMF per unità di prodotto |  | t/t | 2014: 0.16899; 2015: 0.13081; 2016: 0.12196; 2017: 0.11062; 2018: 0.1316; 2019: 0.1197; 2020: 0.10413; 2021: 0.1164; 2022: 0.088694; 2023: 0.060208; 2024: 0.11647
Indicatori | Rifiuti pericolosi eccetto 070204* per unità di prodotto |  | t/t | 2014: 0.085857; 2015: 0.089024; 2016: 0.073345; 2017: 0.063695; 2018: 0.065074; 2019: 0.068212; 2020: 0.072504; 2021: 0.065389; 2022: 0.050254; 2023: 0.045533; 2024: 0.047142
Via Sant'Agata | Via Sant'agata - Pericolosi |  | BN-P | 166440 | 141718 | 93828 | 257973 | 370371 | 748737 | 654620 | 367450 | 663268 | 715964 | 684171 | 744425 | 837430 | 794926 | 713090 | 717821 | 827090 | 716065 | 607971 | 755809 | 591565 | 412210 | 670830
Via Sant'Agata | Via Sant'agata - NON Pericolosi |  | BN-NP | 676842 | 735134 | 873896 | 689292 | 598601 | 619808 | 592330 | 441457 | 686329 | 735824 | 732163 | 763896 | 930430 | 1483443 | 1082296 | 1060084 | 1168728 | 1249453 | 1183638 | 1097952 | 1182147 | 1053413 | 1148958
Via Sant'Agata | Totale Via Sant'Agata |  | BN-Totale | 843282 | 876852 | 967724 | 947265 | 968972 | 1368545 | 1246950 | 808907 | 1349597 | 1451788 | 1416334 | 1508321 | 1767860 | 2278369 | 1795386 | 1777905 | 1995818 | 1965518 | 1791609 | 1853761 | 1773712 | 1465623 | 1819788
Via Mongilardi | Via Mongilardi - Pericolosi |  | BS-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Mongilardi | Via Mongilardi - NON Pericolosi |  | BS-NP | 205550 | 222200 | 242650 | 253810 | 257700 | 321240 | 328460 | 263180 | 305010 | 341580 | 351561 | 459000 | 527120 | 584490 | 585830 | 642950 | 726192 | 701430 | 646180 | 790650 | 855438 | 809040 | 817020
Via Mongilardi | Totale Via Mongilardi |  | BS-Totale | 205550 | 222200 | 242650 | 253810 | 257700 | 321240 | 328460 | 263180 | 305010 | 341580 | 351561 | 459000 | 527120 | 584490 | 585830 | 642950 | 726192 | 701430 | 646180 | 790650 | 855438 | 809040 | 817020

## 7 Indicatori
Tab. 21 | Indicatori di performance
Indicatore | Unità di misura | 2022 | 2023 | 2024
Consumo d’acqua per unità di prodotto | m3/t | 2.8738 | 1.6694 | 2.3367
Consumo d’energia elettrica per unità di prodotto | MWh/t | 2.6206 | 2.5558 | 2.721
Consumo d’energia termica per unità di prodotto | 1.000 Stm3/t | 0.55092 | 0.53453 | 0.57517
Consumo d’energia complessiva per unità di prodotto | MWh/t | 7.9768 | 7.7526 | 8.3129
Produzione di rifiuti per unità di prodotto | t/t | 0.61754 | 0.5835 | 0.64309
Produzione di rifiuto EER 07 02 04* per unità di prodotto | t/t | 0.088694 | 0.060208 | 0.11647
Tab. 22 | Indicatori di circolarità
Indicatore | Unità di misura | 2022 | 2023 | 2024
Materie prime sostituite con sottoprodotti | t | 60 | 47.13 | 35
Rifiuti prodotti inviati a recupero | % kg annui rifiuti inviati a recupero/ kg annui rifiuti spediti | 97.78% | 97.78% | 97.78%
Riduzione del consumo idrico - consumo specifico | % su anno precedente | -44.9% | -41.91% | 39.97%
Riduzione del consumo energetico | % su anno precedente | -10.18% | -2.81% | 7.227%
Energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale dell’energia elettrica consumata | % E.E. da fonti rinnovabili / totale E.E. consumata | 95.8% | 106.8% | 136.1%