## 2022
CLERICO PRIMINO SRL |  | VERIFICA DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E VOLUME RESIDUO VASCA | [8 empty] | MOD IO06_1 ED02 REV00
ANNO 2022 | TIPOLOGIA DI CONTROLLO | [11 empty] | NOTE
SETTIMANA DI RIFERIMENTO | LIVELLO RESIDUO NELLA VASCA DI RACCOLTA |  | VERIFICA CORRETTA PULIZIA CANALETTE RACCOLTA |  | CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA |  | CONTROLLO GENERALE DELLE PARTI |  | PULIZIA AREE |  | NECESSARIO SVUOTAMENTO
| OK | KO | OK | KO | OK | KO | OK | KO | OK | KO | OK | KO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO |  | DAL 08/07/2022
28 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
29 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
30 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
31 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
32 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
33 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
34 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
35 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
36 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
37 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
38 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | SI |  | 23/09/2022 SMALTITO CON EER 16.10.02 KG 2.750 C/O CORDAR BIELLA
39 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
40 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
41 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
42 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
43 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
44 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
45 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
46 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
47 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
48 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
49 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
50 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
51 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
52 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO