## 2022
CLERICO PRIMINO SRL |  | VERIFICA DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E VOLUME RESIDUO VASCA | [8 empty] | MOD IO06_1 ED02 REV00
ANNO 2023 | TIPOLOGIA DI CONTROLLO | [11 empty] | NOTE
SETTIMANA DI RIFERIMENTO | LIVELLO RESIDUO NELLA VASCA DI RACCOLTA |  | VERIFICA CORRETTA PULIZIA CANALETTE RACCOLTA |  | CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA |  | CONTROLLO GENERALE DELLE PARTI |  | PULIZIA AREE |  | NECESSARIO SVUOTAMENTO
| OK | KO | OK | KO | OK | KO | OK | KO | OK | KO | OK | KO
1 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
2 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
3 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
4 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
5 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
6 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
7 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
8 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
9 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
10 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
11 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | SI |  | 15/03/2023 SMALTITO CON EER 16.10.02 KG 4.900 C/O CORDAR BIELLA FIR DUG934069/2022
12 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
13 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
14 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
15 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
16 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
17 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
18 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
19 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
20 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
21 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
22 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
23 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
24 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
25 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
26 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
27 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
28 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
29 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
30 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
31 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
32 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
33 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
34 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
35 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
36 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | SI |  | 06/09/2023 SMALTITO CON EER 16.10.02 KG 5.000 C/O CORDAR BIELLA FIR DUC766010/2023
37 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
38 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
39 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
40 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
41 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
42 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
43 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
44 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
45 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | SI |  | 06/11/2023 SMALTITO CON EER 16.10.02 KG 3.000 C/O CORDAR BIELLA FIR DUF771813/2023
46 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
47 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
48 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
49 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
50 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
51 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO
52 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | NO