## Estrazione parametri
Codice campione |  | 22LA58790 | 22LA58791 | 22LA58792
Descrizione |  | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3
Data |  | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022
Numero Ordine |  | 22-011843 | 22-011843 | 22-011843
BOD5 come O2 | mg/l | < 20 | < 20 | < 20
Cianuri totali come CN | mg/l | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05
COD come O2 | mg/l | < 5 | 7.8 | 14.3
Conduttività | µS/cm | 19.9 | 289 | 435
Ossidabilità come O2 | mg/l | 0.8 | 1.76 | 2.88
pH | Unità di pH | 5.86 | 7.14 | 7.23
Azoto ammoniacale come NH4 | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5
Azoto nitrico come N-NO3 | mg/l | < 1 | 2.5 | 3.4
Azoto nitroso come N-NO2 | mg/l | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02
Cloruri | mg/l | < 10 | 53.2 | 84.7
Cromo esavalente | mg/l | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05
Fluoruri | mg/l | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15
Solfati | mg/l | < 10 | < 10 | < 10
Arsenico | mg/l | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05
Cadmio | mg/l | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
Calcio | mg/l | 1.9 | 18.3 | 25.3
Cromo | mg/l | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1
Ferro | mg/l | 0.26 | 0.55 | 0.83
Magnesio | mg/l | < 1 | 4.7 | 6.6
Manganese | mg/l | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1
Mercurio | mg/l | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005
Nichel | mg/l | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1
Piombo | mg/l | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02
Potassio | mg/l | < 1 | 1.3 | 2
Rame | mg/l | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05
Sodio | mg/l | < 1 | 22.5 | 34.6
Zinco | mg/l | < 0.05 | 0.06 | 0.06