## Excel Summary
Nr Cliente | 76933
Nome del Progetto | CIG B5B1DD578A
|  |  | N° Ordine | 414335 | 414335 | 414335 | 414335 | 414335 | 414335 | 414335 | 414335 | 414335 | 414335 | 414335 | 414335
|  |  | N° Campione | 360472 | 360473 | 360474 | 360475 | 360476 | 360477 | 360478 | 360479 | 360480 | 360481 | 360482 | 360483
|  |  | Campione | M1 | P15 | S1 | P17 | P3 | M3 | P10 | P7 | P4 | P1 | P5 | P16
|  |  | Data prelievo campione | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025
Parametro | U.M. | LOQ standard (può differire per casi singoli) | Metodo
Conducibilità elettrica a 25°C (in laboratorio) | µS/cm | 14 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | 206 | 133 | 190 | 197 | 240 | 264 | 343 | 189 | 498 | 161 | 196 | 247
Concentrazione ioni idrogeno | upH | 1 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 7,13 | 6,55 | 6,84 | 6,95 | 6,92 | 6,82 | 6,81 | 7,00 | 6,85 | 6,99 | 6,93 | 6,93
Potenziale Redox | mV | -1000 | UNI 10370:2010 | 262 | 227 | 247 | 268 | 231 | 257 | 260 | 233 | 222 | 234 | 261 | 269
Ferro (Fe) | µg/l | 20 | EPA 6010D 2018 | 220 | 6850 | <20,0 | 29,5 | 24,9 | <20,0 | <20,0 | 28,7 | 68,7 | 35,1 | 52,3 | <20,0
Manganese (Mn) | µg/l | ,5 | EPA 6020B 2014 | 2,34 | 143 | 3,01 | 0,68 | 2,69 | <0,50 | 1,37 | 0,77 | 12,5 | 7,59 | 2,89 | 26,8
Azoto nitrico | mg/l | ,1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | <0,10 | 1,98 | 0,50 | 0,96 | 1,85 | 1,80 | 7,32 | 0,83 | 7,26 | 2,29 | 1,51 | 5,61
Azoto nitroso | µg/l | 10 | EPA 354.1 1971 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Cloruri | mg/l | ,1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 3,86 | 2,32 | 4,03 | 4,87 | 5,70 | 4,21 | 17,7 | 39,9 | 30,0 | 3,73 | 3,78 | 8,15
Solfati | mg/l | ,1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 19,0 | 3,09 | 6,29 | 6,69 | 4,93 | 9,85 | 7,35 | 7,69 | 12,6 | 3,58 | 3,23 | 2,66
Azoto ammoniacale | mg/l | ,01 | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | 0,050 | 0,051 | 0,056 | 0,041 | 0,055 | 0,041 | 0,043 | 0,035 | 0,055 | <0,010 | 0,011 | 0,030
Note on A10: AL #181
Note on A11: AL #48997
Note on A12: AL #2134
Note on A13: AL #153452
Note on A14: AL #12790
Note on A15: AL #49966
Note on A16: AL #48881
Note on A17: AL #1994
Note on A18: AL #185
Note on A19: AL #27738