## Export
NOME | DESCRIZIONE | 25LA0011258 | 25LA0011259 | 25LA0011260 | 25LA0011261 | 25LA0011262 | 25LA0011263 | 25LA0011264 | 25LA0011265 | 25LA0011266 | 25LA0011267 | 25LA0011759 | 25LA0011770 | 25LA0011771 | 25LA0011772 | 25LA0011773
Descrizione |  | P1 | P1 bis | P3 | P4 | P5 | P7 | P10 | P16 | M2 | M3 | P15 | P17 | M1 | M4 | S1
Data |  | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025
Azoto ammoniacale@UNIENISO15923-1@mg/l | Azoto ammoniacale (NH4) (mg/l) | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05
Cloruri@APATCNRIRSA4020@mg/l | Cloruri (Cl) (mg/l) | 3.8 | 3.6 | 5.1 | 29 | 3.4 | 3.5 | 16 | 6.3 | 11 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 3.8 | 11
Conducibilità 25°C@APATCNRIRSA2030@µS/cm | Conducibilità elettrica a 25°C (µS/cm) | 187 | 175 | 239 | 494 | 197 | 195 | 343 | 239 | 236 | 260 | 218 | 196 | 150 | 196 | 256
Ferro@EPA6020B@µg/l | Ferro (Fe) (µg/l) | 30 | < 20 | < 20 | 43 | 28 | < 20 | < 20 | < 20 | 748 | < 20 | 2712 | < 20 | < 20 | 52 | < 20
Magnesio@EPA6020B@mg/l | Magnesio (Mg) (mg/l) | 7.7 | 7.2 | 9.6 | 22 | 9.0 | 7.9 | 14 | 11 | 9.3 | 11 | 8.8 | 7.4 | 5.4 | 8.2 | 11
Manganese@EPA6020B@µg/l | Manganese (Mn) (µg/l) | 21 | < 5.0 | < 5.0 | 33 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 12 | 71 | 18 | 120 | < 5.0 | < 5.0 | 16 | < 5.0
Nitrati@APATCNRIRSA4020@mg/l | Nitrati (NO3) (mg/l) | 8.89 | 8.43 | 7.46 | 33.01 | 6.05 | 3.74 | 29.00 | 18.93 | < 1 | 7.70 | < 1 | 4.43 | 22.23 | < 1 | 4.47
Nitriti@APATCNRIRSA4020@µg/l | Nitriti (NO2) (µg/l) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100
Ossidabilità@UNIENISO8467@mg/l | Indice di permanganato (Ossidabilità) (mg/l) | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | 2.0 | < 0.5 | 0.8 | 0.8 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.7
pH@UNIENISO10523@unità pH | pH (unità pH) | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.9
Solfati@APATCNRIRSA4020@mg/l | Solfati (SO4) (mg/l) | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 12 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | 2.5 | 9.1 | 8.8 | 11 | 5.7 | 4.7 | 13 | 6.3