## export
|  | N° analisi | 398491 | 398492 | 398493 | 398494 | 398495 | 398496 | 398497 | 398498 | 398499 | 398500 | 398501 | 398502
|  | codice campione | P1 | P3 | P4 | P5 | P7 | P10 | P15 | P16 | P17 | S1 | M1 | M3
|  | data prelievo campione | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930
Nome parametro | Metodo | Unità | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore
Conducibilità elettrica a 25°C (in laboratorio) | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | µS/cm | 167 | 254 | 485 | 197 | 190 | 349 | 361 | 208 | 206 | 259 | 198 | 263
Concentrazione ioni idrogeno | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | upH | 7.06 | 7.04 | 7 | 7 | 7.06 | 6.85 | 7.42 | 7.16 | 7.24 | 7.07 | 7.18 | 6.93
Indice di permanganato (Ossidabilità) | UNI EN ISO 8467:1997 | mg/l | <0,50 | <0,50 | 0.82 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.57 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Ferro (Fe) | EPA 6010D 2018 | µg/l | 412 | 287 | 40 | 32.2 | 77 | <20,0 | 2130 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | 354 | 25.9
Manganese (Mn) | EPA 6020B 2014 | µg/l | 12.3 | 10.3 | 4.42 | 2.28 | 1.36 | 0.69 | 126 | 1.34 | 15.8 | <0,50 | 44.1 | 37
Azoto nitrico | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | 2.37 | 2.06 | 7.4 | 1.44 | 0.73 | 7.4 | 4.63 | 1.9 | 0.86 | 0.92 | 0.76 | 1.57
Azoto nitroso | EPA 354.1 1971 | µg/l | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 330 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Cloruri | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | 3.68 | 6.6 | 26 | 3.47 | 3.55 | 17.6 | 15.7 | 4.12 | 5.5 | 10.4 | 3.09 | 3.57
Solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/l | 2.87 | 4.61 | 12.3 | 2.95 | 4.96 | 7.2 | 53 | 1.9 | 5.9 | 5.5 | 4.31 | 8.9
Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | mg/l | <0,010 | <0,010 | 0.0107 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.125 | <0,010 | 0.0106 | <0,010 | 0.0152 | 0.0121