## export
|  |  | codice campione | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3
|  |  | data prelievo campione | 20250930 | 20250930 | 20250930
Nome parametro | Metodo | LOQ | Unità | Valore | Valore | Valore
Indice di permanganato (Ossidabilità) | UNI EN ISO 8467:1997 | 0.5 | mg O2/l | <0,50 | 1.07 | 5.4
pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 1 | upH | 7.12 | 6.98 | 7.17
Conducibilità elettrica specifica a 25°C | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | 14 | µS/cm | 46 | 78 | 1473
Richiesta chimica di ossigeno (COD) | ISO 15705:2002 | 5 | mg/l | <5,00 | <5,00 | 39
Ferro (Fe) | EPA 200.2:1994 + EPA 6010D:2018 | 0.05 | mg/l | 0.06 | 0.72 | <0,050
Manganese (Mn) | EPA 200.2:1994 + EPA 6020B:2014 | 0.01 | mg/l | <0,010 | <0,010 | 0.0217
Cloruri | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1 | mg/l | 3.07 | 3.87 | 73
Solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1 | mg/l | 2.63 | 4.85 | 520
Azoto nitrico | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 0.25 | mg/l | 0.55 | 0.68 | 31.8
Azoto nitroso | EPA 354.1 1971 | 0.01 | mg/l | <0,010 | 0.033 | 0.22
Azoto ammoniacale (come NH4) | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | 0.01 | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010