## export
|  |  | N° analisi | 422247 | 422248 | 422249 | 422250 | 422251
|  |  | data prelievo campione | 20251204 | 20251204 | 20251204 | 20251204 | 20251204
|  |  | codice campione | Vasca 1 | Vasca 2 | Vasca 3 | Vasca 4 | Vasca 5
Nome parametro | Parametro | Metodo | Unità | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore
Conducibilità a 25°C | 52629 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | µS/cm | 5730 | 7390 | 1380 | 14100 | 11680
Concentrazione ioni idrogeno | 48998 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | upH | 7.11 | 7.76 | 7.6 | 7.56 | 7.73
Azoto ammoniacale (come NH4) | 48879 | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | mg/kg | 680 | 890 | 60.6 | 1490 | 1260
Richiesta chimica di ossigeno (COD) | 49169 | ISO 15705:2002 | mg O2/l | 346 | 479 | 73 | 1990 | 1020
Fosforo totale (P) | 52631 | M.U. 2252:08 | mg/kg | 2.79 | 1.55 | 0.077 | 12.6 | 14.1
Cadmio (Cd) | 164394 | UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018 | mg/kg | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Cromo totale (Cr) | 164396 | UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018 | mg/kg | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Cromo esavalente (CrVI) | 49020 | EPA 7199 1996 | mg/kg | <0,500 | <0,500 | <0,100 | <0,500 | <0,500
Ferro (Fe) | 164398 | UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018 | mg/kg | <40 | <40 | <40 | <40 | <40
Manganese (Mn) | 165106 | UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018 | mg/kg | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Piombo (Pb) | 164408 | UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018 | mg/kg | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Rame (Cu) | 164397 | UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018 | mg/kg | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Zinco (Zn) | 164422 | UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018 | mg/kg | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Nitrati | 154855 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/kg | <0,50 | 2.7 | 15 | <0,50 | <0,50
Cloruri | 155525 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/kg | 204 | 329 | 50 | 950 | 570
Solfati | 155526 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/kg | 40.7 | 97 | 11.3 | <10,0 | <10,0
Nitriti | 52621 | EPA 354.1 1971 | mg/kg | <0,150 | 7.7 | 0.39 | <3,00 | <3,00
Tensioattivi anionici | 52638 | MP-02473-IT 2025 Rev 2 | mg/kg | 0.69 | <2,00 | <0,20 | <10,0 | <2,00
Tensioattivi cationici | 52639 | MP-02258-IT 2025 Rev 3 | mg/kg | <4,00 | <4,00 | 2.36 | <10,0 | <2,00
Tensioattivi non ionici etossilati | 52640 | MP-02275-IT 2025 Rev 3 | mg/kg | 0.9 | <2,00 | <0,20 | 2.74 | <2,00