## export
|  |  | N° analisi | 398619 | 398620 | 398621 | 398622 | 398623
|  |  | codice campione | Vasca 1 | Vasca 2 | Vasca 3 | Vasca 4 | Vasca 5
|  |  | data prelievo campione | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930 | 20250930
Nome parametro | Metodo | LOQ | Unità | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore
Conducibilità a 25°C | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | 14 | µS/cm | 4870 | 5940 | 712 | 15330 | 4040
Concentrazione ioni idrogeno | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 1 | upH | 7.17 | 7.63 | 7.32 | 7.45 | 7.94
Azoto ammoniacale (come NH4) | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | 50 | mg/kg | 526 | 670 | 28.6 | 1980 | 488
Richiesta chimica di ossigeno (COD) | ISO 15705:2002 | 15 | mg O2/l | 229 | 482 | 27 | 2090 | 356
Fosforo totale (P) | M.U. 2252:08 | 0.01 | mg/kg | 0.41 | 1.4 | 0.059 | 13.6 | 4.64
Cadmio (Cd) | EPA 3015A 2007, EPA 6010D 2018 | 0.1 | mg/kg | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Cromo totale (Cr) | EPA 3015A 2007, EPA 6010D 2018 | 0.1 | mg/kg | <0,10 | 0.111 | <0,10 | 0.67 | 0.107
Cromo esavalente (CrVI) | EPA 7199 1996 | 0.1 | mg/kg | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Ferro (Fe) | EPA 3015A 2007, EPA 6010D 2018 | 0.05 | mg/kg | 10.9 | 8.1 | 3.6 | 13.2 | 2.35
Manganese (Mn) | EPA 3015A 2007, EPA 6010D 2018 | 0.1 | mg/kg | 0.4 | 0.32 | 1.27 | 0.123 | 0.145
Piombo (Pb) | EPA 3015A 2007, EPA 6010D 2018 | 0.1 | mg/kg | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Rame (Cu) | EPA 3015A 2007, EPA 6010D 2018 | 0.1 | mg/kg | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.33 | <0,10
Zinco (Zn) | EPA 3015A 2007, EPA 6010D 2018 | 0.1 | mg/kg | <0,10 | 0.23 | <0,10 | 0.268 | <0,10
Nitrati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 0.5 | mg/kg | 11 | 43 | 10 | 1.4 | <0,50
Cloruri | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1 | mg/kg | 167 | 301 | 23.6 | 1000 | 196
Solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 1 | mg/kg | 289 | 42.3 | 35.3 | 2.9 | 4.2
Nitriti | EPA 354.1 1971 | 0.15 | mg/kg | 0.169 | 1.67 | 0.58 | <3,00 | 0.93
Tensioattivi anionici | MP-02473-IT 2025 Rev 2 | 10 | mg/kg | <10,0 | <10,0 | <0,20 | <10,0 | <10,0
Tensioattivi cationici | MP-02258-IT 2025 Rev 3 | 0.2 | mg/kg | <10,0 | <10,0 | <0,20 | <10,0 | <10,0
Tensioattivi non ionici etossilati | MP-02275-IT 2025 Rev 3 | 10 | mg/kg | <10,0 | <10,0 | 0.3 | <10,0 | <10,0