## 1. Materie Prime
MATERIE PRIME IN INGRESSO
Tabella 1.1 - Materiali da lavorare (stima) | [5 empty] | Tabella 1.2 - Prodotti chimici (misura)
Anno | Materie Prime - TOPS [t/anno] | Var. rispetto anno precedente [%] | Materie Prime - filato [t/anno] | Var. rispetto anno precedente [%]2 | Imballaggio [t/anno] | Anno | Coloranti [t/anno] | Prodotti Ausiliari [t/anno] | Chimica di base [t/anno] | Ausiliari + Chimica di Base [t/anno] | Totale [t/anno] | Var. rispetto anno precedente [%]
2011 | 1541.5158 |  | 2643.6105 |  |  | 2011
2012 | 0 |  | 0 |  |  | 2012
2013 | 1644.2665 |  | 1957.127 |  |  | 2013
2014 | 1845.6869 | 12.25% | 2007.3233 | 2.565% |  | 2014
2015 | 1324.214 | -28.25% | 1885.2007 | -6.084% |  | 2015
2016 | 1853.1625 | 39.94% | 1896.5645 | 0.6028% |  | 2016
2017 | 1999.2388 | 7.883% | 2013.2066 | 6.15% |  | 2017
2018 | 2050.8599 | 2.582% | 1969.6618 | -2.163% |  | 2018
2019 | 2087.5259 | 1.788% | 1941.3201 | -1.439% |  | 2019 | 55.3 | 354.8 | 1063.5 | 1418.3 | 1473.6
2020 | 1641.9838 | -21.34% | 1151.7687 | -40.67% |  | 2020 | 31.3 | 259.6 | 800.1 | 1059.7 | 1091 | -25.96%
2021 | 2037.5367 | 24.09% | 1376.8633 | 19.54% |  | 2021 | 40.4 | 396.9 | 1223 | 1619.9 | 1660.3 | 52.18%
2022 | 2102.7871 | 3.202% | 1706.3866 | 23.93% |  | 2022 | 50.8 | 395.4 | 1060.4 | 1455.8 | 1506.6 | -9.257%
2023 | 1449.5026 | -31.07% | 1429.4419 | -16.23% | 149.535 | 2023 | 39.3 | 261.7 | 669 | 930.7 | 970 | -35.62%
2024 | 1251.4094 | -13.67% | 1344.4358 | -5.947% | 126.73 | 2024 | 30.7 | 289.2 | 779 | 1068.2 | 1098.9 | 13.29%
2025 | 1475.1862 | 17.88% | 1364.4829 | 1.491% | 143.88 | 2025 | 64 | 521 | 1651 | 2172 | 2236 | 103.5%
2026 | [5 empty] | 2026
2027 | [5 empty] | 2027
2028 | [5 empty] | 2028
2029 | [5 empty] | 2029
2030 | [5 empty] | 2030

## 4. Prodotti Finiti
PRODOTTI FINITI
Tabella 4 - Prodotti finiti (misura)
Anno | TOPS di lana pettinata trattata [t/anno] | Var. rispetto anno precedente [%] | Filato tinto [t/anno] | Var. rispetto anno precedente [%]2 | TOPS + Filato [t/anno] | Var. rispetto anno precedente [%]3 | Roccatura [t/anno] | Var. rispetto anno precedente [%]4
2011 | 1511.29 |  | 2591.775 |  | 4103.065
2012 | 0 |  | 0 |  | 0
2013 | 1612.026 |  | 1918.752 |  | 3530.778
2014 | 1809.497 | 12.25% | 1967.964 | 2.565% | 3777.461 | 6.987%
2015 | 1298.249 | -28.25% | 1848.236 | -6.084% | 3146.485 | -16.7%
2016 | 1816.826 | 39.94% | 1859.377 | 0.6028% | 3676.203 | 16.84%
2017 | 1960.038 | 7.883% | 1973.732 | 6.15% | 3933.77 | 7.006%
2018 | 2010.647 | 2.582% | 1931.041 | -2.163% | 3941.688 | 0.2013%
2019 | 2046.594 | 1.788% | 1903.255 | -1.439% | 3949.849 | 0.207%
2020 | 1609.788 | -21.34% | 1129.185 | -40.67% | 2738.973 | -30.66%
2021 | 1997.585 | 24.09% | 1349.866 | 19.54% | 3347.451 | 22.22%
2022 | 2061.556 | 3.202% | 1672.928 | 23.93% | 3734.484 | 11.56%
2023 | 1421.081 | -31.07% | 1401.4137 | -16.23% | 2822.4947 | -24.42% | 1068.933
2024 | 1226.872 | -13.67% | 1318.0744 | -5.947% | 2544.9464 | -9.833% | 1080.685 | 1.099%
2025 | 1446.261 | 17.88% | 1337.7283 | 1.491% | 2783.9893 | 9.393% | 1022.308 | -5.402%
2026
2027
2028
2029
2030

## 6. Consumo Risorse Idriche
CONSUMO RISORSE IDRICHE
Tabella 6.1 - Attingimento totale | [7 empty] | Tabella 6.2 - Ripartizione per reparto - acqua uso industriale (stima)
Anno | Pozzo 1 [m3] | Pozzo 2 [m3]2 | Pozzo 3 [m3]3 | Totale Pozzi [m3] | Acquedotto [m3] | Totale [m3] | Var. rispetto anno precedente [%] | Anno | Tratt. Irr. % | Tratt. Irr. [m3] | Tintoria % | Tintoria [m3] | Roccatura % | Roccatura [m3] | Altro % | Altro [m3]
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 1851 |  | 2011 | 24% | 0 | 71% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0
2012 | 0 | 0 | 0 | 184662 | 0 | 184662 |  | 2012 | 24% | 44318.88 | 71% | 131110.02 | 0% | 0 | 5% | 9233.1
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 |  | 2013 | 24% | 0 | 71% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0
2014 | 88199 | 8804 | 98376 | 195379 | 681 | 196060 |  | 2014 | 24% | 46890.96 | 71% | 138719.09 | 0% | 0 | 5% | 9768.95
2015 | 80346 | 12015 | 79000 | 171361 | 854 | 172215 | -12.16% | 2015 | 24% | 41126.64 | 71% | 121666.31 | 0% | 0 | 5% | 8568.05
2016 | 52397 | 18755 | 96458 | 167610 | 3678 | 171288 | -0.5383% | 2016 | 24% | 40226.4 | 71% | 119003.1 | 0% | 0 | 5% | 8380.5
2017 | 32846 | 18843 | 110934 | 162623 | 6013 | 168636 | -1.548% | 2017 | 24% | 39029.52 | 71% | 115462.33 | 0% | 0 | 5% | 8131.15
2018 | 39765 | 8011 | 100660 | 148436 | 580 | 149016 | -11.63% | 2018 | 24% | 35624.64 | 71% | 105389.56 | 0% | 0 | 5% | 7421.8
2019 | 72554 | 9561 | 111065 | 193180 | 2603 | 195783 | 31.38% | 2019 | 24% | 46363.2 | 71% | 137157.8 | 0% | 0 | 5% | 9659
2020 | 72167 | 6024 | 72505 | 150696 | 899 | 151595 | -22.57% | 2020 | 24% | 36167.04 | 71% | 106994.16 | 0% | 0 | 5% | 7534.8
2021 | 105891 | 3425 | 74567 | 183883 | 779 | 184662 | 21.81% | 2021 | 24% | 44131.92 | 71% | 130556.93 | 0% | 0 | 5% | 9194.15
2022 | 105860 | 2200 | 88492 | 196552 | 847 | 197399 | 6.897% | 2022 | 24% | 47172.48 | 71% | 139551.92 | 0% | 0 | 5% | 9827.6
2023 | 103544 | 6869 | 113478 | 223891 | 773 | 224664 | 13.81% | 2023 | 24% | 53733.84 | 71% | 158962.61 | 0% | 0 | 5% | 11194.55
2024 | 0 | 12276 | 135134 | 147410 | 706 | 148116 | -34.07% | 2024 | 26% | 38326.6 | 69% | 101712.9 | 0% | 0 | 5% | 7370.5
2025 | 0 | 10289 | 166086 | 176375 | 835 | 177210 | 19.64% | 2025 | 26% | 45857.5 | 69% | 121698.75 | 0% | 0 | 5% | 8818.75
2026 | [7 empty] | 2026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2027 | [7 empty] | 2027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2028 | [7 empty] | 2028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2029 | [7 empty] | 2029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2030 | [7 empty] | 2030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 7. Risorse Energetiche
RISORSE ENERGETICHE
Tabella 7a.1 - Energia elettrica - consumo totale |  |  |  |  | Tabella 7a.2 - Energia elettrica - Ripartizione per reparto
Anno | Consumo energia elettrica di rete [MWh] | Consumo energia elettrica da fotovoltaico [MWh] | Totale [MWh] | Var. rispetto anno precedente [%] | Anno | Tratt. Irr. % | Tratt. Irr. [MWh] | Tintoria % | Tintoria [MWh] | Roccatura % | Roccatura [MWh] | Altro % | Altro [MWh]
2011 | 6814 | 0 | 6814 |  | 2011 | 11% | 749.54 | 56% | 3815.84 |  | 0 | 33% | 2248.62
2012 | 0 | 0 | 0 |  | 2012 | 11% | 0 | 56% | 0 |  | 0 | 33% | 0
2013 | 6352.931 | 0 | 6352.931 |  | 2013 | 11% | 698.8224 | 56% | 3557.6414 |  | 0 | 33% | 2096.4672
2014 | 6597.882 | 0 | 6597.882 | 3.856% | 2014 | 11% | 725.767 | 56% | 3694.8139 |  | 0 | 33% | 2177.3011
2015 | 6458.455 | 0 | 6458.455 | -2.113% | 2015 | 11% | 710.4301 | 56% | 3616.7348 |  | 0 | 33% | 2131.2901
2016 | 6519.065 | 0 | 6519.065 | 0.9385% | 2016 | 11% | 717.0971 | 56% | 3650.6764 |  | 0 | 33% | 2151.2914
2017 | 6886.612 | 0 | 6886.612 | 5.638% | 2017 | 11% | 757.5273 | 56% | 3856.5027 |  | 0 | 33% | 2272.582
2018 | 6357.445 | 0 | 6357.445 | -7.684% | 2018 | 11% | 699.3189 | 56% | 3560.1692 |  | 0 | 33% | 2097.9568
2019 | 6087.004 | 0 | 6087.004 | -4.254% | 2019 | 11% | 669.5704 | 56% | 3408.7222 |  | 0 | 33% | 2008.7113
2020 | 3776.01 | 409.224 | 4185.234 | -31.24% | 2020 | 11% | 460.3757 | 56% | 2343.731 |  | 0 | 33% | 1381.1272
2021 | 4626.382 | 469.138 | 5095.52 | 21.75% | 2021 | 11% | 560.5072 | 56% | 2853.4912 |  | 0 | 33% | 1681.5216
2022 | 4951.383 | 470.761 | 5422.144 | 6.41% | 2022 | 11% | 596.4358 | 56% | 3036.4006 |  | 0 | 33% | 1789.3075
2023 | 3932.26 | 449.5525 | 4381.8125 | -19.19% | 2023 | 11% | 481.9994 | 56% | 2453.815 |  | 0 | 33% | 1445.9981
2024 | 3501.193 | 348.278 | 3849.471 | -12.15% | 2024 | 14% | 538.9259 | 52% | 2001.7249 |  | 0 | 34% | 1308.8201
2025 | 3713.494 | 430.88 | 4144.374 | 7.661% | 2025 | 14% | 580.2124 | 52% | 2155.0745 |  | 0 | 34% | 1409.0872
2026 |  |  |  |  | 2026
2027 |  |  |  |  | 2027
2028 |  |  |  |  | 2028
2029 |  |  |  |  | 2029
2030 |  |  |  |  | 2030
Tabella 7b.1 - Energia termica - consumo totale |  |  |  |  | Tabella 7b.2 - Energia termica - Ripartizione per reparto
Anno | Energia termica prodotta per autoconsumo [MWh] | Colonna vuota | Totale [MWh] | Var. rispetto anno precedente [%] | Anno | Tratt. Irr. % | Tratt. Irr. [MWh] | Tintoria % | Tintoria [MWh] | Roccatura % | Roccatura [MWh] | Altro % | Altro [MWh]
2011 | 13696.3612 |  | 13696.3612 |  | 2011 | 28% | 3834.9811 | 70% | 9587.4528 |  | 0 | 2% | 273.9272
2012 | 0 |  | 0 |  | 2012 | 28% | 0 | 70% | 0 |  | 0 | 2% | 0
2013 | 13844.9206 |  | 13844.9206 |  | 2013 | 28% | 3876.5778 | 70% | 9691.4444 |  | 0 | 2% | 276.8984
2014 | 13987.0712 |  | 13987.0712 | 1.027% | 2014 | 28% | 3916.3799 | 70% | 9790.9499 |  | 0 | 2% | 279.7414
2015 | 12586.2707 |  | 12586.2707 | -10.01% | 2015 | 28% | 3524.1558 | 70% | 8810.3895 |  | 0 | 2% | 251.7254
2016 | 13128.5861 |  | 13128.5861 | 4.309% | 2016 | 28% | 3676.0041 | 70% | 9190.0103 |  | 0 | 2% | 262.5717
2017 | 12959.2632 |  | 12959.2632 | -1.29% | 2017 | 28% | 3628.5937 | 70% | 9071.4842 |  | 0 | 2% | 259.1853
2018 | 11128.7849 |  | 11128.7849 | -14.12% | 2018 | 28% | 3116.0598 | 70% | 7790.1494 |  | 0 | 2% | 222.5757
2019 | 11030.1772 |  | 11030.1772 | -0.8861% | 2019 | 28% | 3088.4496 | 70% | 7721.124 |  | 0 | 2% | 220.6035
2020 | 7607.2892 |  | 7607.2892 | -31.03% | 2020 | 28% | 2130.041 | 70% | 5325.1025 |  | 0 | 2% | 152.1458
2021 | 9699.5015 |  | 9699.5015 | 27.5% | 2021 | 28% | 2715.8604 | 70% | 6789.6511 |  | 0 | 2% | 193.99
2022 | 10862.2502 |  | 10862.2502 | 11.99% | 2022 | 28% | 3041.4301 | 70% | 7603.5752 |  | 0 | 2% | 217.245
2023 | 8843.0152 |  | 8843.0152 | -18.59% | 2023 | 28% | 2476.0443 | 70% | 6190.1106 |  | 0 | 2% | 176.8603
2024 | 8146.601 |  | 8146.601 | -7.875% | 2024 | 31% | 2525.4463 | 67% | 5458.2226 |  | 0 | 2% | 162.932
2025 | 8723.1475 |  | 8723.1475 | 7.077% | 2025 | 31% | 2704.1757 | 67% | 5844.5089 |  | 0 | 2% | 174.463
2026 |  |  |  |  | 2026
2027 |  |  |  |  | 2027
2028 |  |  |  |  | 2028
2029 |  |  |  |  | 2029
2030 |  |  |  |  | 2030
Tabella 7c.1 - Energia - consumo totale |  |  |  |  | Tabella 7c.2 - Energia - Ripartizione per reparto
Anno | Energia totale [MWh] | Colonna vuota | Totale [MWh] | Var. rispetto anno precedente [%] | Anno | Tratt. Irr. % | Tratt. Irr. [MWh] | Tintoria % | Tintoria [MWh] | Roccatura % | Roccatura [MWh] | Altro % | Altro [MWh]
2011 | 20510.3612 |  | 20510.3612 |  | 2011 | 28% | 5742.9011 | 70% | 14357.2528 |  | 0 | 2% | 410.2072
2012 | 0 |  | 0 |  | 2012 | 28% | 0 | 70% | 0 |  | 0 | 2% | 0
2013 | 20197.8516 |  | 20197.8516 |  | 2013 | 28% | 5655.3984 | 70% | 14138.4961 |  | 0 | 2% | 403.957
2014 | 20584.9532 |  | 20584.9532 | 1.917% | 2014 | 28% | 5763.7869 | 70% | 14409.4673 |  | 0 | 2% | 411.6991
2015 | 19044.7257 |  | 19044.7257 | -7.482% | 2015 | 28% | 5332.5232 | 70% | 13331.308 |  | 0 | 2% | 380.8945
2016 | 19647.6511 |  | 19647.6511 | 3.166% | 2016 | 28% | 5501.3423 | 70% | 13753.3558 |  | 0 | 2% | 392.953
2017 | 19845.8752 |  | 19845.8752 | 1.009% | 2017 | 28% | 5556.845 | 70% | 13892.1126 |  | 0 | 2% | 396.9175
2018 | 17486.2299 |  | 17486.2299 | -11.89% | 2018 | 28% | 4896.1444 | 70% | 12240.3609 |  | 0 | 2% | 349.7246
2019 | 17117.1812 |  | 17117.1812 | -2.111% | 2019 | 28% | 4792.8107 | 70% | 11982.0268 |  | 0 | 2% | 342.3436
2020 | 11792.5232 |  | 11792.5232 | -31.11% | 2020 | 28% | 3301.9065 | 70% | 8254.7663 |  | 0 | 2% | 235.8505
2021 | 14795.0215 |  | 14795.0215 | 25.46% | 2021 | 28% | 4142.606 | 70% | 10356.5151 |  | 0 | 2% | 295.9004
2022 | 16284.3942 |  | 16284.3942 | 10.07% | 2022 | 28% | 4559.6304 | 70% | 11399.076 |  | 0 | 2% | 325.6879
2023 | 13224.8277 |  | 13224.8277 | -18.79% | 2023 | 28% | 3702.9518 | 70% | 9257.3794 |  | 0 | 2% | 264.4966
2024 | 11996.072 |  | 11996.072 | -9.291% | 2024 | 28% | 3358.9001 | 70% | 8397.2504 |  | 0 | 2% | 239.9214
2025 | 12867.5215 |  | 12867.5215 | 7.264% | 2025 | 28% | 3602.906 | 70% | 9007.2651 |  | 0 | 2% | 257.3504
2026 |  |  |  |  | 2026
2027 |  |  |  |  | 2027
2028 |  |  |  |  | 2028
2029 |  |  |  |  | 2029
2030 |  |  |  |  | 2030
Tabella 7d - Rapporti
Anno | Energia Elettrica/ Energia Totale | Energia da Fotovoltaico/ Energia Totale | Energia da Fotovoltaico/ Energia Elettrica Totale
2011 | 33.22% | 0% | 0%
2012
2013 | 31.45% | 0% | 0%
2014 | 32.05% | 0% | 0%
2015 | 33.91% | 0% | 0%
2016 | 33.18% | 0% | 0%
2017 | 34.7% | 0% | 0%
2018 | 36.36% | 0% | 0%
2019 | 35.56% | 0% | 0%
2020 | 35.49% | 3.47% | 9.778%
2021 | 34.44% | 3.171% | 9.207%
2022 | 33.3% | 2.891% | 8.682%
2023 | 33.13% | 3.399% | 10.26%
2024 | 32.09% | 2.903% | 9.047%
2025 | 32.21% | 3.349% | 10.4%
2026
2027
2028
2029
2030

## 8. Combustibili
COMBUSTIBILI
Tabella 8.1 - Metano - consumo totale |  |  | Tabella 8.2 - Metano - Ripartizione per reparto
Anno | Totale [Stdm3] | Var. rispetto anno precedente [%] | Anno | Tratt. Irr. % | Tratt. Irr. [Stdm3] | Tintoria % | Tintoria [Stdm3] | Roccatura % | Roccatura [Stdm3] | Altro % | Altro [Stdm3]
2017 | 38552 |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2018 | 1000053 |  | 2018 | 28% | 280014.84 | 70% | 700037.1 |  | 0 | 2% | 20001.06
2019 | 1124795 | 12.47% | 2019 | 28% | 314942.6 | 70% | 787356.5 |  | 0 | 2% | 22495.9
2020 | 776232 | -30.99% | 2020 | 28% | 217344.96 | 70% | 543362.4 |  | 0 | 2% | 15524.64
2021 | 989717 | 27.5% | 2021 | 28% | 277120.76 | 70% | 692801.9 |  | 0 | 2% | 19794.34
2022 | 1106605 | 11.81% | 2022 | 28% | 309849.4 | 70% | 774623.5 |  | 0 | 2% | 22132.1
2023 | 897844 | -18.86% | 2023 | 28% | 251396.32 | 70% | 628490.8 |  | 0 | 2% | 17956.88
2024 | 824184 | -8.204% | 2024 | 31% | 255497.04 | 67% | 552203.28 |  | 0 | 2% | 16483.68
2025 | 880459 | 6.828% | 2025 | 31% | 272942.29 | 67% | 589907.53 |  | 0 | 2% | 17609.18
2026 |  |  | 2026
2027 |  |  | 2027
2028 |  |  | 2028
2029 |  |  | 2029
2030 |  |  | 2030

## 9, Emissioni in Aria Convogliat
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Tabella 9.1 - Produzione di vapore | [5 empty] | Tabella 9.2 - Trattamento Irrestringibile
Data | Punto di Emissione | NOx | CO | Laboratorio | Rapporto di Prova | Data | Punto di Emissione | HCl | Portata | T.O.C. | Portata2 | Laboratorio | Rapporto di Prova
|  | 150 [mg/Nm3] | 100 [mg/Nm3] |  |  |  |  | 5 [mg/Nm3] | 0,03 [kg/h] | 20 [mg/Nm3] | 0,12 [kg/h]
2014-09-17 | 14a | parametri e limiti diversi (v. RdP) |  | CRAB | 140517-001 | 2015-11-13 | 17a | <0,9 | <0,004 |  |  | CRAB | 151090-001
2014-09-17 | 14b | parametri e limiti diversi (v. RdP) |  | CRAB | 140517-002 | 2015-11-13 | 17b | <0,9 | <0,004 |  |  | CRAB | 151090-001
2014-09-17 | 14c | parametri e limiti diversi (v. RdP) |  | CRAB | 140517-003 | 2018-09-24 | 17a | 17.6 | 0.093 |  |  | CRAB | 180605-001
2018-01-26 | 14a | 75 | 1 | CRAB | 180077-001 | 2018-09-24 | 17b | 23.2 | 0.1320 |  |  | CRAB | 180605-002
2018-09-06 | 14b | 78 | 2 | CRAB | 180547-001 | 2019-04-18 | 17a | 1.4 | 0.0070 |  |  | CRAB | 190308-001
2018-01-26 | 14c | 68 | 1 | CRAB | 180077-002 | 2019-04-18 | 17b | 0.7 | 0.0037 |  |  | CRAB | 190308-002
2020-02-21 | 14a | 88 | 2 | CRAB | 200112-001 | 2022-04-12 | 17a | 3.8 | 0.0144 |  |  | CRAB | 220275-001
2020-02-21 | 14b | 93 | 2 | CRAB | 200112-002 | 2022-04-12 | 17b | 3.4 | 0.0178 |  |  | CRAB | 220275-002
2020-02-21 | 14c | 81 | 5 | CRAB | 200112-003 | 2024-07-23 | 17a | 3.7 | 0.0211 | 2.6 | 0.0147 | CRAB | 240810-001
2023-02-27 | 14a | 57 | 1 | CRAB | 230160-001 | 2024-07-23 | 17b | 2.4 | 0.0105 | 1.9 | 0.0083 | CRAB | 240810-002
2023-02-27 | 14b | 69 | <1 | CRAB | 230160-002 | 2025-10-01 | 17a | 3.2 | 0.0144 | 2.7 | 0.0119 | CRAB | 251049-004
2023-02-27 | 14c | 57 | 1 | CRAB | 230160-003 | 2025-10-01 | 17b | 3.3 | 0.0188 | 2.3 | 0.0133 | CRAB | 251049-005
2024-07-23 | 14a | 67 | 2 | CRAB | 240725-001
2024-07-23 | 14b | 71 | 3 | CRAB | 240725-002
2024-07-23 | 14c | 70 | 3 | CRAB | 240725-003
2025-10-01 | 14a | 71 | <1 | CRAB | 251049-001
2025-10-01 | 14b | 75 | <1 | CRAB | 251049-002
2025-10-01 | 14c | 75 | 1 | CRAB | 251049-003

## 13a. Uscita Depuratore
INQUINANTI MONITORATI ALL'USCITA DEL DEPURATORE
Tabella 13a - Parametri Autorizzati
DATA | LABORATORIO | RAPPORTO DI PROVA | PUNTO DI PRELIEVO | pH | Colore | Solidi sospesi totali mg/l | COD mg/l | BOD5 mg/l | Azoto totale mg/l | Azoto ammoniacale mg/l | Azoto nitroso mg/l | Azoto nitrico mg/l | Azoto organico mg/l | Cloruri mg/l | Solfati mg/l | Tensioattivi totali mg/l | Tensioattivi anionici mg/l | Tensioattivi non ionici mg/l | Tensioattivi cationici mg/l | Cromo VI mg/l | Al mg/l | Cd mg/l | Cr mg/l | Fe mg/l | Fosforo totale mg/l | Mn mg/l | Ni mg/l2 | Pb mg/l | Cu mg/l | Zn mg/l | ANNOTAZIONI
LIMITI |  |  |  | 5,5-9,5 | 40 | 500 | 1000 | 350 | 95 | 75 | 0.6 | 30 |  | 1200 | 1000 | 15 |  |  |  | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.3 | 4 | 2 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8
2019-03-05 | COMIE x CORDAR | 19LA06570 | Uscita depuratore | 6.9 | 20 | 239 | 498 | 193 | 73.4 | 59.8 | 0.02 | 1 |  | 503 | 642 | 10.6 | 0.52 | 9 | 1.1 | 0.05 | 3.2 | 0.002 | 0.17 | 0.72 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.44
2019-05-07 | COMIE x CORDAR | 19LA13838 | Uscita depuratore | 7 | 100 | 421 | 725 |  | 93 | 63.4 | 0.02 | 1 |  |  |  | 3 | 0.5 | 1.4 | 1.1 |  |  | 0.002 | 0.7 | 14.1 | 2.7 | 0.17 | 1.3 | 0.01 | 0.04 | 0.56
2019-07-10 | COMIE x CORDAR | 19LA21570 | Uscita depuratore | 6.9 | 20 | 355 | 1030 |  | 96 | 43.2 | 0.02 | 1 |  |  |  | 6.5 | 1 | 3.9 | 1.6 |  |  | 0.002 | 0.16 | 0.72 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.48
2019-10-10 | COMIE x CORDAR | 19LA31490 | Uscita depuratore | 7.1 | 40 | 310 | 543 |  | 70 | 45 | 0.15 | 1 | 34.9 |  |  | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.52 |  |  | 0.002 | 0.17 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.6
2020-03-03 | COMIE x CORDAR | 20LA08740 | Uscita depuratore | 7.2 | 40 | 373 | 683 |  | 87.3 | 63.2 | 0.12 | 1 |  |  |  | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 0.93 |  |  | 0.002 | 0.13 | 0.82 | 1.9 | 0.11 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.57
2020-06-18 | COMIE x CORDAR | 20LA22304 | Uscita depuratore | 6.5 | 40 | 542 | 812 |  | 110 | 74.6 | 0.02 | 1 |  |  |  | 4.9 | 0.5 | 1.1 | 3.8 |  |  | 0.002 | 0.17 | 5.8 | 3.2 | 0.19 | 0.27 | 0.02 | 0.05 | 0.51
2020-09-08 | COMIE x CORDAR | 20LA33652 | Uscita depuratore | 6.8 | 40 | 160 | 671 |  | 65 | 33.6 | 0.02 | 1 |  |  |  | 7.2 | 0.51 | 3.6 | 3.1 |  |  | 0.002 | 0.1 | 0.71 | 1.8 | 0.11 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.27
2020-09-09 | COMIE x CORDAR | 20LA34030 | Uscita depuratore | 6.9 | 80 | 165 | 623 |  | 63.3 | 42.4 | 0.02 | 1 |  |  |  | 5 | 0.5 | 1.4 | 3.6 |  |  | 0.002 | 0.1 | 0.75 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.17
2020-09-11 | COMIE x CORDAR | 20LA34301 | Uscita depuratore | 7.1 | 80 | 92 | 403 |  | 63.4 | 49.6 | 0.37 | 1 |  |  |  | 3.7 | 2.3 | 1 | 0.42 |  |  | 0.002 | 0.1 | 0.58 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 3 analisi svolte in 4 giorni
2021-03-11 | Chelab x CORDAR | 1110085 | Uscita depuratore | 7.8 | 99 | 220 | 300 |  | 80 | 59 | 0.1 | 0.29 |  |  |  | 5.7 | 2.4 | 5.7 | 0.074 |  |  | 7.5e-05 | 0.058 | 0.65 | 2.3 | 0.068 | 0.0084 | 0.00087 | 0.04 | 0.28 | 6 mesi dall'ultima analisi
2021-05-12 | Chelab x CORDAR | 1120730 | Uscita depuratore | 7.6 | 19 | 440 | 140 |  | 79 | 62 | 0.03 | 0.29 |  |  |  | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 0.37 |  |  | 0.0001 | 0.083 | 1.2 | 2.5 | 0.063 | 0.026 | 0.0021 | 0.035 | 0.47
2021-07-01 | Chelab x CORDAR | 1126188 | Uscita depuratore | 7.5 | 9 | 350 | 580 |  | 100 | 110 | 0.03 | 8.1 |  |  |  | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 0.15 |  |  | 7.5e-05 | 0.039 | 0.46 | 2.7 | 0.061 | 0.0041 | 0.00097 | 0.015 | 0.28
2021-09-10 | Chelab x CORDAR | 1136303 | Uscita depuratore | 7.7 | 9 | 190 | 840 |  | 77 | 61 | 0.03 | 0.29 |  |  |  | 0.74 | 0.47 | 0.65 | 0.74 |  |  | 7.8e-05 | 0.06 | 0.69 | 1.9 | 0.089 | 0.0063 | 0.0018 | 0.038 | 0.36
2022-03-11 | Chelab x CORDAR | 1151712 | Uscita depuratore | 6.9 | 39 | 330 | 620 |  | 56 | 40 | 0.19 | 0.29 |  |  |  | 1.9 | 0.57 | 1.3 | 0.15 |  |  | 7.5e-05 | 0.075 | 0.46 | 1.5 | 0.076 | 0.0039 | 0.001 | 0.02 | 0.31 | 6 mesi dall'ultima analisi
2022-04-29 | Chelab x CORDAR | 1155506 | Uscita depuratore | 7.4 | 79 | 280 | 120 | 31 | 54 | 68 | 0.03 | 0.29 |  |  |  | 1.5 | 0.15 | 1.3 | 0.37 |  |  | 7.5e-05 | 0.096 | 0.65 | 1.8 | 0.079 | 0.0041 | 0.0012 | 0.041 | 0.36
2022-06-24 | Chelab x CORDAR | 1160454 | Uscita depuratore | 7.4 | 79 | 540 | 800 |  | 75 | 41 | 0.03 | 0.29 |  |  | 710 | 1.7 | 0.24 | 1.7 | 0.37 |  |  | 8.5e-05 | 0.068 | 0.45 | 2.3 | 0.067 | 0.0065 | 0.001 | 0.049 | 0.4
2022-09-30 | Chelab x CORDAR | 1165410 | Uscita depuratore | 6.7 | 39 | 380 | 910 |  | 87 | 45 | 0.03 | 0.29 |  |  |  | 25 | 0.24 | 25 | 0.37 |  |  | 0.0001 | 0.091 | 0.98 | 2.3 | 0.077 | 0.008 | 0.0028 | 0.054 | 0.83
2023-01-12 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-23/000012135 | Uscita depuratore | 6.93 | 200 | 265 | 854 |  | 54.4 | 34.8 | 0.035 | 0.43 | [9 empty] | 9.3e-05 | 0.078 | 0.63 | 1.77 | 0.07 | 0.0064 | 0.00158 | 0.0235 | 0.342
2023-03-23 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-23/000044214 | Uscita depuratore | 7.29 | 200 | 360 | 596 |  | 91.0117 | 90 | 0.086 | 0.0117 |  |  |  | 4.32 | 0.75 | 3.57 | 0.073 |  |  | 7.5e-05 | 0.114 | 0.54 | 2.12 | 0.079 | 0.00291 | 0.00141 | 0.0255 | 0.306
2023-04-27 | CRAB | 230377-001 | Uscita depuratore |  | 40 | [25 empty] | rientro parametri fuori limite
2023-05-25 | CRAB | 230484-001 | Uscita depuratore | [6 empty] | 34.7 | [20 empty] | rientro parametri fuori limite
2023-06-06 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-23/000061594 | Uscita depuratore | 7.32 | 20 | 260 | 434 |  | 59.593 | 66 | 0.093 | 0.43 |  |  |  | 3.28 | 1.05 | 2.23 | 0.073 |  |  | 7.5e-05 | 0.0464 | 0.335 | 1.22 | 0.0494 | 0.00324 | 0.00127 | 0.0132 | 0.243
2023-09-27 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-23/000102450 | Uscita depuratore | 7.15 | 100 | 140 | 435 |  | 50.6 | 43.2 | 0.0035 | 0.043 |  |  |  | 4.03 | 0.85 | 3.18 | 0.37 |  |  | 8e-05 | 0.0397 | 0.46 | 2.05 | 0.0491 | 0.00304 | 0.00127 | 0.0225 | 0.394
2023-10-23 | CRAB | 230998-001 | Uscita depuratore |  | 40 | [25 empty] | rientro parametri fuori limite
2024-01-17 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-24/000010803 | Uscita depuratore | 7.3 | 1 | 200 | 427 |  | 39.35 | 31.7 | 0.035 | 0.75 |  |  |  | 4.89 | 0.47 | 4.89 | 0.73 |  |  | 8.5e-05 | 0.116 | 0.313 | 1.21 | 0.05 | 0.00288 | 0.0013 | 0.0178 | 0.262
2024-01-17 | BQT | 2287 | Uscita depuratore | 7.44 | 125 | 158 | 428 |  | 49 | n.r. | 0.04 | 1.7 |  |  |  | 25.2 | 2.2 | 22.6 | 0.35 |  |  | n.r. | 0.17 | 0.49 | 1.4 | n.r. | n.r. | n.r. | 0.02 | 0.26 | controcampione
2024-04-10 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-24/000046391 | Uscita depuratore | 7.18 | 20 | 120 | 543 |  | 61.3 | 60.2 | <0,0071 | <0,086 |  |  |  | 1.41 | 1.07 | 0.34 | <0,73 |  |  | <0,000075 | 0.0391 | 0.74 | 1.26 | 0.067 | 0.00338 | 0.00211 | 0.035 | 0.26
2024-04-10 | BQT | 7703 | Uscita depuratore | 7.25 | 100 | 207 | 728 |  | 69 | 34 | 0.3 | 1 |  |  |  | 29.9 | 2.25 | 27.3 | 0.35 |  |  | n.r. | 0.07 | 1.62 | 1.8 | n.r. | n.r. | n.r. | 0.04 | 0.26 | controcampione
2024-06-19 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-24/000071739 | Uscita depuratore | 7.23 | 150 | 220 | 299 |  | 49.124 | 34 | 0.269 | 0.555 |  |  |  | 2.828 | 0.548 | 2.28 | <0,37 |  |  | 9.2e-05 | 0.0579 | 0.357 | 2.06 | 0.054 | 0.0034 | 0.00195 | 0.0235 | 0.271
2024-06-19 | BQT | 13157 | Uscita depuratore | 7.39 | 100 | 148 | 346 |  | 43 | 31 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 9.85 | 1.3 | 8.2 | 0.35 |  |  | n.r. | 0.09 | 0.58 | 2.8 | n.r. | n.r. | n.r. | 0.02 | 0.21 | controcampione
2024-07-30 | BQT | 14853 | Uscita depuratore |  | 40 | [25 empty] | rientro parametri fuori limite
2024-10-03 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-24/000107530 | Uscita depuratore | 7.32 | 20 | 132 | 254 |  | 50.16 | 45.3 | 0.23 | 0.83 |  |  |  | 2.36 | 1.15 | 1.21 | <0,73 |  |  | 9.4e-05 | 0.0581 | 0.269 | 1.4 | 0.0475 | 0.00345 | 0.00119 | 0.0252 | 0.256
2024-10-03 | COMIE | 24LA72086 | Uscita depuratore | 7.5 | 20 | 130 | 370 |  | 51.1 | 43.8 | 0.4 | <1 |  |  |  | 22.7 | 1.9 | 19.1 | 1.7 |  |  | <0,002 | <0,1 | 0.29 | 1.6 | <0,1 | <0,1 | <0,02 | <0,05 | 0.2 | controcampione
2025-02-19 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-25/000030104 | Uscita depuratore | 7.09 | 50 | 230 | 613 |  | 75 | 47.3 | <0,035 | <0,43 |  |  |  | 1.29 | <0,24 | 1.29 | <0,37 |  |  | 7.7e-05 | 0.0469 | 0.319 | 1.69 | 0.0496 | 0.00314 | 0.00078 | 0.0214 | 0.217
2025-02-19 | CRAB | 250148-001 | Uscita depuratore | 7.1 | 40 | 285 | 682 |  | 88 | 49.6 | 0.05 | 1 |  |  |  | 32.82 | 2.12 | 25.5 | 5.2 |  |  | <0,0005 | 0.049 | 0.393 | 1.71 | 0.05 | 0.003 | 0.003 | 0.26 | 0.204 | controcampione
2025-04-22 | CRAB | 250412-001 | Uscita depuratore |  | 40 | [25 empty] | rientro parametri fuori limite
2025-05-22 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-25/000058826 | Uscita depuratore | 9.75 | 40 | 140 | 410 |  | 61.69 | 47.9 | 0.69 | <0,43 |  |  |  | 1.89 | 0.94 | 0.95 | <0,37 |  |  | <0,00075 | 0.0773 | 0.423 | 2.14 | 0.0439 | 0.00291 | 0.00118 | 0.0236 | 0.226
2025-05-22 | CRAB | 250538-001 | Uscita depuratore | 9.8 | 40 | 165 | 445 |  | 45 | 35.6 | 0.24 | 0.7 |  |  |  | 33.43 | 0.83 | 31 | 1.6 |  |  | <0,0005 | 0.084 | 0.479 | 2.35 | 0.045 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.209 | controcampione
2025-06-17 | CRAB | 250670-001 | Uscita depuratore | 7.1 | [26 empty] | rientro parametri fuori limite
2025-07-11 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-25/000090527 | Uscita depuratore | 6.93 | 500 | 350 | 490 |  | 43 | 44.6 | <0,035 | <0,43 |  |  |  | 3.3 | 0.356 | 2.9 | <0,15 |  |  | <0,00038 | 0.0626 | 0.598 | 3.27 | 0.0433 | 0.00425 | 0.0013 | 0.028 | 0.303
2025-07-11 | CRAB | 250793-001 | Uscita depuratore | 7.2 | 40 | 260 | 579 |  | 35 | 33.8 | 0.05 | 0.3 |  |  |  | 15.6 | 2.7 | 12.6 | 0.3 |  |  | <0,0005 | 0.01 | 0.065 | 0.41 | <0,005 | <0,0005 | <0,0005 | 0.006 | 0.036 | controcampione
2025-09-25 | Chelab x CORDAR | RP-ENV-25/000116486 | Uscita depuratore |  | 60 | [10 empty] | 2.82 | 0.95 | 1.87 | <0,37 | [11 empty] | analisi extra per anomalie cordar
2025-09-25 | CRAB | 251033-001 | Uscita depuratore |  | 40 | [10 empty] | 14.77 | 1.07 | 13.5 | 0.2 | [11 empty] | controcampione
2025-11-19 | Chelab x CORDAR |  | Uscita depuratore
2025-11-19 | CRAB | 251309-001 | Uscita depuratore | 6.9 | 41 | 250 | 616 |  | 45 | 23.4 | <0,02 | <0,1 |  |  |  | 15.39 | 0.79 | 13.9 | 0.7 |  |  | <0,0005 | 0.06 | 0.482 | 3.2 | 0.052 | <0,0005 | 0.003 | 0.05 | 0.348 | controcampione

## 13b. Uscita Depuratore_BAT
INQUINANTI MONITORATI ALL'USCITA DEL DEPURATORE
Tabella 13b - Parametri BAT-AEL
DATA | LABORATORIO | RAPPORTO DI PROVA | PUNTO DI PRELIEVO | pH | COD mg/l | TOC mg/l | Azoto totale mg/l | Azoto ammoniacale come NH4 mg/l | Azoto nitrico | Azoto nitroso | Fosforo totale mg/l | Solidi sospesi totali mg/l | Sb mg/l | Cr mg/l | Cu mg/l | Ni mg/l2 | Zn mg/l | Cd mg/l | Mn mg/l | Colore | AOX mg/l | HOI mg/l | Tensioattivi cationici mg/l | Tensioattivi non ionici mg/l | Tensioattivi anionici mg/l | Altri Tensioattivi (Tensioattivi totali) mg/l | Solfuri mg/l | Tossicità % | ANNOTAZIONI
LIMITI |  |  |  | 9.5 | 1000 | - | 95 | 75 | 30 | 0.6 | 2 | 500 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 4 | - | 4.5 | 7 | - | - | - | 15 | 1 | 80
2024-02-09 | BQT | 3669 | Uscita depuratore | 7.27 | 464 |  | 55 | n.r. | 1 | n.r. | 1.7 | 173 | n.r. | 0.19 | 0.01 | n.r. | 0.26 | n.r. | n.r. | N.P. 1:125 | 4.4 |  | 0.3 | 34.9 | 2.6 | 37.8 |  |  | istantaneo
2024-03-15 | BQT | 6056 | Uscita depuratore | 7.16 | 455 |  | 55 | 20.5 | 1.6 | 0.12 | 1.9 | 191 | n.r. | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | n.r. | n.r. | N.P. 1:125 |  |  | 0.3 | 25.1 | 2.85 | 28.3 |  |  | istantaneo
2024-06-19 | BQT | 13162 | Uscita depuratore |  |  | 90.5 | [15 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0.109 |  | cc CORDAR
2024-09-20 | COMIE | 24LA70120-01 | Uscita depuratore | 7.5 | 594 | 144 | 58.7 | 38.5 | <1,0 | <0,02 | 1.8 | 241 | <0,1 | 0.15 | <0,05 | <0,1 | 0.25 | <0,002 | <0,1 | P. 1:40 | 1.27 | <0,5 | 1.7 | 6.4 | 2.1 | 10.2 | <0,1 | 100 | 24h
2024-10-24 | COMIE | 24LA74922-01 | Uscita depuratore | 7 | 564 | 135 | 62.1 | 40.8 | <1,0 | 0.09 | 1.2 | 201 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.15 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:40 | 1.53 | trimestrale | 1.4 | 9.1 | 1.3 | 11.9 | <0,1 | 30 | 24h
2024-11-14 | COMIE | 24LA77682 | Uscita depuratore | 6.9 | 661 | 150 | 66.8 | 37.6 | <1,0 | <0,02 | 1.4 | 270 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.18 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:20 | 2.14 | trimestrale | 1.72 | 16.5 | 1.8 | 20 | <0,1 | 80 | 24h
2024-12-12 | COMIE | 24LA81903 | Uscita depuratore | 7.3 | 711 | 191 | 75.1 | 47 | <1,0 | 0.04 | 1.5 | 238 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.28 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:20 | 1.69 | <0,5 | 2.8 | 44.6 | 1.8 | 49.2 | <0,1 | 100 | 24h
2025-01-16 | COMIE | 25LA004746 | Uscita depuratore | 7.45 | 665 | 144 | 80.5 | 55.8 | <1,0 | <0,02 | 1.3 | 264 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.19 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:40 | 1.82 | trimestrale | 3.28 | 15.4 | 1.53 | 20.2 | <0,1 | 100 | 24h
2025-02-13 | COMIE | 25LA015656 + 25NV000142 | Uscita depuratore | 6.47 | 764 | 199 | 92.2 | 40.6 | <1,0 | <0,02 | 1.5 | 332 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.21 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:40 | 4.5 | trimestrale | 1.97 | 14.3 | 2.24 | 18.5 | <0,1 | 100 | 3h
2025-03-20 | COMIE | 25LA030865+ 25NV000302 | Uscita depuratore | 6.8 | 850 | 251 | 83 | 43 | <1,0 | <0,02 | 1.2 | 272 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.35 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:40 | 4.5 | <0,5 | 5.2 | 53.8 | 1.6 | 60.6 | <0,1 | 100 | 3h
2025-04-17 | COMIE | 25LA043042 + 25NV000361 | Uscita depuratore | 7.28 | 506 | 109 | 61.6 | 39.5 | <1,0 | <0,02 | 2 | 189 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.16 | <0,002 | <0,1 | P. 1:40 | 1.69 | trimestrale | 6.17 | 3.6 | 1.8 | 11.6 | 0.11 | 100 | 3h
2025-05-22 | COMIE | 25LA056032 + 25NV000438 | Uscita depuratore | 10.1 | 429 | 116 | 53.9 | 40.5 | <1,0 | 0.93 | 2.2 | 162 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.18 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:40 | 1.3 | trimestrale | 1.6 | 12.5 | 1.3 | 15.4 | <0,1 | 100 | 3h
2025-06-18 | COMIE | 25LA067350 + 25NV000567 | Uscita depuratore | 7.35 | 580 | 125 | 65.3 | 29.3 | <1,0 | <0,02 | 2.4 | 313 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.22 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:40 | 3.27 | <0,5 | 1.36 | 3.4 | 1.19 | 6 | <0,1 | 17 | 3h
2025-07-24 | COMIE | 25LA083853 + 25NV000690 | Uscita depuratore | 6.37 | 468 | 135 | 40.3 | 24.9 | <1,0 | <0,02 | 2 | 60 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.54 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:40 | 1.87 | trimestrale | 1.7 | 23.1 | 1.25 | 26.1 | <0,1 | 0 | 3h
2025-09-18 | COMIE | 25LA099148 + 25NV000758 | Uscita depuratore | 6.7 | 646 | 162 | 49.2 | 24.3 | <1,0 | <0,02 | 3.1 | 190 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.32 | <0,002 | <0,1 | P. 1:40 | 2.94 | <0,5 | 3.8 | 2.6 | 1.74 | 8.1 | <0,1 | 100 | 3h
2025-10-29 | COMIE | 25LA114395 + 25NV000892 | Uscita depuratore | 7.31 | 604 | 112 | 57 | 26.7 | <1,0 | <0,02 | 3.2 | 378 | <0,1 | <0,1 | 0.06 | <0,1 | 0.28 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:20 | 2.85 | trimestrale | 1.91 | 3.13 | 1.3 | 6.34 | 0.17 | 100 | 3h
2025-11-18 | COMIE | 25LA120407 + 25NV000924 | Uscita depuratore | 6.87 | 652 | 132 | 61.2 | 21 | <1,0 | <0,02 | 2.88 | 275 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.27 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:20 | 2.94 | trimestrale | 1.66 | 1.1 | 0.9 | 3.66 | <0,1 | 0 | 3h
2025-12-11 | COMIE | 25LA128740 + 25NV000976 | Uscita depuratore | 6.94 | 984 | 248 | 84.6 | 28.1 | <1,0 | <0,02 | 2.73 | 245 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | 0.5 | <0,002 | <0,1 | N.P. 1:20 | 4.3 | 0.84 | 7.38 | 14.4 | 1.64 | 23.4 | 0.13 | 100 | 3h

## 15. Rifiuti in uscita
RIFIUTI IN USCITA
Tabella 15 - Rifiuti in uscita
Denominazione | EER | Smaltimento (D) / Recupero (R) | P / NP | Quantità prodotta [kg] 2017 | Quantità prodotta [kg] 2018 | Quantità prodotta [kg] 2019 | Quantità prodotta [kg] 2020 | Quantità prodotta [kg] 2021 | Quantità prodotta [kg] 2022 | Quantità prodotta [kg] 2023 | Quantità prodotta [kg] 2024 | Quantità prodotta [kg] 2025
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 040219 | 040220 | D8, D9, D15 | NP | [7 empty] | 224860 | 0
Rifiuti da fibre tessili lavorate | 040222 | R13 | NP | [8 empty] | 120
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 080111* | D15 | P |  |  |  |  | 610 |  | 40 | 150 | 10
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 080318 | R13 | NP |  |  | 28 | 24 |  |  | 45 |  | 0
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | 130205* | R13 | P | [6 empty] | 1000 |  | 0
Imballaggi di carta e cartone | 150101 | R13 | NP | 55390 | 59360 | 44600 | 30360 | 31900 | 44820 | 56360 | 54720 | 57500
Imballaggi di plastica | 150102 | R13 | NP | 26160 | 24164 | 23760 | 22760 | 18730 | 16240 | 32650 | 13690 | 29140
Imballaggi in metallo | 150104 | R4 | NP | [8 empty] | 6000
Imballaggi in materiali misti | 150106 | R13 | NP | 18940 | 27060 | 24440 | 34560 | 42810 | 47810 | 60480 | 57270 | 51240
Imballaggi in vetro | 150107 | R13 | NP | [8 empty] | 150
Imballaggi contenenti residui di sostanza pericolose o contaminati da tali sostanze | 150110* | R13 | P |  |  |  | 1500 | 520 |  | 45 | 1050 | 190
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | 150111* | D15 | P | [8 empty] | 5
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 150203 | D15 | NP | [8 empty] | 2
Veicoli inutilizzabili | 160104* | R4 | P | [7 empty] | 800 | 0
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212 | 160213* | R13 | P |  |  |  | 249 |  |  | 130 |  | 20
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci de 160209 a 160213 | 160214 | R13 | NP |  |  |  | 281 |  |  | 9600 | 6680 | 180
Componenti rimossi da apparecchiature fuoriuso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | 160216 | R13 | NP | [8 empty] | 700
Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | 160305* | R13 | P |  |  |  |  | 3310 |  |  | 3556 | 0
Gas in contenitori a pressione | 160505 | R13 | NP | [8 empty] | 940
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio | 160506* | D15 | P | [8 empty] | 230
Altre batterie e accumulatori | 160605 | R13 | NP | [8 empty] | 10
Vetro | 170202 | R13 | NP | [7 empty] | 500 | 0
Ferro e acciaio | 170405 | R13 | NP | 4190 | 8890 | 7640 | 2910 | 7390 | 3340 | 9700 | 12920 | 8950
Cavi | 170411 | R13 | NP | [7 empty] | 380 | 1520
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | 170603* | D15 | P | [6 empty] | 180 | 245 | 35
Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | 170904 | R13 | NP | [8 empty] | 7700
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 200121* | D15 | P |  |  |  | 281 |  |  | 15 | 10 | 12
Rifiuti biodegradabili | 200201 | R13 | NP | [5 empty] | 4180 | 2500 | 7120 | 6940
Fanghi delle fosse settiche | 200304 | D8, D9 | NP |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 104680 | 119474 | 100468 | 92925 | 113270 | 116390 | 172745 | 383951 | 171594
[5 empty] | 14.13% | -15.91% | -7.508% | 21.89% | 2.754% | 48.42% | 122.3% | -55.31%

## Rifiuti Pivot
Anno | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
NP | 104680 | 119474 | 100468 | 90895 | 108830 | 116390 | 171335 | 378140 | 171092 | Anno | D | D % | R | R % | NP | NP % | P | P % | Totale
P |  |  |  | 2030 | 4440 |  | 1410 | 5811 | 502 | 2016
Totale complessivo | 104680 | 119474 | 100468 | 92925 | 113270 | 116390 | 172745 | 383951 | 171594 | 2017 |  | 0% | 104680 | 100% | 104680 | 100% |  | 0% | 104680
[10 empty] | 2018 |  | 0% | 119474 | 100% | 119474 | 100% |  | 0% | 119474
[10 empty] | 2019 |  | 0% | 100468 | 100% | 100468 | 100% |  | 0% | 100468
Anno | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 1781 | 1.917% | 91144 | 98.08% | 90895 | 97.82% | 2030 | 2.185% | 92925
D15 |  |  |  | 281 | 610 |  | 235 | 405 | 294 | 2021 | 12440 | 10.98% | 100830 | 89.02% | 108830 | 96.08% | 4440 | 3.92% | 113270
D8, D9 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 0 | 2022 |  | 0% | 116390 | 100% | 116390 | 100% |  | 0% | 116390
D8, D9, D15 | [7 empty] | 224860 | 0 | 2023 | 235 | 0.136% | 172510 | 99.86% | 171335 | 99.18% | 1410 | 0.8162% | 172745
R13 | 104680 | 119474 | 100468 | 92644 | 104660 | 116390 | 172510 | 157886 | 165300 | 2024 | 225265 | 58.67% | 158686 | 41.33% | 378140 | 98.49% | 5811 | 1.513% | 383951
R4 | [7 empty] | 800 | 6000 | 2025 | 294 | 0.1713% | 171300 | 99.83% | 171092 | 99.71% | 502 | 0.2926% | 171594
Totale complessivo | 104680 | 119474 | 100468 | 92925 | 113270 | 116390 | 172745 | 383951 | 171594
Anno | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
150101 | 55390 | 59360 | 44600 | 30360 | 31900 | 44820 | 56360 | 54720 | 57500
150102 | 26160 | 24164 | 23760 | 22760 | 18730 | 16240 | 32650 | 13690 | 29140
150104 | [8 empty] | 6000
150106 | 18940 | 27060 | 24440 | 34560 | 42810 | 47810 | 60480 | 57270 | 51240
Totale complessivo | 100490 | 110584 | 92800 | 87680 | 93440 | 108870 | 149490 | 125680 | 143880

## 21. Indicatori Performance
INDICATORI PERFORMANCE
Tab. 21 - Indicatori di performance
Indicatore | Unità di Misura | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | diff. 19-18 | 2020 | diff. 20-19 | 2021 | diff. 21-20 | 2022 | diff. 22-21 | 2023 | diff. 23-22 | 2024 | diff. 24-23 | 2025 | diff. 24-25
Consumo di acqua per unità di prodotto (produzione totale) | m3/t | 51.9026 | 54.7325 | 46.5937 | 42.8688 | 37.8051 | 49.5672 | 31.11% | 55.3474 | 11.66% | 55.165 | -0.3296% | 52.8584 | -4.181% | 79.5977 | 50.59% | 58.2 | -26.88% | 63.6533 | 9.37%
Consumo di acqua per unità di prodotto (tintoria) | m3/t | 70.4886 | 65.8283 | 64.0016 | 58.4995 | 54.5766 | 72.0649 | 32.04% | 94.7534 | 31.48% | 96.7184 | 2.074% | 83.4178 | -13.75% | 113.4302 | 35.98% | 77.1678 | -31.97% | 90.9742 | 17.89%
Consumo di energia per unità di prodotto (produzione totale) | MWh/t | 5.4494 | 6.0527 | 5.3446 | 5.045 | 4.4362 | 4.3336 | -2.313% | 4.3055 | -0.6501% | 4.4198 | 2.656% | 4.3605 | -1.34% | 4.6855 | 7.452% | 4.7137 | 0.6013% | 4.622 | -1.946%
Consumo di prodotti chimici per unità di prodotto (produzione totale) | t/t | 2019: 373.0776 |  | 398.3245 | 6.767% | 495.9893 | 24.52% | 403.4292 | -18.66% | 343.6676 | -14.81% | 431.7969 | 25.64% | 803.164 | 86.01%
Consumo di coloranti per unità di prodotto (filato tinto) | t/t | 2019: 29.0555 |  | 27.7191 | -4.599% | 29.9289 | 7.972% | 30.3659 | 1.46% | 28.0431 | -7.649% | 23.2916 | -16.94% | 47.8423 | 105.4%
Produzione di rifiuti per unità di prodotto (produzione totale) | kg/t | 2017: 26.6106; 2018: 30.3104; 2019: 25.4359 | -16.08% | 33.9269 | 33.38% | 33.8377 | -0.2631% | 31.1663 | -7.895% | 61.2029 | 96.38% | 150.868 | 146.5% | 61.636 | -59.15%
Produzione specifica (energia) di rifiuti | kg (rifiuti prodotti)/ MWh (energia utilizzata) | 2017: 5.2746; 2018: 6.8325; 2019: 5.8694 | -14.1% | 7.88 | 34.25% | 7.656 | -2.843% | 7.1473 | -6.643% | 13.0622 | 82.76% | 32.0064 | 145% | 13.3354 | -58.34%
Produzione specifica (combustibile) di rifiuti | kg (rifiuti prodotti)/1.000 Stdm3 (combustibile utilizzato) | 2019: 89.3212 |  | 119.7129 | 34.03% | 114.4469 | -4.399% | 105.1775 | -8.099% | 192.3998 | 82.93% | 465.8559 | 142.1% | 194.8915 | -58.16%
Indicatore | Unità di Misura | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | diff. 19-18 | 2020 | diff. 20-19 | 2021 | diff. 21-20 | 2022 | diff. 22-21 | 2023 | diff. 23-22 | 2024 | diff. 24-23 | 2025 | diff. 24-25
Consumo di energia elettrica per unità di prodotto (tintoria+trattamento) | kWh/kg | 1.7466 | 2.0526 | 1.7733 | 1.7506 | 1.6129 | 1.5411 | -4.618% | 1.528 | -4.618% | 1.5222 | -4.618% | 1.4519 | -4.618% | 1.5525 | 6.925% | 1.5126 | -2.568% | 1.4886 | -1.583%
Consumo di energia termica per unità di prodotto (tintoria+trattamento) | kWh/kg | 2018: 2.4845; 89.3212 2019: 2.7926 | 12.4% | 2.7774 | -0.5419% | 2.8976 | 4.326% | 2.9086 | 0.3816% | 3.133 | 7.715% | 3.2011 | 2.172% | 3.1333 | -2.117%
Consumo di gas per unità di prodotto (tintoria+trattamento) | Stdm3/kg | 2018: 0.25371; 89.3212 2019: 0.28477 | 0.2225% | 0.2834 | 0.2225% | 0.29566 | 0.2225% | 0.29632 | 0.2225% | 0.3181 | 7.351% | 0.32385 | 1.807% | 0.31626 | -2.345%

## 22. Indicatori Circolarità
INDICATORI CIRCOLARITA
Tab. 22 - Indicatori di circolarità
Indicatore | Unità di Misura | Unità di Misura2 | 2019 | 2020 | diff 20-19 | 2021 | diff 21-20 | 2022 | diff 22-21 | 2023 | diff 23-22 | 2024 | diff 24-23 | 2025 | diff 25-24
Utilizzo di acqua recuperata | m3/anno | [6 empty] | 35000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 30000
Indice di recupero rifiuti annuo | % kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti |  | 100% | 98.08% |  | 89.02% |  | 100% |  | 99.86% |  | 41.33% |  | 99.83%
Variazione del consumo idrico per unità di prodotto | m3/t | % su anno precedente | 49.5672 | 55.3474 | 11.66% | 55.165 | -0.3296% | 52.8584 | -4.181% | 79.5977 | 50.59% | 58.2 | -26.88% | 63.6533 | 9.37%
Variazione del consumo energetico per unità di prodotto | MWh/t | % su anno precedente | 4.3336 | 4.3055 | -0.6501% | 4.4198 | 2.656% | 4.3605 | -1.34% | 4.6855 | 7.452% | 4.7137 | 0.6013% | 4.622 | -1.946%
Variazione dei rifiuti da imballaggi per unità di prodotto (somma 150101 / 150102 / 150106) | kg/t | % su anno precedente | 23.4946 | 32.012 | 36.25% | 27.9138 | -12.8% | 29.1526 | 4.438% | 52.9638 | 81.68% | 49.3841 | -6.759% | 51.6812 | 4.651%
Indicatore | Unità di Misura | Unità di Misura2 | 2019 | 2020 | diff 20-19 | 2021 | diff 21-20 | 2022 | diff 22-21 | 2023 | diff 23-22 | 2024 | diff 24-23 | 2025 | diff 25-24
Consumo di energia elettrica per unità di prodotto (tintoria+trattamento) | kWh/kg | % su anno precedente |  |  |  | 1.5222 |  | 1.4519 | -4.618% | 1.5525 | 6.925% | 1.5126 | -2.568% | 1.4886 | -1.583%
Consumo di gas per unità di prodotto (tintoria+trattamento) | Stdm3/kg | % su anno precedente |  |  |  | 0.29566 |  | 0.29632 | 0.2225% | 0.3181 | 7.351% | 0.32385 | 1.807% | 0.31626 | -2.345%