## 1-Materie prime e prodotti aus
5.1 MATERIE PRIME, RIFIUTI IN INGRESSO, EOW/MPS/SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI FINITI
In ingresso
Tab. 1 | Materie prime e prodotti ausiliari
Nome commerciale | Modalità di stoccaggio | Composizione componente principale | Fase di utilizzo | Stato fisico | Metodo misura | Anno di riferimento | Quantità consumata | Unità di misura | Frequenza | Modalità di registrazione
Lane sucide/pettinate | Magazzino materie prime (edificio tintoria) | Fibra naturale lana | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2022 | 2999 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Filati d’acquisto | Magazzino semilavorati filati (edificio tessitura) | Fibre naturali di varia tipologia | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2022 | 63 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Coloranti tops | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del nastro (tops) | Polvere | Peso | 2022 | 88877.08 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Coloranti pezze | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del tessuto | Polvere | Peso | 2022 | 35536.314 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Coloranti stampa | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del nastro (stampa Vigoureux) | Liquido | Peso | 2022 | 6682 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari tintoria | Area deposito reparto tintoria | Ausiliari sintetici | Tintura | Liquido | Peso | 2022 | 313009.63 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari filatura | Area deposito magazzino filatura | Ausiliari sintetici | Filatura | Liquido | Peso | 2022 | 17940 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari finissaggio | Aree deposito reparto finissaggio | Ausiliari sintetici | Finissaggio e Depurazione acque | Liquido | Peso | 2022 | 154308 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Lane sucide/pettinate | Magazzino materie prime (edificio tintoria) | Fibra naturale lana | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2023 | 2753 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Filati d’acquisto | Magazzino semilavorati filati (edificio tessitura) | Fibre naturali di varia tipologia | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2023 | 52.3989 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Coloranti tops | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del nastro (tops) | Polvere | Peso | 2023 | 81109.26 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Coloranti pezze | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del tessuto | Polvere | Peso | 2023 | 35359.963 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Coloranti stampa | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del nastro (stampa Vigoureux) | Liquido | Peso | 2023 | 6668.5 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari tintoria | Area deposito reparto tintoria | Ausiliari sintetici | Tintura | Liquido | Peso | 2023 | 306283.09 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari filatura | Area deposito magazzino filatura | Ausiliari sintetici | Filatura | Liquido | Peso | 2023 | 16570 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari finissaggio | Aree deposito reparto finissaggio | Ausiliari sintetici | Finissaggio e Depurazione acque | Liquido | Peso | 2023 | 173078 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Lane sucide/pettinate | Magazzino materie prime (edificio tintoria) | Fibra naturale lana | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2024 | 2033 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Filati d’acquisto | Magazzino semilavorati filati (edificio tessitura) | Fibre naturali di varia tipologia | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2024 | 83.62 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Coloranti tops | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del nastro (tops) | Polvere | Peso | 2024 | 50075.35 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Coloranti pezze | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del tessuto | Polvere | Peso | 2024 | 30708.32 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Coloranti stampa | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del nastro (stampa Vigoureux) | Liquido | Peso | 2024 | 17149.5 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari tintoria | Area deposito reparto tintoria | Ausiliari sintetici | Tintura | Liquido | Peso | 2024 | 226391.05 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari filatura | Area deposito magazzino filatura | Ausiliari sintetici | Filatura | Liquido | Peso | 2024 | 17365 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari finissaggio | Aree deposito reparto finissaggio | Ausiliari sintetici | Finissaggio e Depurazione acque | Liquido | Peso | 2024 | 178565 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Lane sucide/pettinate | Magazzino materie prime (edificio tintoria) | Fibra naturale lana | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2025 | 2744.6854 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Lino/Seta | Magazzino materie prime (edificio tintoria) | Fibre naturali vegetali | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2025 | 3.7982 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Filati d’acquisto | Magazzino semilavorati filati (edificio tessitura) | Fibre naturali di varia tipologia | Ciclo completo produzione tessuto | Solido | Peso | 2025 | 107.5512 | tonnellate | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Coloranti tops | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del nastro (tops) | Polvere | Peso | 2025 | 59176.93 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Coloranti pezze | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del tessuto | Polvere | Peso | 2025 | 36069.03 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Coloranti stampa | Area deposito reparto tintoria | Coloranti sintetici | Tintura del nastro (stampa Vigoureux) | Liquido | Peso | 2025 | 3500 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari tintoria | Area deposito reparto tintoria | Ausiliari sintetici | Tintura | Liquido | Peso | 2025 | 267857.64 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari filatura | Area deposito magazzino filatura | Ausiliari sintetici | Filatura | Liquido | Peso | 2025 | 17733 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)
Ausiliari finissaggio | Aree deposito reparto finissaggio | Ausiliari sintetici | Finissaggio e Depurazione acque | Liquido | Peso | 2025 | 151110 | kg | Annuale | Reporting (dato singolo prodotto)

## 2(NP)-Rifiuti in ingresso
5.1 MATERIE PRIME, RIFIUTI IN INGRESSO, EOW/MPS/SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI FINITI
In ingresso
Tab. 2 | Rifiuti in ingresso
Denominazione | EER | Modalità di stoccaggio | NP/P Frasi di rischio | Modalità di controllo e di analisi | Quantità rifiuto trattato t (solidi)/m3 (liquidi) | Metodo misura | Frequenza | Modalità di registrazione
NON PERTINENTE

## 3(NP)-EoW-MPS-Sottoprodotti
5.1 MATERIE PRIME, RIFIUTI IN INGRESSO, EOW/MPS/SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI FINITI
In ingresso
Tab. 3 | EoW/MPS/Sottoprodotti in ingresso
Nome commerciale | Modalità di stoccaggio | Materia prima sostituita | Metodo di misura | Impianto di provenienza | Stato fisico | Quantità in ingresso t (solidi)/m3 (liquidi) | Frequenza | Modalità di registrazione
NON PERTINENTE

## 4-Prodotti finiti
5.1 MATERIE PRIME, RIFIUTI IN INGRESSO, EOW/MPS/SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI FINITI
In uscita
Tab. 4 | Prodotti finiti
Nome commerciale | Modalità di stoccaggio | Stato fisico | Metodo misura | Fase di produzione | Anno di riferimento | Quantità in uscita | Unità di misura | Frequenza | Modalità di registrazione
Tessuto per drapperia formale | Magazzino prodotto finito (edificio finissaggio) | Solido | Misura della lunghezza per vendita al metro lineare | Stoccaggio al termine del finissaggio | 2022 | 10141085.03 | metri | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Tessuto per drapperia formale | Magazzino prodotto finito (edificio finissaggio) | Solido | Misura della lunghezza per vendita al metro lineare | Stoccaggio al termine del finissaggio | 2022 | 2806312.23 | kg | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Tessuto per drapperia formale | Magazzino prodotto finito (edificio finissaggio) | Solido | Misura della lunghezza per vendita al metro lineare | Stoccaggio al termine del finissaggio | 2023 | 8491400.37 | metri | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Tessuto per drapperia formale | Magazzino prodotto finito (edificio finissaggio) | Solido | Misura della lunghezza per vendita al metro lineare | Stoccaggio al termine del finissaggio | 2023 | 2333751.32 | kg | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Tessuto per drapperia formale | Magazzino prodotto finito (edificio finissaggio) | Solido | Misura della lunghezza per vendita al metro lineare | Stoccaggio al termine del finissaggio | 2024 | 6803333.79 | metri | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Tessuto per drapperia formale | Magazzino prodotto finito (edificio finissaggio) | Solido | Misura della lunghezza per vendita al metro lineare | Stoccaggio al termine del finissaggio | 2024 | 1880755.4 | kg | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Tessuto per drapperia formale | Magazzino prodotto finito (edificio finissaggio) | Solido | Misura della lunghezza per vendita al metro lineare | Stoccaggio al termine del finissaggio | 2025 | 7037722.81 | metri | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Tessuto per drapperia formale | Magazzino prodotto finito (edificio finissaggio) | Solido | Misura della lunghezza per vendita al metro lineare | Stoccaggio al termine del finissaggio | 2025 | 1948075.93 | kg | Annuale | Reporting (dati singola pezza)

## 4b-Sottoprodotti-EoW
5.1 MATERIE PRIME, RIFIUTI IN INGRESSO, EOW/MPS/SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI FINITI
In uscita
Tab. 4b | Sottoprodotti/End Of Waste
Denominazione | Sito di stoccaggio | Stato fisico | Fase di produzione | Anno di riferimento | Quantità prodotte | Quantità in uscita | Quantità complessiva in giacenza al 31/12 | Unità di misura | Destinazione finale | Frequenza | Modalità di registrazione
Sottoprodotti tessili | Magazzino sottoprodotti (edificio servizi generali) | Solido | Da tutte le fasi intermedie del ciclo completo produzione tessuto | 2022 | 267467 | 241314 | 26153 | kg | Ragione sociale destinatari | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Sottoprodotti tessili | Magazzino sottoprodotti (edificio servizi generali) | Solido | Da tutte le fasi intermedie del ciclo completo produzione tessuto | 2023 | 262335 | 278643 | -16308 | kg | Ragione sociale destinatari | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Sottoprodotti tessili | Magazzino sottoprodotti (edificio servizi generali) | Solido | Da tutte le fasi intermedie del ciclo completo produzione tessuto | 2024 | 182406 | 175371 | 7035 | kg | Ragione sociale destinatari | Annuale | Reporting (dati singola pezza)
Sottoprodotti tessili | Magazzino sottoprodotti (edificio servizi generali) | Solido | Da tutte le fasi intermedie del ciclo completo produzione tessuto | 2025 | 223484 | 239789.6 | -16305.6 | kg | Ragione sociale destinatari | Annuale | Reporting (dati singola pezza)

## 5(NP)-Controllo radiometrico
5.2 CONTROLLO RADIOMETRICO
Tab. 5 | Materiale in ingresso e uscita
Materiale controllato | Modalità di controllo | Punto di misura/ Frequenza | Data rilievo anomalia | Lotto di riferimento | Modalità di registrazione
NON PERTINENTE

## 6-Risorse idriche
5.3 CONSUMO RISORSE IDRICHE
Tab. 6 | Risorse idriche
Fonte di approvvigionamento (Pozzo, acquedotto, recupero interno, ecc) | Fase di utilizzo | Tipologia (industriale, civile, raffreddamento, ecc.) | Punto di misura | Destinazione | Metodo di misura | Anno di riferimento | Quantità prelevata | Prelievo oggetto di concessione | Unità di misura | Frequenza | Modalità di registrazione
Acquedotto comunale | Servizi di stabilimento | Igienico sanitario | Contatori singole utenze | Consumo umano | Lettura contatore | 2022 | 1874 | - | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Derivazione acquesuperficiali (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore | 2022 | 249463 | 43642 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Pozzi (n° 7) [prelievo sia da falda freatica che da artesiana] | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 247241.36 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Gallerie drenanti (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 37054.8 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Sorgenti (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 22863.6 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Recupero acqua depurata da ultrafiltrazione (n° 2) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione | Lettura contatore | 2022 | 97757 | - | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Acquedotto comunale | Servizi di stabilimento | Igienico sanitario | Contatori singole utenze | Consumo umano | Lettura contatore | 2023 | 673 | - | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Derivazione acquesuperficiali (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore | 2023 | 228943 | 43642 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Pozzi (n° 7) [prelievo sia da falda freatica che da artesiana] | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 247241.36 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Gallerie drenanti (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 37054.8 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Sorgenti (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 22863.6 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Recupero acqua depurata da ultrafiltrazione (n° 2) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione | Lettura contatore | 2023 | 115757 | - | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Acquedotto comunale | Servizi di stabilimento | Igienico sanitario | Contatori singole utenze | Consumo umano | Lettura contatore | 2024 | 1539 | - | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Derivazione acque superficiali (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore | 2024 | 205213 | 43642 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Pozzi (n° 7) [prelievo sia da falda freatica che da artesiana] | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 247241.36 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Gallerie drenanti (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 37054.8 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Sorgenti (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 22863.6 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Recupero acqua depurata da ultrafiltrazione (n° 2) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione | Lettura contatore | 2024 | 96853 | - | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Acquedotto comunale | Servizi di stabilimento | Igienico sanitario | Contatori singole utenze | Consumo umano | Lettura contatore | 2025 | 1850 | - | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Derivazione acque superficiali (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore | 2025 | 243141 | 43642 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Pozzi (n° 7) [prelievo sia da falda freatica che da artesiana] | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 247241.36 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Gallerie drenanti (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 37054.8 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Sorgenti (n° 3) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione Antincendio | Lettura contatore |  |  | 22863.6 | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Recupero acqua depurata da ultrafiltrazione (n° 2) | Tintoria Finissaggio | Industriale | Contatori | Produzione | Lettura contatore | 2025 | 109357 | - | Mc | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)

## 7-Energia
5.4 RISORSE ENERGETICHE
Tab. 7 | Energia
Descrizione |  | Fase di utilizzo | Metodo di misura | Anno di riferimento | Quantità consumata | Unità di misura | Frequenza | Modalità di registrazione
Consumo | Energia elettrica importata da rete esterna | Ciclo produttivo completo | Contatori | 2022 | 20867.851 | MWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
| Energia termica | Ciclo produttivo completo e riscaldamento | Contatori | 2022 | 2314445 | Mc gas naturale | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
Consumo | Energia elettrica importata da rete esterna | Ciclo produttivo completo | Contatori | 2023 | 19710.356 | MWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
| Energia autoprodotta da impianto fotovoltaico in copertura | Ciclo produttivo completo | Contatori | 2023 | 129384.29 | kWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
| Energia termica | Ciclo produttivo completo e riscaldamento | Contatori | 2023 | 2313123 | Mc gas naturale | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
Produzione | Energia elettrica immessa in rete da impianto fotovoltaico in copertura | Surplus rispetto fabbisogni | Contatori | 2023 | 0 | kWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
Consumo | Energia elettrica importata da rete esterna | Ciclo produttivo completo | Contatori | 2024 | 19035.443 | MWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
| Energia autoprodotta da impianto fotovoltaico in copertura | Ciclo produttivo completo | Contatori | 2024 | 149454.32 | kWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
| Energia termica | Ciclo produttivo completo e riscaldamento | Contatori | 2024 | 2170322 | Mc gas naturale | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
Produzione | Energia elettrica immessa in rete da impianto fotovoltaico in copertura | Surplus rispetto fabbisogni | Contatori | 2024 | 0 | kWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
Consumo | Energia elettrica importata da rete esterna | Ciclo produttivo completo | Contatori | 2025 | 20426.503 | MWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
| Energia autoprodotta da impianto fotovoltaico in copertura | Ciclo produttivo completo | Contatori | 2025 | 385554.22 | kWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
| Energia termica | Ciclo produttivo completo e riscaldamento | Contatori | 2025 | 2338343 | Mc gas naturale | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)
Produzione | Energia elettrica immessa in rete da impianto fotovoltaico in copertura | Surplus rispetto fabbisogni | Contatori | 2025 | 0 | kWh | Mensile | Reporting (dati aggregati annuali)

## 8-Combustibili
5.5 COMBUSTIBILI
Tab. 8 | Combustibili
Descrizione |  | Fase di utilizzo | Metodo di misura | Anno di riferimento | Quantità consumata | Unità di misura | Frequenza | Modalità di registrazione
Consumo | Metano | Produzione vapore e riscaldamento | Contatore volumetrico nel PDR | 2022 | 2314445 | Mc | Mensile | Reporting (dati aggregati mensili)
| Gasolio da riscaldamento | Combustibile di riserva per produzione vapore e riscaldamento | Livello elettronico (telemetria) nel serbatoio di accumulo | 2022 | 0 | Lt | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
| Gasolio da autotrazione | Camion aziendali | Contatore volumetrico nella pompa di erogazione | 2022 | 11686 | Lt | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Consumo | Metano | Produzione vapore e riscaldamento | Contatore volumetrico nel PDR | 2023 | 2313123 | Mc | Mensile | Reporting (dati aggregati mensili)
| Gasolio da riscaldamento | Combustibile di riserva per produzione vapore e riscaldamento | Livello elettronico (telemetria) nel serbatoio di accumulo | 2023 | 0 | Lt | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
| Gasolio da autotrazione | Camion aziendali | Contatore volumetrico nella pompa di erogazione | 2023 | 12496 | Lt | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Consumo | Metano | Produzione vapore e riscaldamento | Contatore volumetrico nel PDR | 2024 | 2170322 | Mc | Mensile | Reporting (dati aggregati mensili)
| Gasolio da riscaldamento | Combustibile di riserva per produzione vapore e riscaldamento | Livello elettronico (telemetria) nel serbatoio di accumulo | 2024 | 0 | Lt | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
| Gasolio da autotrazione | Camion aziendali | Contatore volumetrico nella pompa di erogazione | 2024 | 8937 | Lt | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Consumo | Metano | Produzione vapore e riscaldamento | Contatore volumetrico nel PDR | 2025 | 2338343 | Mc | Mensile | Reporting (dati aggregati mensili)
| Gasolio da riscaldamento | Combustibile di riserva per produzione vapore e riscaldamento | Livello elettronico (telemetria) nel serbatoio di accumulo | 2025 | 0 | Lt | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
| Gasolio da autotrazione | Camion aziendali | Contatore volumetrico nella pompa di erogazione | 2025 | 7797 | Lt | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)

## 9-Emissioni in aria CT
5.6.1 INQUINANTI MONITORATI IN ARIA CONVOGLIATE
Tab. 9 | Emissioni in aria convogliate CT
Punto di emissione | Fase di produzione | Rilievo discontinuo/continuo | Metodi di misura | Data campionamento | Rapporto di prova |  |  | Eventuale parametro indiretto | Frequenza | Modalità di registrazione
[6 empty] | Monossido di carbonio mg/Nmc [LIMITE: 100 mg/Nmc] UNI EN 15058:2017 | Ossidi di azoto come NO2 mg/Nmc [LIMITE: 150 mg/Nmc] UNI EN 14792:2017
CT01 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 1) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-08-09 | 22LA33797 | 2.5 | 66.52 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT02 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 2) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-08-09 | 22LA33798 | 2.5 | 82.73 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT03 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 3) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-08-09 | 22LA33799 | 2.5 | 73 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT04 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 4) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-08-09 | 22LA33800 | 2.5 | 51.58 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT01 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 1) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2023-10-11 | 23LA48660 | 2.4 | 68.15 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT02 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 2) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2023-10-11 | 23LA48661 | 2.6 | 81.06 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT03 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 3) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2023-10-11 | 23LA48662 | 2.5 | 78 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT04 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 4) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2023-10-11 | 23LA48663 | 2.4 | 54 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT01 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 1) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2024-07-26 | 24LA54129 | 2.6 | 72 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT02 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 2) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2024-07-26 | 24LA54130 | 3 | 82.5 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT03 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 3) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2024-07-26 | 24LA54131 | 3.1 | 96.3 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT04 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 4) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2024-07-26 | 24LA54132 | 2.5 | 58.8 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT01 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 1) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-12 | 25LA129396 | 2.5 | 77 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT02 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 2) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-12 | 25LA129397 | 2.6 | 89.06 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT03 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 3) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-12 | 25LA129398 | 2.6 | 94 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
CT04 | Impianti di combustione con potenza termica < 50 (Generatore di vapore 4) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-12 | 25LA129399 | 2.7 | 66.58 | - | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Note on G5: <2,5
Note on G6: <2,5
Note on G7: <2,5
Note on G8: <2,5
Note on G9: <2,4
Note on G10: <2,6
Note on G11: <2,5
Note on G12: <2,4
Note on G13: <2,6
Note on G14: <3
Note on G15: <3,1
Note on G16: <2,5
Note on G17: <2,5
Note on G18: <2,6
Note on G19: <2,6
Note on G20: <2,7

## 9-Emissioni in aria FIN-TIN
5.6.1 INQUINANTI MONITORATI IN ARIA CONVOGLIATE
Tab. 9 | Emissioni in aria convogliate FIN-TIN
Punto di emissione | Fase di produzione | Rilievo discontinuo/continuo | Metodi di misura | Data campionamento | Rapporto di prova | Parametro/Inquinante |  |  | Eventuale parametro indiretto | Frequenza | Modalità di registrazione
[6 empty] | Polveri totali mg/Nmc [LIMITE: 5 mg/Nmc] UNI EN 13284-1:2017 | Polveri totali comprese nebbie oleose mg/Nmc [LIMITE: 10 mg/Nmc] UNI EN 13284-1:2017 | COV non metanici (come C) mg/Nmc [LIMITE: FIN1 20 mg/Nmc; ALTRI 50 mg/Nmc] UNI EN 12619:2013
FIN1 | Bruciapelo | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2016-06-24 | 16LA18377 | 1.4 |  | 3 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
ex FIN2 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Rameuse 1 del ‘96) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2016-06-24 | 16LA18378 |  | 2.33 | 8 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN1 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 1 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2016-06-24 | 16LA18611 |  | 1.35 | 11 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN2 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 2 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2016-06-24 | 16LA18612 |  | 0.56 | 12 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN3 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 3 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2016-06-24 | 16LA18613 |  | 3.36 | 7 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
FIN1 | Bruciapelo | Discontinuo | Campionamento strumentale | 21/6/2019 | 19LA19689 | 3.13 |  | 13 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
ex FIN2 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Rameuse 1 del ‘96) | Discontinuo | Campionamento strumentale | camino provvisorio |  |  |  |  | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN1 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 1 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 20/06/2019 | 19LA19685 |  | 2.14 | 16 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN2 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 2 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 19/06/2019 | 19LA19185 |  | 3.76 | 8 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN3 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 3 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 19/06/2019 | 19LA19186 |  | 2.55 | 9 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
FIN1 | Bruciapelo | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-08-09 | 22LA33801 | 1.94 |  | 17.9 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
FIN3 | Termofissaggio (elettrofiltro ad umido) | Discontinuo | Campionamento strumentale |  |  |  | N/A | N/A | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
ex FIN2 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Rameuse 1 del ‘96) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-09-13 | 22LA40225 |  | 0.45 | 6.76 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
FIN5 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Rameuse 2 del ‘23) | Discontinuo | Campionamento strumentale |  |  |  | N/A | N/A | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN1 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 1 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-08-09 | 22LA33999 |  | 0.51 | 4.45 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN2 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 2 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-08-09 | 22LA34000 |  | 0.41 | 4.28 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN3 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 3 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2022-08-09 | 22LA34001 |  | 0.54 | 4.48 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
FIN1 | Bruciapelo | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-10 | 25LA128572 | 0.63 |  | 8.24 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
FIN3 | Termofissaggio (elettrofiltro ad umido) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-10 | 25LA128574 |  | 1.93 | 12.97 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
FIN4 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Rameuse 1 del ‘96) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-10 | 25LA128573 |  | 1.72 | 39.08 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
FIN5 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Rameuse 2 del ‘23) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-12 | 25LA129400 |  | 1.42 | 10.74 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN1 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 1 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-11 | 25LA128814 |  | 0.5 | 6.32 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN2 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 2 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-11 | 25LA128815 |  | 0.43 | 21.51 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
TIN3 | Essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C (Camino 3 – Lisciatrice) | Discontinuo | Campionamento strumentale | 2025-12-11 | 25LA128816 |  | 0.5 | 13 | - | Triennale | Reporting (dati aggregati triennali)
Note on H6: <2,33
Note on H7: <1,35
Note on H8: <0,56
Note on H9: <3,36
Note on H13: <3,76
Note on G15: <1,94
Note on H17: <0,45
Note on H19: <0,51
Note on H20: <0,41
Note on H21: <0,54
Note on H23: <0,86+1,07
Note on H26: <0,5
Note on H27: <0,43
Note on H28: <0,5

## 10-Sistemi di trattamento fumi
5.6.1 INQUINANTI MONITORATI IN ARIA CONVOGLIATE
Tab. 10 | Sistemi di trattamento fumi
Punto emissione | Fase produttiva | Sistema di abbattimento | Parti soggette a manutenzione | Modalità di controllo e Frequenza di controllo | Documentazione di riferimento | Modalità di registrazione
FIN1 | Bruciapelo | Termico rigenerativo a tre torri ceramiche | Valvole, letto ceramico, rampa gas, ventilatori, sensori | Ispezione visiva e regolarità operativa quotidiane | Manuale d’uso e manutenzione impianto | Registro elettronico SIM (Sistema Informativo Manutenzione)
FIN3 | Termofissaggio | Elettrofiltro ad umido | Trasformatore alta tensione, valvole, ugelli, ventilatore, sensori | Ispezione visiva e regolarità operativa quotidiane | Manuale d’uso e manutenzione impianto | Registro elettronico SIM (Sistema Informativo Manutenzione)

## 11-Emissioni diffuse
5.6.2 EMISSIONI DIFFUSE
Tab. 11 | Emissioni diffuse
Fase di produzione | Prevenzione | Punto di prelievo | Parametro | Metodi di misura | Valore Kg/anno | Frequenza | Modalità di registrazione
Il sito di Pratrivero è visitato quotidianiamente dagli autoveicoli dei trasportatori che consegnano e/o ritirano materie prime, semilavorati, prodotti intermedi e ausiliari di produzione, rifiuti, prodotti finiti. Gli automezzi aziendali collegano quotidianiamente il sito produttivo di Pratrivero con quello di Pray. All'esterno del perimetro aziendale sono disponibili cinque aree di posteggio per le vetture dei dipendenti e dei visitatori. L'accensione dei suddetti veicoli e/o il loro stazionamento momentaneo in corrispondenza dei varchi d'ingresso determina un modesto impatto ambientale costituito dai gas di scarico non quantificabile nè misurabile puntualmente. Gli automezzi aziendali sono regolarmente sottoposti a manutenzione, revisioni e verifiche delle emissioni ("controllo fumi").

## 11b-Emissioni odorigene
5.6.3 EMISSIONI ODORIGENE
Tab. 11b | Emissioni odorigene
Descrizione | Dispositivi/modalità di gestione per il contenimento degli odori | Punti sorgente emissiva | Frequenza | Modalità di registrazione
Esalazioni di nebbie odorose dalle vasche di trattamento biologico di depurazione delle acque | Ossigenazione delle vasche per limitare fenomeni anaerobici odorigeni | Superficie delle vasche | Variabile a seconda delle condizioni metereologiche | Segnalazione dei manutentori addetti al controllo quotidiano dell'impianto

## 12-Ingresso impianto di dep
5.7 SCARICHI IDRICI
5.7.1 INQUINANTI MONITORATI ALL'INGRESSO DEL DEPURATORE
Tab. 12 | Ingresso impianto di depurazione
Punto di prelievo | Metodo di misura | Data campionamento | Rapporto di prova | Parametro | [6 empty] | Eventuale parametro indiretto | Modalità di registrazione
|  |  |  | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile
|  |  |  | pH | COD mg/Lt | Ammoniaca mg/Lt | Azoto organico mg/Lt | Fosforo totaLte mg/Lt | MBAS (t. anionici) mg/Lt | BiAS (t. nonionici) mg/Lt
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-01-18 | 017/22 | 7.23 | 815 | 16.5 | 17.9 | 1.16 | 0.88 | 85.9 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-02-23 | 074/22 | 6.55 | 971 | 33.1 | 12.3 | 1.3 | 0.46 | 76 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-03-16 | 118/22 | 6.91 | 972 | 32.4 | 12.3 | 1.37 | 0.81 | 99.7 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-04-13 | 161/22 | 6.53 | 842 | 26.5 | 14.6 | 1.43 | 0.36 | 53.3 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-05-03 | 184/22 | 6.81 | 851 | 35.3 | 12.3 | 0.45 | 1.2 | 52.5 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-06-16 | 248/22 | 5.78 | 916 | 27.4 | 13.6 | 6.88 | 1.4 | 70.3 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-09-06 | 331/22 | 6.36 | 779 | 35.5 | 11 | 1.25 | 0.72 | 67.7 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-10-27 | 395/22 | 6.7 | 881 | 33.8 | 11.8 | 1.44 | 2.45 | 46.5 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2022-12-14 | 455/22 | 7.3 | 823 | 26.6 | 9.5 | 1.55 | 3.4 | 104.1 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2023-01-17 | 008/23 | 7.47 | 894 | 37.1 | 16.2 | 0.34 | 0.68 | 112.9 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2023-02-15 | 053/23 | 7.34 | 921 | 26.2 | 20.7 | 1.33 | 3.25 | 94.3 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2023-03-23 | 105/23 | 6.75 | 809 | 29.5 | 11.1 | 1.45 | 1.7 | 63.5 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2023-04-21 | 154/23 | 6.47 | 768 | 28.6 | 16.2 | 1.37 | 1.8 | 47.4 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2023-05-24 | 182/23 | 6.96 | 725 | 42.5 | 11.8 | 0.84 | 0.76 | 54.4 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2023-06-20 | 223/23 | 6.98 | 809 | 40.5 | 10.3 | 1.24 | 0.7 | 65.4 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2023-09-14 | 324/23 | 6.9 | 621 | 33.8 | 13.7 | 1.54 | 0.34 | 41.6 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2023-11-15 | 388/23 | 6.83 | 846 | 31 | 17.1 | 1.55 | 0.4 | 61.3 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-01-16 | 015/24 | 7.69 | 829 | 36 | 14.1 | 1.43 | 0.32 | 105.6 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-02-08 | 048/24 | 7.28 | 852 | 19.4 | 13.4 | 1.7 | 1.05 | 87.8 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-04-10 | 135/24 | 6.8 | 760 | 29.5 | 11.7 | 1.94 | 2 | 53.4 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-05-27 | 196/24 | 6.45 | 674 | 13.7 | 7.1 | 1.08 | 1.4 | 38.6 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-06-28 | 247/24 | 6.68 | 735 | 6.4 | 11.1 | 1.58 | 0.5 | 27.7 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-07-30 | 308/24 | 6.54 | 608 | 7.3 | 8.3 | 3.32 | 0.72 | 43.4 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-09-13 | 335/24 | 6.66 | 445 | 5.2 | 6.1 | 1.05 | 0.6 | 16.5 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-10-15 | 396/24 | 6.42 | 852 | 24.5 | 9.2 | 1.31 | 0.7 | 51.7 | - | Reporting
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-11-27 | 7378/2024 | 7,26 ± 0,12 | 860 ± 31 | 23 ± 5,1 | 44* *azoto totale | 3,1 ± 0,22 | 6.9 | 25 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2024-12-11 | 7926/2024 | 7,06 ± 0,12 | 540 ± 20 | 16 ± 3,6 | 38* *azoto totale | 2,3 ± 0,16 | 1.1 | 0.15 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-01-22 | 743/2025 | 7,31 ± 0,12 | 730 ± 26 | 25 ± 5,6 | 71* *azoto totale | 2,8 ± 0,20 | 2.1 | 32 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-02-25 | 1231/2025 | 7.67 | 720 ± 92 | 21 ± 4,7 | 13 | 2,8 ± 0,20 | 1.8 | 42 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-03-21 | 1658/2025 | 6,86 ± 0,17 | 520 ± 66 | 5,3 ± 1,2 | 4.2 | 1,6 ± 0,11 | 2.9 | 52 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-04-10 | 2002/2025 | 7,39 ± 0,17 | 810 ± 100 | 27 ± 6,0 | 6.8 | 3,9 ± 0,27 | 3.8 | 36 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-05-13 | 2450/2025 | 6,72 ± 0,17 | 700 ± 89 | 28 ± 6,2 | <1 | 2,5 ± 0,18 | 1.9 | 55 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-06-24 | 3257/2025 | 7,13 ± 0,17 | 680 ± 87 | 18 ± 4,0 | 9.4 | 1,5 ± 0,11 | 0.78 | 48 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-07-15 | 3710/2025 | 7,23 ± 0,17 | 880 ± 110 | 6,0 ± 1,3 | <1 | 2,40 ± 0,17 | 0.77 | 89 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-09-04 | 4298/2025 | 7,01 ± 0,17 | 777 ± 110 | 22,4 ± 1,3 | 15 | 2,42 ± 0,17 | 0.82 | 62 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-10-09 | 4971/2025 | 6,95 ± 0,17 | 748 ± 95 | 17,2 ± 3,8 | 4.4 | 6,18 ± 0,43 | 0.43 | 61 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-11-13 | 5833/2025 | 7,48 ± 0,17 | 805 ± 100 | 17,9 ± 4,0 | 5.3 | 2,15 ± 0,15 | 0.38 | 46 | - | Reporting (inclusa incertezza)
Ingresso depuratore | Campionamento strumentale | 2025-12-18 | 6667/2025 | 7,47 ± 0,17 | 815 ± 100 | 28,8 ± 6,5 | 19 | 6,9 ± 0,46 | 0.6 | 59 | - | Reporting (inclusa incertezza)

## 13-Uscita depuratore (SD)
5.7 SCARICHI IDRICI
5.7.2 INQUINANTI MONITORATI ALL'USCITA DEL DEPURATORE
Tab. 13 |  | Uscita depuratore (SD)
Punto di prelievo | Tipologia di scarico | Metodo di misura | Data campionamento | Rapporto di prova | Parametro | [33 empty] | Eventuale parametro indiretto | Modalità di registrazione
[5 empty] | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile | Trimestrale | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile |  |  |  |  | Trimestrale | Mensile | Mensile | Mensile |  |  | Mensile* | Mensile | Mensile | Annuale | Annuale | Annuale | Mensile |  | Mensile | Mensile | Mensile | Trimestrale | Trimestrale | Semestrale
[5 empty] | AOX mg/Lt | BOD mg/Lt | COD mg/Lt | Colore | HOI mg/Lt | Cr mg/Lt | Cu mg/Lt | Ni mg/Lt | Zn mg/Lt | Cr(VI) mg/Lt | Fe mg/Lt | Cd mg/Lt | Mn mg/Lt | Pb mg/Lt | PFAS µg/Lt | AP e APEO mg/Lt | MBAS (t. anionici) mg/Lt | BiAS (t. non ionici) mg/Lt | t. cationici mg/Lt | t. totali mg/Lt | Azoto totale mg/Lt | Fosforo totale mg/Lt | TSS mg/Lt | Dafnia % | Batteri luminescenti % | Alghe % | pH |  | Ammoniaca mg/Lt | Azoto nitroso mg/Lt | Azoto nitrico mg/Lt | Cloruri mg/Lt | Solfati mg/Lt | Solventi clorurati mg/Lt
|  | LIMITI mg/l |  |  | 0.4 | 40 | 100 | n.p. 1:20 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | METODO: ASTM D7979-20 |  | 2 |  |  | 2 | 15 | 2 | 30 | 50 | 50 | 50 | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 | 15 | 0.6 | 20 | 1200 | 1000 | 1
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-01-18 | 020/22 |  |  | 59 |  |  | 0.058 | [10 empty] | n.r. | 0.96 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  | 7.08 |  | n.r. | n.r. | 3.35 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-02-23 | 077/22 |  |  | 75 |  |  | 0.054 | [10 empty] | 0.08 | 0.98 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6.76 |  | n.r. | 0.015 | 5.25 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-03-16 | 121/22 |  | n.r. | 69 | n.p. |  | 0.074 | n.r. |  | 0.17 | 0.042 | 0.09 | [5 empty] | 0.06 | 0.62 | n.r. | 0.68 |  | 0.62 | n.r. |  |  |  | 7.14 |  | n.r. | 0.015 | 4.4 | 58 | 413 |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-04-13 | 164/22 |  |  | 48 |  |  | 0.071 | [10 empty] | n.r. | 0.35 |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  | 6.95 |  | n.r. | 0.009 | 6.3 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-05-03 | 187/22 |  |  | 53 |  |  | 0.057 | [10 empty] | 0.08 | 0.47 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 6.94 |  | n.r. | 0.01 | 6.3 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-06-16 | 251/22 |  |  | 64 | [13 empty] | 0.06 | 0.5 | [8 empty] | 6.59 |  |  | 0.098 |  |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-09-06 | 334/22 |  | n.r. | 57 | n.p. |  | 0.031 | n.r. |  | 0.13 | n.r. | 0.36 | [5 empty] | 0.07 | 0.62 | n.r. | 0.74 |  | 0.51 | n.r. |  |  |  | 6.58 |  | 9.9 | 0.102 | 4.9 | 49 | 368 |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-10-27 | 398/22 |  |  | 55 | [13 empty] | 0.08 | 0.39 | [8 empty] | 7.1 |  | n.r. | 0.071 |  |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2022-12-14 | 457/22 |  | n.r. | 47 | n.p. |  | 0.06 | n.r. |  | 0.05 | 0.031 | n.r. | [5 empty] | 0.07 | 0.17 | n.r. | 0.29 |  | 0.45 | n.r. |  |  |  | 7.41 |  | n.r. | n.r. | 4.5 | 52 | 357 |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2023-01-17 | 011/23 |  |  | 48 |  |  | 0.04 | [10 empty] | 0.06 | 0.33 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 7.56 |  | n.r. | n.r. | 6.8 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2023-02-15 | 055/23 |  |  | 54 |  |  | 0.07 | [10 empty] | 0.06 | 0.24 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 7.35 |  | n.r. | 0.01 | 7.6 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2023-03-23 | 108/23 |  | n.r. | 53 | n.p. |  | 0.06 | n.r. |  | 0.05 | 0.02 | 0.32 | [5 empty] | 0.09 | 0.31 | n.r. | 0.45 |  | 0.73 | n.r. |  |  |  | 7.1 |  | n.r. | 0.009 | 3.8 | 49 | 461 |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2023-04-21 | 157/23 |  |  | 35 |  |  | 0.046 | [10 empty] | 0.06 | 0.16 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 7.15 |  | n.r. | 0.014 | 7.4 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2023-05-24 | 185/23 |  |  | 51 |  |  | 0.04 | [10 empty] | 0.07 | 0.29 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  | 7.24 |  | 10.4 | 0.012 | 0.12 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale | SD | Campionamento strumentale | 2023-06-20 | 226/23 |  | n.r. | 70 | n.p. | n.r. | 0.048 | n.r. |  | 0.07 | n.r. | 0.18 | [5 empty] | 0.06 | 0.67 | n.r. | 0.78 |  | 0.7 | n.r. | 0 | 19.4 | 0 | 7.19 |  | n.r. | 0.114 | 6.4 | 64 | 468 | 0.07 | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2023-09-14 | 362/23 |  | n.r. | 54 | n.p. |  | 0.047 | n.r. |  | 0.12 | 0.018 | 0.15 | [5 empty] | 0.05 | 0.45 | n.r. | 0.55 |  | 0.68 | n.r. |  |  |  | 7.15 |  | 2.7 | 0.019 | 5.9 | 46 | 433 |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2023-11-15 | 391/23 |  |  | 73 |  |  | 0.06 | [10 empty] | 0.07 | 0.77 |  |  |  | 1.36 |  |  |  |  | 7.31 |  | n.r. | 0.031 | 4.3 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2024-01-16 | 018/24 |  |  | 77 |  |  | 0.05 | [10 empty] | 0.06 | 1.22 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 7.51 |  | 13.3 | n.r. | 0.65 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2024-02-28 | 051/24 |  |  | 57 |  |  | 0.059 | [10 empty] | 0.07 | 0.51 |  |  |  | 1.72 |  |  |  |  | 7.39 |  | n.r. | 0.133 | 6.7 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2024-04-10 | 138/24 |  |  | 63 | [13 empty] | 0.06 | 0.49 | [8 empty] | 6.7 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2024-05-27 | 199/24 |  |  | 33 |  |  | 0.046 | [10 empty] | n.r. | 0.05 |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 7.56 |  | n.r. | 0.134 | 4.6 |  |  |  | - | Reporting
Uscita finale | SD | Campionamento strumentale | 2024-06-28 | 250/24 |  | n.r. | 62 | n.p. | n.r. | 0.08 | n.r. |  | 0.11 | n.r. | n.r. | [5 empty] | 0.08 | 0.27 | n.r. | 0.4 |  | 0.95 | n.r. | 0 | 1.08 | 0 | 7.34 |  | n.r. | 0.017 | 5.7 | 60 | 412 | 0.07 | - | Reporting
Uscita finale linea 1 | SD | Campionamento strumentale | 2024-07-30 | 310/24 |  |  | 35 |  |  | 0.048 | [10 empty] | 0.06 | 0.33 |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 7.1 |  | n.r. | 0.042 | 5.6 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2024-09-13 | 338/24 |  | n.r. | 63 | n.p. |  | 0.059 |  |  | 0.1 | 0.018 | [6 empty] | 0.06 | 0.26 |  |  |  | 0.76 | n.r. |  |  |  |  | 7.23 | n.r. | 0.012 | 2.4 | 53 | 454 |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2024-10-15 | 399/24 |  |  | 45 | [13 empty] | 0.05 | 0.54 | [9 empty] | 6.97 |  | 0.069 |  |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2024-11-27 | 7379/2024 | 0.16 | 31.1 | 83.3 | n.p. 1:3 |  | 0.169 | 0.004 | 0.002 | 0.0472 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 0.75 | <0,15 |  | 0.75 | 8.5 | 1.177 | 4.1 |  |  |  | 7.52 | 7.76 | 0.33 | 0.03 | 6.05 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2024-12-11 | 7927/2024 | 0.077 | 25.6 | 76.1 | n.p. 1:3 |  | 0.066 | 0.004 | 0.002 | 0.0448 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 0.51 | <0,15 |  | 0.51 | 12 | 1.284 | 25 |  |  |  | 7.26 | 7.5 | 2.57 | 0.03 | 6.27 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-01-22 | 744/2025 | 0.091 | 37.8 | 90.5 | n.p. 1:3 |  | 0.067 | 0.004 | 0.002 | 0.061 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 1.3 | 0.24 |  | 1.5 | 6.9 | 1.284 | 21.6 |  |  |  | 7.42 | 7.66 | 0.61 | 0.03 | 4.32 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-02-25 | 1233/2025 | 0.1 | 36.7 | 94 | n.p. 1:3 | 0.1 | 0.079 | 0.004 | 0.002 | 0.0291 | 0.05 |  |  |  |  | < LOQ (vari) | < LOQ (vari) | 0.27 | 0.38 |  | 0.65 | 7.2 | 1.93 | 7 |  |  |  | 7.72 | 7.72 | 0.95 | 0.03 | 1.008 | 48.5 | 428 |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-03-21 | 1658/2025 | 0.075 | 30 | 76.7 | n.p. 1:5 |  | 0.06 | 0.004 | 0.002 | 0.0194 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 1.5 | 0.42 |  |  | 6 | 1.93 | 15.6 |  |  |  | 7.29 | 7.63 | 1.71 | 0.03 | 1.52 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-04-11 | 2004/2025 | 0.065 | 40 | 76.7 | n.p. 1:1 |  | 0.073 | 0.004 | 0.002 | 0.0116 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 1.5 | 0.38 |  |  | 6.7 | 0.353 | 13.6 |  |  |  | 7.55 | 7.89 | 1.83 | 0.0604 | 2.06 |  |  | 0.001 | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-05-13 | 2452/2025 | 0.048 | 17.8 | 45.1 | n.p. 1:2 |  | 0.0496 | 0.004 | 0.002 | 0.0279 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 0.2 | 0.28 |  |  | 4.8 | 0.203 | 12.6 |  |  |  | 7.07 | 7.41 | 0.87 | 0.03 | 3.24 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-06-24 | 3259/2025 | 0.053 | 14.5 | 37.2 | n.p. 1:1 |  | 0.042 | 0.004 | 0.002 | 0.0101 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 0.2 | 0.34 |  |  | 5.8 | 0.952 | 8.9 |  |  |  | 7.33 | 7.67 | 0.501 | 0.03 | 3.68 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-07-15 | 3712/2025 | 0.075 | 30 | 74.4 | n.p. 1:3 | 0.1 | 0.072 | 0.004 | 0.002 | 0.0279 | 0.05 |  |  |  |  | < LOQ (vari) | < LOQ (vari) | 0.2 | 0.55 |  |  | 12 | 0.594 | 6.6 |  |  |  | 6.85 | 7.19 | 0.355 | 0.03 | 9.51 | 56.4 | 396 |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-09-04 | 4300/2025 | 0.081 | 24.2 | 60.7 | n.p. 1:3 | 0.1 | 0.076 | 0.004 | 0.002 | 0.0115 | 0.05 |  |  |  |  | < LOQ (vari) | < LOQ (vari) | 0.28 | 0.48 |  |  | 9.2 | 0.934 | 6.2 |  |  |  | 7.43 | 7.63 | 0.267 | 0.03 | 6.18 | 50.1 | 428 |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-10-09 | 4973/2025 | 0.1 | 37.1 | 94 | n.p. 1:10 |  | 0.066 | 0.004 | 0.002 | 0.063 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 0.2 | 0.37 |  |  | 11 | 1.088 | 21 |  |  |  | 7.27 | 7.61 | 1.2 | 0.03 | 7.09 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-11-13 | 5835/2025 | 0.049 | 36.9 | 101 | n.p. 1:10 |  | 0.083 | 0.004 | 0.002 | 0.062 | 0.05 | [5 empty] | < LOQ (vari) | 0.62 | 0.58 |  |  | 11 | 1.93 | 18.6 |  |  |  | 7.72 | 8.06 | 1.03 | 0.03 | 7.26 |  |  |  | - | Reporting
Uscita depuratore | SD | Campionamento strumentale | 2025-12-18 | 6669/2025 | 0.15 | 17.6 | 45.9 | n.p. 1:10 | 0.1 | 0.066 | 0.004 | 0.002 | 0.0436 | 0.05 |  |  |  |  | < LOQ (vari) | < LOQ (vari) | 0.2 | 0.38 |  |  | 6 | 1.113 | 5.4 | 0 | 19 | 0 | 7.84 | 8.18 | 0.173 | 0.03 | 4.3 | 49.7 | 485 | 0.001 | - | Reporting
Note on L33: <0,004
Note on M33: <0,002
Note on O33: <0,05
Note on AI33: <0,03
Note on L34: <0,004
Note on M34: <0,002
Note on O34: <0,05
Note on AI34: <0,03
Note on L35: <0,004
Note on M35: <0,002
Note on O35: <0,05
Note on AI35: <0,03
Note on J36: <0,1
Note on L36: <0,004
Note on M36: <0,002
Note on O36: <0,05
Note on AI36: <0,03
Note on L37: <0,004
Note on M37: <0,002
Note on O37: <0,05
Note on AI37: <0,03
Note on L38: <0,004
Note on M38: <0,002
Note on O38: <0,05
Note on AM38: <0,001
Note on L39: <0,004
Note on M39: <0,002
Note on O39: <0,05
Note on V39: <0,2
Note on AI39: <0,03
Note on L40: <0,004
Note on M40: <0,002
Note on O40: <0,05
Note on V40: <0,2
Note on AI40: <0,03
Note on J41: <0,1
Note on L41: <0,004
Note on M41: <0,002
Note on O41: <0,05
Note on V41: <0,2
Note on AI41: <0,03
Note on J42: <0,1
Note on L42: <0,004
Note on M42: <0,002
Note on O42: <0,05
Note on AI42: <0,03
Note on L43: <0,004
Note on M43: <0,002
Note on O43: <0,05
Note on V43: <0,2
Note on AI43: <0,03
Note on H44: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Fuori limite solo perché conteggiata incertezza 90+11
Note on L44: <0,004
Note on M44: <0,002
Note on O44: <0,05
Note on AI44: <0,03
Note on J45: <0,1
Note on L45: <0,004
Note on M45: <0,002
Note on O45: <0,05
Note on V45: <0,2
Note on AI45: <0,03
Note on AM45: <0,001

## 13-Uscita depuratore (SI)
5.7 SCARICHI IDRICI
5.7.2 INQUINANTI MONITORATI ALL'USCITA DEL DEPURATORE
Tab. 13 |  | Uscita depuratore (SI)
Punto di prelievo | Tipologia di scarico | Metodo di misura | Data campionamento | Rapporto di prova | Parametro | [33 empty] | Eventuale parametro indiretto | Modalità di registrazione
[5 empty] | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile | Trimestrale | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile |  |  |  |  | Trimestrale | Mensile | Mensile | Mensile |  |  | Mensile* | Mensile | Mensile | Annuale | Annuale | Annuale | Mensile |  | Mensile | Mensile | Mensile | Trimestrale | Trimestrale | Trimestrale
[5 empty] | AOX mg/Lt | BOD mg/Lt | COD mg/Lt | Colore | HOI mg/Lt | Cr mg/Lt | Cu mg/Lt | Ni mg/Lt | Zn mg/Lt | Cr(VI) mg/Lt | Fe mg/Lt | Cd mg/Lt | Mn mg/Lt | Pb mg/Lt | PFAS µg/Lt | AP e APEO mg/Lt | MBAS (t. anionici) mg/Lt | BiAS (t. nonionici) mg/Lt | t. cationici mg/Lt | t. totali mg/Lt | Azoto totale mg/Lt | Fosforo totale mg/Lt | TSS mg/Lt | Dafnia % | Batteri luminescenti % | Alghe % | pH |  | Ammoniaca mg/Lt | Azoto nitroso mg/Lt | Azoto nitrico mg/Lt | Cloruri mg/Lt | Solfati mg/Lt | Solventi clorurati mg/Lt
|  | LIMITI mg/l |  |  | 0.4 | 250 | 900 | n.p. 1:80 | 7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 4 | 0.02 | 4 | 0.3 | METODO: ASTM D7979-20 |  | 80 |  |  | 80 | 54 | 10 | 200 | 50 | 50 | 50 | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 | 30 | 0.6 | 30 | 1200 | 1000 | 1
Acqua di scarico | SI | Campionamento strumentale | 2022-03-02 | AR-20-22 |  |  | 63 | n.p. 1:20 |  | 0.061 | 0.01 | 0.01 | 0.061 | 0.03 | 0.107 | 0.02 | 0.037 | 0.02 |  |  | 0.12 | 2.13 | 0.2 | 2.25 | 11.4 | 0.82 | 2 |  |  |  |  | 7.48 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico | SI | Campionamento strumentale | 2022-05-25 | AR-87-22 |  |  | 61 | n.p. 1:20 |  | 0.061 | 0.01 | 0.01 | 0.038 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.038 | 0.02 |  |  | 0.19 | 1.61 | 0.2 | 1.8 | 11.9 | 0.64 | 4 |  |  |  |  | 7.78 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico | SI | Campionamento strumentale | 2022-09-15 | AR-172-22 |  |  | 58 | n.p. 1:20 |  | 0.062 | 0.01 | 0.022 | 0.057 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.045 | 0.02 |  |  | <0,1 | 0.99 | 0.2 | 0.99 | 14.1 | 0.7 | 3 |  |  |  |  | 7.25 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico | SI | Campionamento strumentale | 2022-12-30 | AR-243-22 |  |  | 41 | n.p. 1:20 |  | 0.047 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.108 | 0.02 | 0.036 | 0.02 |  |  | 0.17 | 0.46 | 0.2 | 0.63 | 10.3 | 0.51 | 1 |  |  |  |  | 7.29 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico non depurata | SI | Campionamento strumentale | 2023-02-22 | AR-51-23 |  |  | 66 | n.p. 1:20 |  | 0.063 | 0.01 | 0.01 | 0.042 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.038 | 0.02 |  |  | 0.35 | 0.84 | 0.2 | 1.19 | 12.3 | 1.15 | 8 |  |  |  |  | 7.35 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico | SI | Campionamento strumentale | 2023-06-20 | AR-117-23 |  |  | 66 | n.p. 1:20 |  | 0.045 | 0.01 | 0.01 | 0.057 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.044 | 0.02 |  |  | 0.26 | 1.53 | 0.2 | 1.79 | 10.6 | 0.7 | 12 |  |  |  |  | 7.66 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico | SI | Campionamento strumentale | 2023-09-27 | AR-191-23 |  |  | 80 | n.p. 1:20 |  | 0.04 | 0.01 | 0.016 | 0.05 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |  |  | 0.19 | 0.78 | 0.2 | 0.97 | 10.1 | 0.62 | 6 |  |  |  |  | 7.35 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico | SI | Campionamento strumentale | 2023-11-21 | AR-233-23 |  |  | 130 | n.p. 1:20 |  | 0.044 | 0.15 | 0.01 | 0.203 | 0.03 | 0.474 | 0.02 | 0.036 | 0.02 |  |  | 0.32 | 0.94 | 0.2 | 1.26 | 13.9 | 4.87 | 26 |  |  |  |  | 7.69 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico parzialmente depurata | SI | Campionamento strumentale | 2024-01-11 | AR-10-24 |  |  | 152 | n.p. 1:20 |  | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.073 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.067 | 0.02 |  |  | 0.46 | 14.5 | 0.7 | 15.66 | 10.2 | 0.87 | 14 |  |  |  |  | 7.35 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico | SI | Campionamento strumentale | 2024-05-22 | AR-89-24 |  |  | 44 | n.p. 1:20 |  | 0.052 | 0.01 | 0.01 | 0.062 | 0.03 | 0.095 | 0.01 | 0.029 | 0.02 |  |  | 0.18 | 1.06 | 0.2 | 1.24 | 6.73 | 0.78 | 5 |  |  |  |  | 7.42 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico parzialmente depurata | SI | Campionamento strumentale | 2024-10-29 | Ar-208-24 |  |  | 41 | n.p. 1:40 |  | 0.033 | 0.01 | 0.01 | 0.034 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.032 | 0.02 |  |  | 0.39 | 0.77 | 0.2 | 1.16 | 6.67 | 0.45 | 7 |  |  |  |  | 7.44 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico parzialmente depurata | SI | Campionamento strumentale | 2025-01-23 | Ar-01-25 |  |  | 880 | n.p. 1:80 |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.049 | 0.01 |  |  | 1.47 | 76.2 | 102 | 78.69 | 36 | 3.23 | 116 |  |  |  |  | 7.2 | [6 empty] | - | Reporting
Acqua di scarico parzialmente depurata | SI | Campionamento strumentale | 2025-04-11 | Ar-56-25 |  |  | 684 | n.p. 1:60 |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.039 | 0.02 |  |  | 0.75 | 45.3 | 0.48 | 46.53 | 29.9 | 3.93 | 110 |  |  |  |  | 7.6 | [6 empty] | - | Reporting
Note on L8: <0,01
Note on M8: <0,01
Note on O8: <0,03
Note on Q8: <0,02
Note on S8: <0,02
Note on X8: <0,20
Note on L9: <0,01
Note on M9: <0,01
Note on O9: <0,03
Note on Q9: <0,02
Note on S9: <0,02
Note on X9: <0,20
Note on L10: <0,01
Note on Q10: <0,02
Note on S10: <0,02
Note on X10: <0,20
Note on L11: <0,01
Note on M11: <0,01
Note on Q11: <0,02
Note on S11: <0,02
Note on X11: <0,20
Note on AB11: <1
Note on L12: <0,01
Note on M12: <0,01
Note on Q12: <0,02
Note on S12: <0,02
Note on X12: <0,20
Note on L13: <0,01
Note on M13: <0,01
Note on Q13: <0,01
Note on S13: <0,02
Note on X13: <0,20
Note on L14: <0,01
Note on Q14: <0,02
Note on S14: <0,02
Note on X14: <0,20
Note on M15: <0,01
Note on Q15: <0,02
Note on S15: <0,02
Note on X15: <0,20
Note on L16: <0,01
Note on M16: <0,01
Note on Q16: <0,02
Note on S16: <0,02
Note on L17: <0,01
Note on M17: <0,01
Note on Q17: <0,01
Note on S17: <0,02
Note on X17: <0,20
Note on L18: <0,01
Note on M18: <0,01
Note on Q18: <0,01
Note on S18: <0,02
Note on X18: <0,20
Note on L19: <0,01
Note on M19: <0,01
Note on Q19: <0,01
Note on S19: <0,01
Note on L20: <0,01
Note on M20: <0,01
Note on Q20: <0,01
Note on S20: <0,02

## 14-Gestione impianto di dep
5.7 SCARICHI IDRICI
5.7.2 INQUINANTI MONITORATI ALL'USCITA DEL DEPURATORE
Tab. 14 | Gestione impianto di depurazione
Sezione di trattamento | Elementi caratteristici di ciascuno sezione | Dispositivi di controllo | Punti di controllo del corretto funzionamento | Modalità di controllo e relativa frequenza | Documentazione di riferimento | Modalità di registrazione/ conservazione dati
Impianto biologico | pH | Analizzatore pH | Vasca di equalizzazione | Misurazione continua | Schema di flusso impianto biologico | Registratore continuo
Impianto biologico | Portata di alimentazione | Misuratore elettromagnetico | Mandata pompe di alimentazione | Misurazione continua | Schema di flusso impianto biologico | Registratore continuo
Impianto biologico | Portata di ricircolo fanghi | Misuratore elettromagnetico | Mandata pompe di ricircolo fanghi | Misurazione continua | Schema di flusso impianto biologico | Registratore continuo
Impianto biologico | Portata di ricircolo dei nitrati | Misuratore US | Mandata pompe di ricircolo nitrati | Misurazione continua | Schema di flusso impianto biologico | Registratore continuo
Impianto biologico | DO | Analizzatore DO | Vasca di ossidazione | Misurazione continua | Schema di flusso impianto biologico | Registratore continuo
Impianto biologico | ORP | Analizzatore ORP | Vasca di denitrificazione | Misurazione continua | Schema di flusso impianto biologico | Registratore continuo
Impianto biologico | Nitrati | Analizzatore NO3 | Uscita finale | Misurazione continua | Schema di flusso impianto biologico | Registratore continuo
Impianto biologico | Torbidità | Analizzatore torbidità | Uscita finale | Misurazione continua | Schema di flusso impianto biologico | Registratore continuo
Impianto biologico | TSS vasca ossidazione | Analisi laboratorio | Vasca di ossidazione | Campionamento e misurazione IRSA – cadenza mensile | Rapporto di prova | Reporting
Impianto MBR 1 | Portata di filtrazione | Misuratore elettromagnetico | Mandata pompe di alimentazione | Misurazione continua | Schema di flusso impianto MBR | Registratore continuo
Impianto MBR 1 | Pressione transmembrana TMP | Trasmettitore di pressione | Aspirazione pompe di filtrazione | Misurazione continua | Schema di flusso impianto MBR | Registratore continuo
Impianto MBR 2 | Portata di filtrazione | Misuratore elettromagnetico | Mandata pompe di alimentazione | Misurazione continua | Schema di flusso impianto MBR | Registratore continuo
Impianto MBR 2 | Pressione transmembrana TMP | Trasmettitore di pressione | Aspirazione pompe di filtrazione | Misurazione continua | Schema di flusso impianto MBR | Registratore continuo
Impianto MBR 1+2 | Torbidità | Analizzatore torbidità | Uscita finale (pompe di rilancio a stabilimento) | Misurazione continua | Schema di flusso impianto MBR | Registratore continuo
Impianto MBR 1+2 | Conducibilità | Analizzatore conducibilità | Uscita finale (pompe di rilancio a stabilimento) | Misurazione continua | Schema di flusso impianto MBR | Registratore continuo

## 15-Rifiuti in uscita
5.9 RIFIUTI PRODOTTI
Tab. 15 | Rifiuti in uscita
Denominazione | EER | Modalità di stoccaggio | Fase di produzione | Indicazione operazione di smaltimento/ recupero a cui sono destinati | P/NP | Modalità di controllo e di analisi | Quantità prodotta 2022 | Quantità prodotta 2023 | Quantità prodotta 2024 | Quantità prodotta 2025 | Unità di misura | Frequenza | Modalità di registrazione
Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | 04 02 15 | Cubo | Tutto lo stabilimento | D13 | NP | Peso verificato a destino |  |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | 04 02 20 | Cubo | Tutto lo stabilimento | D9/R13 | NP | Peso verificato a destino | 22300 | 6199 | 7020 | 147034 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti da fibre tessili lavorate | 04 02 22 | Container | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino |  | 29740 | 25340 | 24940 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | 07 07 01* | Cubo | Tutto lo stabilimento | D9 | HP03 HP04 | Peso verificato a destino | 1710 |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 01 11* | Fusto | Tutto lo stabilimento | R13 | HP03 HP04 | Peso verificato a destino |  | 125 |  | 100 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 08 03 18 | Big bag | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino |  |  |  | 350 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce | 10 13 04 | Big bag | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino |  |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Cere e grassi esauriti | 12 01 12* | Fusto | Tutto lo stabilimento | D15 | HP04 | Peso verificato a destino |  |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 | 12 01 17 | Fusto | Tutto lo stabilimento | D15 | NP | Peso verificato a destino |  |  |  | 20 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Soluzioni acquose di lavaggio | 12 03 01* | Cubo | Tutto lo stabilimento | D15 | HP04 | Peso verificato a destino |  |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | 13 02 05* | Fusto | Tutto lo stabilimento | R13 | HP04 HP05 HP14 | Peso verificato a destino | 1470 | 1110 | 1260 | 730 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Oli sintetici isolanti e oli termoconduttori | 13 03 08* | Fusto | Tutto lo stabilimento | D13 | HP06 HP14 | Peso verificato a destino |  | 19 |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Altri solventi e miscele di solventi | 14 06 03* | Fusto | Tutto lo stabilimento | R13 | HP03 HP04 | Peso verificato a destino | 135 |  | 100 |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Imballaggi in carta e cartone | 15 01 01 | Container | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 20720 | 34400 | 29060 | 27920 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Imballaggi in plastica | 15 01 02 | Container | Tutto lo stabilimento | R03 | NP | Peso verificato a destino | 34509 | 33296 | 23965 | 25650 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Imballaggi in legno | 15 01 03 | Container | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 7720 | 12640 | 13700 | 13020 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Imballaggi in materiali misti | 15 01 06 | Container | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 39120 | 34980 | 29180 | 37060 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 15 01 10* | Container | Tutto lo stabilimento | R13 | HP04 HP05 HP14 | Peso verificato a destino | 11960 | 10130 | 6230 | 8865 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | 15 01 11* | Big bag | Tutto lo stabilimento | R13 | HP03 | Peso verificato a destino | 60 | 100 | 50 | 65 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 15 02 02* | Big bag | Tutto lo stabilimento | R13 | HP04 HP05 HP14 | Peso verificato a destino | 3712 | 3475 | 5130 | 4430 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 15 02 03 | Container | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 4660 | 3690 | 4640 | 3860 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Pneumatici fuori uso | 16 01 03 | Alla rinfusa | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino |  |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose | 16 01 14* | Fusto | Tutto lo stabilimento | R13 | HP05 HP06 | Peso verificato a destino |  |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 16 02 11* | Alla rinfusa | Tutto lo stabilimento | R13 | HP14 | Peso verificato a destino |  | 40 |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 | 16 02 13* | Alla rinfusa | Tutto lo stabilimento | R13 | HP05 HP06 HP14 | Peso verificato a destino |  | 80 | 65 | 85 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | 16 02 14 | Alla rinfusa | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 3185 | 3960 | 12250 | 65775 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | 16 02 16 | Alla rinfusa | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 3150 | 2360 | 3025 | 2755 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose | 16 03 03* | Fusto | Tutto lo stabilimento | D15 | HP04 HP13 | Peso verificato a destino |  | 310 | 178 | 215 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | 16 03 04 | Fusto | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino |  | 253 |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose | 16 03 05* | Fusto | Tutto lo stabilimento | D13/D15 | HP05 HP06 HP07 HP13/ HP04 HP14 / HP04 HP13 HP14 | Peso verificato a destino |  | 634 | 13335 | 11220 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | 16 03 06 | Fusto | Tutto lo stabilimento | D14 | NP | Peso verificato a destino |  | 19 |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | 16 05 05 | Scatola | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino |  |  | 35 |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Batterie al piombo | 16 06 01* | Scatola | Tutto lo stabilimento | R13 | HP05 HP06 HP08 HP10 HP14 | Peso verificato a destino |  | 250 | 270 | 1320 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Batterie al nichel cadmio | 16 06 02* | Scatola | Tutto lo stabilimento | R13 | HP05 HP08 HP13 HP14 | Peso verificato a destino | 2 |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Batterie alcaline (tranne 16 06 03) | 16 06 04 | Scatola | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 30 |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Altre batterie ed accumulatori | 16 06 05 | Scatola | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 7 |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose | 16 10 01* | Cubo | Tutto lo stabilimento | D09 | HP04 HP05 HP14 | Peso verificato a destino |  | 15 | 2410 |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01 | 16 10 02 | Cubo | Tutto lo stabilimento | D09 | NP | Peso verificato a destino |  |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Vetro | 17 02 02 | Scatola | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 330 | 265 | 160 | 545 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati | 17 02 04* | Scatola | Tutto lo stabilimento | D13 | HP06 HP14 | Peso verificato a destino | 200 |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Alluminio | 17 04 02 | Alla rinfusa | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino |  |  |  |  | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Ferro e acciaio | 17 04 05 | Container | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 23020 | 11368 | 18460 | 13070 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | 17 04 11 | Big bag | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 306 | 654 | 483 | 965 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | 17 06 03* | Big bag | Tutto lo stabilimento | D15 | HP04 HP07 | Peso verificato a destino | 2235 | 355 | 1045 | 491 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 1709 02 e 17 09 03 | 17 09 04 | Big bag | Tutto lo stabilimento | R13 | NP | Peso verificato a destino | 150 | 402 | 810 | 260 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 20 01 21* | Big bag | Tutto lo stabilimento | R13 | HP05 HP06 HP14 | Peso verificato a destino | 123 | 135 | 150 | 160 | kg | Annuale | Reporting (dati aggregati annuali)
[7 empty] | 180814 | 191004 | 198351 | 390905

## 16-Suolo
5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
Tab. 16 | Suolo
Punto di prelievo | Modalità di controllo | Parametro | Metodo di misura | U.M. | Frequenza | Modalità di registrazione
MI1 Piastra drenante PIAZZALE AREA RIFIUTI PERICOLOSI | La vasca della piastra drenante è stata impermeabilizzata con guaina bituminosa e collegata alla rete dei reflui tecnologici convogliata all'impianto di depurazione.
MI2 Piastra drenante COLLETTORE SCARICO AUTOBOTTI | La vasca della piastra drenante è stata impermeabilizzata con guaina bituminosa e collegata alla rete dei reflui tecnologici convogliata all'impianto di depurazione.

## 17-Acque sotterranee
5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
Tab. 17 | Acque sotterranee
Punto di prelievo | Modalità di controllo | Parametro | Metodo di misura | U.M. | Frequenza | Modalità di registrazione
VBC, nei tempi e nelle modalità prescritte, nel mese di maggio 2025 ha incaricato lo studio di ingegneria Territorium di Valdilana di progettare la realizzazione di una rete piezometrica costituita da 1 piezometro a monte e 2 piezometri a valle del fabbricato che ospita il reparto di tintoria, individuato come potenziale centro di pericolo per la contaminazione del sottosuolo. A fine luglio 2025 il progetto è stato sottoposto alla valutazione degli Enti, con riscontro a gennaio 2026 da parte della Provincia di Biella con l’invito a procedere alla realizzazione dei piezometri come proposto.

## 17a-Vasche e sistemi di cont
5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
Tab. 17a | Vasche e sistemi di contenimento
Struttura contenim. | Contenitore chiuso |  |  | Bacino di contenimento |  |  | Accessori (pompe, valvole, …) |  |  | Documentazione di riferimento | Modalità di registrazione/ conservazione dati
N° identificativo area di stoccaggio (da planimetria) | Tipo di controllo | Freq. | Modalità di registrazione | Tipo di controllo | Freq. | Modalità di registrazione | Tipo di controllo | Freq. | Modalità di registrazione
BC01 Ensimaggio FILATURA |  |  |  | Visivo | In occasione della sostituzione dei cubotainer dei prodotti ausiliari di filatura (olio di ensimaggio) | Richiesta di intervento (RDI) su sistema SIM per eventuale riscontro di anomalia |  |  |  | Registro elettronico SIM (Sistema Informativo Manutenzione) | Reporting
BC02 Ausiliari TINTORIA |  |  |  | Visivo | In occasione del rabbocco delle cisterne dei prodotti ausiliari di tintoria (ammorbidenti, antireplicanti, …) | Richiesta di intervento (RDI) su sistema SIM per eventuale riscontro di anomalia |  |  |  | Registro elettronico SIM (Sistema Informativo Manutenzione) | Reporting
BC03 Chimica di base TINTORIA |  |  |  | Visivo | In occasione del rabbocco delle cisterne dei prodotti ausiliari di tintoria (acido formico, acido acetico, acqua ossigenata, ammoniaca) | Richiesta di intervento (RDI) su sistema SIM per eventuale riscontro di anomalia |  |  |  | Registro elettronico SIM (Sistema Informativo Manutenzione) | Reporting
BC04 Gasolio da riscaldamento CENTRALE TERMICA |  |  |  | Visivo | In occasione degli interventi di controllo ("prove di tenuta") dei serbatoi interrati | Richiesta di intervento (RDI) su sistema SIM per eventuale riscontro di anomalia |  |  |  | Registro elettronico SIM (Sistema Informativo Manutenzione) | Reporting

## 17b-Verifica tenuta
5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
Tab. 17b | Verifica di tenuta dei sistemi di contenimento
N° identificativo area di stoccaggio (da planimetria) | Nome commerciale - sostanza chimica | Struttura di contenimento | Data e descrizione ultimo intervento di manutenzione/prova tenuta eseguita nell'anno in oggetto | Eventuale riferimento al documento interno di manutenzione e controllo
Cisterna interrata EX BTZ | Serbatoio dismesso e vuoto |  | Prova di tenuta 21/11/2025 | Certificato di prova Masstech Italia S.r.l. Prot. 2025/11089/26182464
Cisterna interrata GRUPPO ELETTROGENO | Gasolio da autotrazione |  | Prova di tenuta 21/11/2025 | Certificato di prova Masstech Italia S.r.l. Prot. 2025/11088/26182463

## 18-Audit SGA
6.1 Sistema di Gestione Ambientale
Tab. 18 | Audit SGA (Reporting)
Audit (interno/esterno) | Data | Non conformità/criticità | Azioni intraprese
Gli esiti e le azioni intraprese nell’ambito degli audit, interni o esterni, previsti dal SGA sono riportati all’interno del sistema informatico per la gestione delle non conformità Blumatica SHEQ.

## 19-Sistemi di controllo
6.2 Sistemi di controllo
Tab. 19 | Sistemi di controllo
Macchinario, Apparecchiatura | Strumentazione di controllo | Parametro/i | Operazione eseguita | Frequenza | Effettuata da | Eventuale malfunzionamento (data e descrizione) | Modalità di registrazione/conservazione dati
L’azienda ha adottato dal 2009 un Sistema volontario di Gestione Qualità conforme agli standard UNI EN ISO 9001. Le procedure di controllo codificate secondo i punti norma del medesimo standard sono mantenute e rinnovate e attualmente conformi alla UNI EN ISO 9001:2015. Nel Manuale di Gestione sono definiti ruoli, compiti e responsabilità per il controllo delle diverse fasi di lavorazione. Dal 2019 l’azienda ha adottato un Sistema di Gestione Qualità-Sicurezza-Ambiente, rafforzando il sistema di controllo estendendolo alle tre aree sensibili QSA: qualità di processo e di prodotto, tutela salute e sicurezza dei lavoratori, tutela dell’ambiente.

## 20-Manutezione ordinaria
6.3 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari
Tab. 20 | Manutenzione macchinari
Fase di lavorazione | Macchinario, Apparecchiatura | Tipo di intervento e frequenze |  |  | Documento di riferimento | Modalità di registrazione/conservazione dati
|  | Tipo di intervento | Frequenza controllo | Modalità di controllo
L’azienda ha adottato dal 2013 un Sistema Informativo per la pianificazione e la registrazione degli interventi manutentivi su macchinari, impianti e fabbricati del sito produttivo (piattaforma S.I.M.). Attraverso un sistema di Richieste Di Intervento (RDI) i responsabili aziendali a presidio delle diverse fasi segnalano anomalie e non conformità indicandone criticità QSA e urgenza. La registrazione degli interventi effettuati con note tecniche ed eventuale documentazione fotografica costituisce Registro delle manutenzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed evidenza documentale per il processo manutentivo secondo i punti norma del Sistema di Gestione QSA.

## 21-Eventi accidentali
6.4 Eventi accidentali
Tab. 21 | Eventi accidentali
Tipo di evento | Fase di lavorazione | Inizio (data, ora) | Fine (data, ora) | Modalità di controllo | Modalità di prevenzione | Modalità di comuniazione all'Autorità (n. protocollo del)
Nel corso del 2025 non sono accaduti significativi eventi accidentali quali malfunzionamenti rilevanti, incidenti seri o segnalazioni di molestie gravi.

## 21-Indicatori di performance
7.1 Monitoraggio degli indicatori di performance
Tab. 21 | Indicatori di performance
Indicatore | Unità di misura | Valore | Modalità di calcolo (specificare se M, S o C) | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione
Consumo d’acqua per unità di prodotto | Lt/mt finiti 2022 | 24.5992 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Consumo d’energia per unità di prodotto | kWh/mt finiti 2022 | 4.298 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società | *NB: cambiata unità di misura
Inquinante significativo in acqua per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente | Kg/mt finiti 2022 | In riferimento agli inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR), Vitale Barberis Canonico presenta livelli al di sotto delle soglie di emissione riportate nel relativo Allegato II per ciascuna delle sostanze indicate. | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Inquinante significativo in aria per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente | Kg/mt finiti 2022 | In riferimento agli inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR), Vitale Barberis Canonico presenta livelli al di sotto delle soglie di emissione riportate nel relativo Allegato II per ciascuna delle sostanze indicate. | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Produzione di rifiuti per unità di prodotto | Kg/mt finiti 2022 | 0.01783 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Consumo d’acqua per unità di prodotto | Lt/mt finiti 2023 | 26.9617 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Consumo d’energia per unità di prodotto | kWh/mt finiti 2023 | 5.0194 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società | *NB: cambiata unità di misura
Inquinante significativo in acqua per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente | Kg/mt finiti 2023 | In riferimento agli inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR), Vitale Barberis Canonico presenta livelli al di sotto delle soglie di emissione riportate nel relativo Allegato II per ciascuna delle sostanze indicate. | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Inquinante significativo in aria per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente | Kg/mt finiti 2023 | In riferimento agli inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR), Vitale Barberis Canonico presenta livelli al di sotto delle soglie di emissione riportate nel relativo Allegato II per ciascuna delle sostanze indicate. | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Produzione di rifiuti per unità di prodotto | Kg/mt finiti 2023 | 0.022494 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Consumo d’acqua per unità di prodotto | Lt/mt finiti 2024 | 30.1636 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Consumo d’energia per unità di prodotto | kWh/mt finiti 2024 | 5.9731 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società | *NB: cambiata unità di misura
Inquinante significativo in acqua per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente | Kg/mt finiti 2024 | In riferimento agli inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR), Vitale Barberis Canonico presenta livelli al di sotto delle soglie di emissione riportate nel relativo Allegato II per ciascuna delle sostanze indicate. | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Inquinante significativo in aria per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente | Kg/mt finiti 2024 | In riferimento agli inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR), Vitale Barberis Canonico presenta livelli al di sotto delle soglie di emissione riportate nel relativo Allegato II per ciascuna delle sostanze indicate. | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Produzione di rifiuti per unità di prodotto | Kg/mt finiti 2024 | 0.029155 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Consumo d’acqua per unità di prodotto | Lt/mt finiti 2025 | 34.5482 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Consumo d’energia per unità di prodotto | kWh/mt finiti 2025 | 6.25 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società | *NB: cambiata unità di misura
Inquinante significativo in acqua per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente | Kg/mt finiti 2025 | In riferimento agli inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR), Vitale Barberis Canonico presenta livelli al di sotto delle soglie di emissione riportate nel relativo Allegato II per ciascuna delle sostanze indicate. | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Inquinante significativo in aria per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente | Kg/mt finiti 2025 | In riferimento agli inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR), Vitale Barberis Canonico presenta livelli al di sotto delle soglie di emissione riportate nel relativo Allegato II per ciascuna delle sostanze indicate. | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Produzione di rifiuti per unità di prodotto | Kg/mt finiti 2025 | 0.055544 | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società

## 22-Indicatori di circolarità
7.2 Circolarità installazione
Tab. 21 | Indicatori di circolarità
Indicatore | Unità di misura | Valore | Modalità di calcolo (specificare se M, S o C) | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione
Materie prime sostituite con sottoprodotti | mt 2022 | 78271.4286 | S | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Utilizzo di acqua recuperata | Mc/anno 2022 | 97757 | M | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Riduzione del consumo idrico specifico | % su anno precedente (2022 vs 2021) | -25.46% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Riduzione del consumo energetico specifico | % su anno precedente (2022 vs 2021) | -26.66% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Indice di recupero rifiuti annuo | % kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti anno 2022 | 97.71% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Materie prime sostituite con sottoprodotti | mt 2023 | 112065.7143 | S | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Utilizzo di acqua recuperata | Mc/anno 2023 | 115757 | M | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Riduzione del consumo idrico specifico | % su anno precedente (2023 vs 2022) | 9.604% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Riduzione del consumo energetico specifico | % su anno precedente (2023 vs 2022) | 16.79% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Indice di recupero rifiuti annuo | % kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti anno 2023 | 96.05% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Materie prime sostituite con sottoprodotti | mt 2024 | 76508.5714 | S | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Utilizzo di acqua recuperata | Mc/anno 2024 | 96853 | M | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Riduzione del consumo idrico specifico | % su anno precedente (2024 vs 2023) | 11.88% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Riduzione del consumo energetico specifico | % su anno precedente (2024 vs 2023) | 19% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Indice di recupero rifiuti annuo | % kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti anno 2024 | 87.91% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Materie prime sostituite con sottoprodotti | mt 2025 | 30922.8571 | S | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Utilizzo di acqua recuperata | Mc/anno 2025 | 109357 | M | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Riduzione del consumo idrico specifico | % su anno precedente (2025 vs 2024) | 14.54% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Riduzione del consumo energetico specifico | % su anno precedente (2025 vs 2024) | 4.635% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società
Indice di recupero rifiuti annuo | % kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti anno 2025 | 95.3% | C | Annuale | Documento di indicatori ambientali utilizzato per Report di Sostenibilità della Società